## Комп.техника
№ п/п | Номенклатура запрашиваемой продукции | Аналог/замена (в случае отсутствия позиции по наименованию в предыдущем столбце) | Количество, шт. | Ед. изм. | Цена за ед. | Сумма | Примечание
1 | Коммутатор 10 портовый Модель DGS-1210-12TS/ME |  | 4 | шт
2 | Коммутатор 10 портовый PoE Модель DGS-1210-10P\ME |  | 3 | шт
3 | Коммутатор 24-port (Модель Zyxel GS1100-24 24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet с 24 разъемами RJ-45 из которых 2 совмещены с SFP-слотами) |  | 11 | шт
4 | Коммутатор 24-port (Модель Zyxel GS2210-24 24-портовый управляемый коммутатор Gigabit Ethernet с 4 SFP-слотами совмещенными с разъемами RJ-45) |  | 3 | шт
5 | Преобразователь MOXA NPORT IA 5450A 4-портовый усовершенствованный асинхронный сервер RS-232/422/48 |  | 19 | шт
6 | Сервер |  | 4 | шт
7 | Комплект трансиверов: Модуль GL-OT-SG14LC 1-1550-1310-D GIGALINK SFP, WDM, 1Гбит/c, одно волокно SM, LC, Tx:1550/Rx:1310 нм, DDM, 14 дБ (до 20 км) Модуль GL-OT-SG14LC 1-1310-1550-D GIGALINK SFP, WDM, 1Гбит/c, одно волокно SM, LC,Tx:1310/Rx:1550 нм, 14 дБ, DDM (до 20 км) |  | 4 | комплект
8 | Комплект трансиверов: Zyxel SFP-BX1490-10 Одноволоконный SFP-трансивер BX 1490 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 10 км Zyxel SFP-BX1310-10 Одноволоконный SFP-трансивер BX 1310 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 10 км |  | 14 | комплект
9 | Компьютер в сборе (тех. задание смотреть во вкладке спец-ия на компьютер) |  | 34 | шт
10 | Монитор "19" |  | 4 | шт
11 | Шкаф напольный 33U 600*800 (тех.задание во вкладке шкаф напольный 33U) |  | 3 | шт
12 | МФУ А4 |  | 12 | шт
13 | МФУ А4 маленький |  | 1 | шт
14 | Шкаф настенный 19", 6U 600*300 дверь стекло |  | 12 | шт
15 | МФУ А3 |  | 2 | шт
16 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 SM одномод длина 3м |  | 2 | шт
17 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 SM одномод длина 5м |  | 8 | шт
18 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 SM одномод длина 15м |  | 8 | шт
19 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 SM одномод длина 30м |  | 2 | шт
20 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 SM одномод длина 150 м |  | 8 | шт
21 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 SM одномод длина 100м |  | 12 | шт
22 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 SM одномод LSZH длина 50м |  | 2 | шт
23 | Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 SM одномод LSZH длина 150м |  | 2 | шт
24 | Видеокамера IP HikVision DS-2CD2022WD-I (4mm), 2Мп, булит,уличная |  | 4 | шт
25 | Кабель UTP 4 cat 5е |  | 4270 | метр
26 | Блок бесперебойного питания 1500 VA (Тех. задание смотреть во вкл. ИБП 1500 VA) |  | 4 | шт
27 | Блок питания DR4524 24В/45Вт на DIN-рейку |  | 19 | шт
28 | Блок силовых розеток 8 розеток, стоечного исполнения |  | 12 | шт
29 | Коннектор RJ-45 Кат 5 (упак 100шт) |  | 14 | упак

## ИБП 1500 VA
Общие параметры
Тип | ИБП
Основной цвет | черный
Вид устройства | линейно-интерактивный
Питание
Выходная мощность (ВА) | 1500 ВА
Выходная мощность (Вт) | 900 Вт
Мин. входное напряжение | 180 В
Макс. входное напряжение | 287 В
Мин. входная частота | 50 Гц
Макс. входная частота | 60 Гц
Стабильность выходного напряжения | ± 5 %
Мин. выходная частота | 57 Гц
Макс. выходная частота | 63 Гц
Тип формы напряжения | чистая синусоида
Время работы | 7 мин (900Вт)
Время переключения на батарею | 2 мс
Макс. поглощаемая энергия импульса | 459 Дж
Виды защиты | от высоковольтных импульсов, фильтрация помех
Разъёмы
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерная), IEC Jumpers
Количество выходных разъемов питания (общее) | 6
Количество выходных разъемов питания (UPS) | 6
Интерфейсы | USB
Разъёмы | RJ-11/RJ-45, заземление, USB
Батарея
Время зарядки | 3 ч
Возможность замены батарей | есть
Горячая замена батарей | нет
Подключение дополнительных батарей | нет
Дополнительная информация
Холодный старт | есть
Отображение информации | жк-дисплей

## Спец-ия на компьютер
№ | Наименование товара
1 | Системный блок (ASUS H110M-R/C/SI\Core i3-7100 (3.9)\4Gb DDR4\Твердотельный накопитель(SATA III, чтение –от 400 Мбайт/с, запись – от 400 Мбайт/с)\Корпус Inwin mATX 450W\DVD-RW\)
2 | Монитор "23"
3 | Клавиатура+Мышь (производитель Genius)
4 | Сетевой фильтр (производитель Ippon )
5 | Операционная система Microsoft Windows 10 Pro*
*прошу учесть, что номер лицензии Win 10 Pro будет проверен у офиц. представителя Microsoft в России

## МФУ А3
Тех. Условие по закупке нового МФУ:
1 | Формат А3
2 | Должен быть сетевым;
3 | Иметь двустороннюю печать;
4 | МФУ должен быть офисным вариантом и рассчитан на работу (15000-20000 листов в месяц);
5 | Скорость печати не менее 18 листов/мин.;
6 | И не дорогой заменой картриджа.
Мы рекомендуем закупать МФУ Kyocera Taskalfa 1801 (в отделы для использования как принтер, сканер и копир) и Kyocera Taskalfa 1800 (в отделы где нужен только копир), оба данных аппарата соответствуют тех. условию.
МФУ Kyocera Taskalfa 1801 и 1800 – быстрый, хорошая печать, надёжный, износостойкий (не включая человеческих фактор), рассчитан на большой объём печати, легко обслуживаем (ввиду своей конструктивной особенности) и не дорогим расходным материалом.
Для Kyocera Taskalfa 1801 – сетевая карта, оригиналоподатчик или крышка, дуплекс (это опции покупаются отдельно).
Для Kyocera Taskalfa 1800 – крышка (это опция покупаются отдельно).

## МФУ А4 маленький
Тех. Условие по закупке нового МФУ:
1. Формат А4
2. Возможность заправлять картридж;
3. После заправки картриджа МФУ должен напечатать (2000-3000 листов);
4. МФУ должен быть офисным вариантом и рассчитан на работу (5000-10000 листов в месяц);
5. Скорость печати не менее 18 листов/мин.;
6. И не дорогой заправкой картриджа.
Мы рекомендуем закупать МФУ Kyocera FS-1020MFP или HP LaserJet Pro MFP M28w (в отделы c не большой нагрузкой не более 5000-10000 листов/месяц), оба данных аппарата соответствуют тех. условию.
МФУ Kyocera FS-1020MFP – быстрый, хорошая печать, надёжный, износостойкий (не включая человеческих фактор), рассчитан на средний объём печати, легко обслуживаем (ввиду своей конструктивной особенности) и не дорогой в заправке.
HP LaserJet Pro MFP M28w – быстрый, хорошая печать, надёжный, износостойкий (не включая человеческих фактор), рассчитан на средний объём печати, легко обслуживаем (ввиду своей конструктивной особенности) и не дорогой в заправке.

## МФУ А4
Тех. Условие по закупке нового МФУ:
1. Формат А4
2. Возможность заправлять картридж;
3. После заправки картриджа МФУ должен напечатать (4000-6000 листов);
4. Должен быть сетевым;
5. Иметь двустороннюю печать;
6. Иметь оригиналоподатчик (двусторонним сканированием);
7. МФУ должен быть офисным вариантом и рассчитан на работу (15000-20000 листов в месяц);
8. Скорость печати не менее 35 листов/мин.;
9. И не дорогой заправкой картриджа.
Варианты поставки МФУ Kyocera M2040dn (в отделы с повышенной нагрузкой 15000 и более листов/месяц) и HP LJ M 426 (в отделы c не большой нагрузкой не более 10000 листов/месяц), оба данных аппарата соответствуют тех. условию.
МФУ Kyocera M2040dn– быстрый, хорошая печать, надёжный, износостойкий (не включая человеческих фактор), рассчитан на большой объём печати, легко обслуживаем (ввиду своей конструктивной особенности) и не дорогой в заправке.
МФУ HP LJ M 426 – быстрый, хорошая печать, надёжный, износостойкий (не включая человеческих фактор), рассчитан на средний объём печати, легко обслуживаем (ввиду своей конструктивной особенности) и не дорогой в заправке.

## Монитор 19
Экран
Диагональ экрана | "19.5"
Максимальное разрешение | 1600x900
Технология изготовления матрицы | TN
Технические характеристики экрана
Время отклика пикселя, мс | 5 мс
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц
Экран
| Диагональ экрана | 19.5"
| Максимальное разрешение | 1600x900
| Технология изготовления матрицы | TN
Технические характеристики экрана
| Время отклика пикселя, мс | 5 мс
| Частота при максимальном разрешении | 60 Гц

## Шкаф напольный 33U
№ | Тех. задание на Шкаф напольный 33U 600x800мм, с доп. опциями:
1 | блок розеток
2 | блок вентиляторов в крышу
3 | блок вентиляторов в шкаф
4 | освещение, крепеж, заглушки, ящик, полка

## Спец-я видеокамера IP улич.
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
Объектив | 4мм
Угол обзора объектива | 90°
Режим «День/ночь» | автопереключение
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 °
Видеосжатие | H.264/MJPEG/H.264+
Основной поток | 1920×1080@25к/с
Дополнительный поток | 640×360@25к/с
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet
Кнопка сброса настроек | Есть
Питание | DC12В ± 25%/PoE(802.3af)
Потребляемая мощность | 5Вт макс.
Рабочие условия | 40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита | IP67
Дальность действия ИК-подсветки | Дальность действия ИК-подсветки
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие лицензии на ПО Trassir в комплекте!!!

## Сервер
Q-ty | Part Number | PL | Description
1 | 819786-B21 | 4Q | HPE DL20 Gen9 4SFF CTO Server
1 | 871055-L21 | 4Q | HPE DL20 Gen9 E3-1270v6 FIO Kit
2 | 862976-B21 | SI | HPE 16GB 2Rx8 PC4-2400T-E STND Kit
4 | 872475-B21 | SI | HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD
1 | 726537-B21 | SY | HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive
1 | 854846-B21 | SI | HPE DL20 Gen9 PCIe LP Riser FIO Kit
1 | 761873-B21 | SI | HPE H240 FIO Smart HBA
2 | 828734-B21 | SI | HPE 900W AC 240VDC Pwr Input Mdl FIO Kit
1 | 816284-B21 | SI | HPE DL20 Gen9 M.2 RA/ODD Pwr Cable Kit
1 | 828735-B21 | SI | HPE 900W AC 240VDC Pwr Backplane FIO Kit
1 | 820306-B21 | SI | HPE DL20 Gen9 RPS Backplane Cable Kit
1 | 775612-B21 | SI | HPE 1U Short Friction Rail Kit
1 | H7J32A3 | 72 | HPE 3Y Foundation Care NBD Service
1 | H7J32A3 XMN | 96 | HPE ProLiant DL20 Gen9 Supp