ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа теплообменника для холодильной

техники, систем охлаждения и кондиционирования

| Применение (испаритель, конденсатор и т.д.) |  |
| --- | --- |
| Тип теплообменника (пластинчатый, кожухотрубный, воздушный) | пластинчитый |
| Тепловая нагрузка |  | кВт |
| Охлаждаемая среда | Рассол кальций хлористый | Указать название среды |
| Расход | 50000 | кг/час |
| Начальная температура | +3 | 0С |
| Температура конденсации (если необходимо) |  | 0С |
| Конечная температура | -7 | 0С |
| Давление (абсолютное) | 4,5 | ата/ бар |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | кПа |
| Нагреваемая среда | - | Указать название среды |
| Расход | - | кг/час |
| Начальная температура | - | 0С |
| Температура кипения (если необходимо) | - | 0С |
| Конечная температура | - | 0С |
| Давление (абсолютное) | - | ата/ бар |
| Допустимые потери напора в теплообменнике | - | кПа |

| Максимальное рабочее давление | - | ата/ бар |
| --- | --- | --- |
| Максимальная/ минимальная рабочая температура | - | 0С |
| Паросодержание хладагента на входе (если используется) |  | % |
| Переохлаждение хладагента | 14 | K |
| Перегрев паров хладагента | 140 | 0С |
| Тип системы подачи хладагента (в испаритель) |  |

Обязательные для заполнения строки выделены курсивом!!!

Дополнительная информация:

Сведения о заказчике:

Название организации:

##### Ф.И.О. контактного лица:

Телефон/ факс: