## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42-12-22
(локальная смета)
Ремонт комнат приема пищи отд. И-9-Д-14
Цех сырья №2
Основание: Дефектная ведомость № 196
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,731 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,630 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,100 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,538 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________131,53 |  | чел.час
Составлен 19.08.2022г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт комнат приема пищи отд. И-9-Д-14
Комната приема пищи S-12,5 м2
Двери и откосы
1 | ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов: НР (29,16 руб.): 103% от ФОТ (28,31 руб.) СП (14,16 руб.): 50%=59%*0,85 от ФОТ (28,31 руб.) | 100 м2 | 0,0207 (0,9*2,3) / 100 | 1307.97 | 1063 | 244.97 | 126.39 | 27.07 | 22 | 5.07 | 2.62 | 103.91 | 2.15 | 7.74 | 0.16
2 | ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (35,8 руб.): 108% от ФОТ (33,15 руб.) СП (15,58 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (33,15 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0207 (0,9*2,3) / 100 | 5454.52 | 1195.36 | 2019.14 | 197.8 | 112.91 | 24.74 | 41.8 | 4.09 | 102.9595 | 2.13 | 12.1125 | 0.25
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | 0
Н | 2. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 2,07
3 | ТССЦ-203-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2 Материалы | м2 | 2,07 0,9*2,3 | 271.5 |  |  |  | 562.01
4 | ТССЦ-101-0892 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | компл. | 1 | 92.04 |  |  |  | 92.04
5 | ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм /30 мм/ 2 580,20 = 3 560,19 - 2,2 x 445,45 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (26,3 руб.): 89% от ФОТ (29,55 руб.) СП (13 руб.): 44% от ФОТ (29,55 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 1 / 100 | 2580.2 | 2557.52 | 21.21 | 10.94 | 25.8 | 25.58 | 0.21 | 0.11 | 228.35 | 2.28 | 0.67 | 0.01
Уд | 1. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 0,022 | 445.45 |  |  |  | 9.8
Н | 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 0,0338
6 | ТЕРр61-2-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 375,66 = 865,66 - 1,1 x 445,45 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (3,8 руб.): 89% от ФОТ (4,27 руб.) СП (1,88 руб.): 44% от ФОТ (4,27 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 1 / 100 | 375.66 | 364.9 | 10.76 | 5.55 | 3.76 | 3.65 | 0.11 | 0.06 | 32.58 | 0.33 | 0.34
Уд | 1. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,1 0,011 | 445.45 |  |  |  | 4.9
Н | 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,69 0,0169
7 | ТССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 Материалы | м3 | 0,033 0,022+0,011 | 481.41 |  |  |  | 15.89
Потолок
8 | ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (195,48 руб.): 100% от ФОТ (195,48 руб.) СП (82,1 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (195,48 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 12 / 100 | 7740.67 | 1400.99 | 557.26 | 15.51 | 928.88 | 168.12 | 66.87 | 1.86 | 117.829 | 14.14 | 0.95 | 0.11
9 | ТЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 Электротехнические установки на других объектах: НР (37,07 руб.): 97% от ФОТ (38,22 руб.) СП (19,49 руб.): 51% от ФОТ (38,22 руб.) | 100 шт. | 0,02 2 / 100 | 1916.62 | 1645.25 | 213.18 | 16.17 | 38.33 | 32.91 | 4.26 | 0.32 | 131.2 | 2.62 | 0.99 | 0.02
10 | ТССЦ-509-1392 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Светильник люминисцентный /прим./уточнить по факту/ Материалы | шт. | 2 | 143.21 |  |  |  | 286.42
Вентиляционный короб
11 | ТЕРр62-29-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза 442,13 = 691,54 - 0,0161 x 15 491,00 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (25,69 руб.): 90% от ФОТ (28,54 руб.) СП (13,13 руб.): 46% от ФОТ (28,54 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 12 / 100 | 442.13 | 206.86 | 0.88 |  | 53.06 | 24.82 | 0.11 |  | 18.72 | 2.25
Уд | 1. 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 0,0161 0,0019 | 15491 |  |  |  | 29.43
12 | ТССЦ-113-8029 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Эмаль ПФ-115 цветная Материалы | кг | 1,9 0,0019*1000 | 18.05 |  |  |  | 34.3
Ремонт стен
13 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (108,26 руб.): 90% от ФОТ (120,29 руб.) СП (55,33 руб.): 46% от ФОТ (120,29 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,51 51 / 100 | 205.09 | 205.09 |  |  | 104.6 | 104.6 |  |  | 20.8 | 10.61
14 | ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 644,79 = 2 957,85 - 0,97 x 2 384,60 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (423,49 руб.): 100% от ФОТ (423,49 руб.) СП (177,87 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (423,49 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,51 51 / 100 | 745.09 | 692.81 | 49.63 | 29.26 | 379.99 | 353.33 | 25.31 | 14.92 | 59.6735 | 30.43 | 2.3375 | 1.19
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка | т | 0
Уд | 2. 402-0070 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0,97 0,4947 | 2384.6 |  |  |  | 1179.66
15 | ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая Материалы | т | 0.4947 | 2384.6 |  |  |  | 1179.66
16 | ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы | т | 0,0051 0,51*0,01 | 8613.86 |  |  |  | 43.93
17 | ТЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 945,95 = 1 209,91 - 0,01837 x 14 369,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (165,6 руб.): 100% от ФОТ (165,6 руб.) СП (69,55 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (165,6 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 32 / 100 | 1005.58 | 449.8 | 4.79 | 0.2 | 321.79 | 143.94 | 1.53 | 0.06 | 39.215 | 12.55 | 0.0125
Уд | 1. 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,01837 0,0059 | 14369 |  |  |  | 84.78
18 | ТССЦ-113-8029 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Эмаль ПФ-115 цветная Материалы | кг | 5,9 0,0059*1000 | 18.05 |  |  |  | 106.5
19 | ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (471,59 руб.): 100% от ФОТ (471,59 руб.) СП (198,07 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (471,59 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,19 19 / 100 | 10589.16 | 2131.84 | 50.21 | 26.49 | 2011.94 | 405.05 | 9.54 | 5.03 | 183.6205 | 34.89 | 2.0625 | 0.39
Замену мебели и закупку бытовой техники учесть дополнительно по калькуляции
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 6328.88 | 1308.74 | 154.81 | 29.07 |  | 114.38 |  | 2.13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 6548.42 | 1505.05 | 178.04 | 33.43 |  | 131.53 |  | 2.44
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 4-6, 8, 14, 17, 19, 11, 13, 9) | [8 empty] | 219.54 | 196.31 | 23.22 | 4.36 |  | 17.157 |  | 0.3195
Накладные расходы | [8 empty] | 1522.23
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 33,81) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 30.09
90% ФОТ (от 148,83) (Поз. 11, 13) | [8 empty] | 133.95
97% ФОТ (от 38,22) (Поз. 9) | [8 empty] | 37.07
100% ФОТ (от 1256,16) (Поз. 8, 14, 17, 19) | [8 empty] | 1256.16
103% ФОТ (от 28,31) (Поз. 1) | [8 empty] | 29.16
108% ФОТ (от 33,15) (Поз. 2) | [8 empty] | 35.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 660.16
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 33,81) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 14.88
46% ФОТ (от 148,83) (Поз. 11, 13) | [8 empty] | 68.46
42% = 49%*0,85 ФОТ (от 1256,16) (Поз. 8, 14, 17, 19) | [8 empty] | 527.59
51% ФОТ (от 38,22) (Поз. 9) | [8 empty] | 19.49
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 33,15) (Поз. 2) | [8 empty] | 15.58
50% = 59%*0,85 ФОТ (от 28,31) (Поз. 1) | [8 empty] | 14.16
Итого по разделу 1 Ремонт комнат приема пищи отд. И-9-Д-14 | [8 empty] | 8730.81 |  |  |  |  | 131.53 |  | 2.44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 6328.88 | 1308.74 | 154.81 | 29.07 |  | 114.38 |  | 2.13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 6548.42 | 1505.05 | 178.04 | 33.43 |  | 131.53 |  | 2.44
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 4-6, 8, 14, 17, 19, 11, 13, 9) | [8 empty] | 219.54 | 196.31 | 23.22 | 4.36 |  | 17.157 |  | 0.3195
Накладные расходы | [8 empty] | 1522.23
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 33,81) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 30.09
90% ФОТ (от 148,83) (Поз. 11, 13) | [8 empty] | 133.95
97% ФОТ (от 38,22) (Поз. 9) | [8 empty] | 37.07
100% ФОТ (от 1256,16) (Поз. 8, 14, 17, 19) | [8 empty] | 1256.16
103% ФОТ (от 28,31) (Поз. 1) | [8 empty] | 29.16
108% ФОТ (от 33,15) (Поз. 2) | [8 empty] | 35.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 660.16
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 33,81) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 14.88
46% ФОТ (от 148,83) (Поз. 11, 13) | [8 empty] | 68.46
42% = 49%*0,85 ФОТ (от 1256,16) (Поз. 8, 14, 17, 19) | [8 empty] | 527.59
51% ФОТ (от 38,22) (Поз. 9) | [8 empty] | 19.49
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 33,15) (Поз. 2) | [8 empty] | 15.58
50% = 59%*0,85 ФОТ (от 28,31) (Поз. 1) | [8 empty] | 14.16
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 8630.34 |  |  |  |  | 128.52 |  | 2.42
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 100.47 |  |  |  |  | 3.01 |  | 0.02
Итого | [8 empty] | 8730.81 |  |  |  |  | 131.53 |  | 2.44
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4865.33
Машины и механизмы | [8 empty] | 178.04
ФОТ | [8 empty] | 1538.48
Накладные расходы | [8 empty] | 1522.23
Сметная прибыль | [8 empty] | 660.16
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8730.81 |  |  |  |  | 131.53 |  | 2.44
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 10.61
2 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 2.15
3 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 2.25
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 2.61
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 12.55
6 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 67.45
7 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14.14
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 2.62
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.13
Машины и механизмы
10 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.25
11 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.02
12 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.05
13 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.44
14 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 1.37
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.час | 0.8
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.78
Материалы
17 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 19
18 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0011
19 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.2688
20 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0016
21 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2062
22 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.0713
23 | 101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 0.7763
24 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001
25 | 101-1823 | Грунтовка: масляная готовая к применению | т | 0.0024
26 | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0036
27 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | м2 | 12.36
28 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.002
29 | 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.0084
30 | 101-8052 | Пена монтажная | л | 0.6707
31 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0017
32 | 402-0071 | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.0095
33 | 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.0022
34 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0008
35 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.5015
36 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 0.6582
37 | ТССЦ-101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных | компл. | 1
38 | ТССЦ-101-6514 | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" | т | 0.0051
39 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 7.8
40 | ТССЦ-203-0200 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2 | м2 | 2.07
41 | ТССЦ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0.033
42 | ТССЦ-402-0070 | Смесь сухая | т | 0.4947
43 | ТССЦ-509-1392 | Светильник люминисцентный /прим./уточнить по факту/ | шт. | 2
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.