## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-42-23
(локальная смета)
ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х16 (зимник) градирни №4, №5, №10, задвижки Ду200х16 (зимник) градирни №9, С-8
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 107
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,108 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,463 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________83,06 |  | чел.час
Составлен 25.04.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х16 (зимник) градирни №4, С-8
Демонтаж
1 | ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (53,27 руб.): 89% от ФОТ (59,85 руб.) СП (26,33 руб.): 44% от ФОТ (59,85 руб.) | 1 задвижка | 1 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 3.27 | 3.27 | 1 | 1
2 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (76,61 руб.): 117% от ФОТ (65,48 руб.) СП (48,46 руб.): 74% от ФОТ (65,48 руб.) | 1 фланец | 2 | 107.57 | 16.91 | 90.66 | 11.56 | 215.14 | 33.82 | 181.32 | 23.12 | 1.206 | 2.41 | 0.708 | 1.42
Монтаж
3 | ТЕР22-03-007-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм 157,70 = 6 689,44 - 0,23 x 21,24 - 0,0038 x 13 887,71 - 1 x 6 474,08 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (140,1 руб.): 117% от ФОТ (119,74 руб.) СП (75,44 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (119,74 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 188.92 | 94.39 | 94.53 | 9.73 | 188.92 | 94.39 | 94.53 | 9.73 | 8.1305 | 8.13 | 0.5625 | 0.56
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 0,23 | 21.24 |  |  |  | 4.89
Уд | 2. 101-2578 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 24 мм | т | 0,0038 0,0038 | 13887.71 |  |  |  | 52.77
Уд | 3. 302-1715 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм | шт. | 1 1 | 6474.08 |  |  |  | 6474.08
4 | Материал заказчика | Задвижка 30нж41нж Ду250х16 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
5 | Материал заказчика | Фланец Ду250х16 Материалы для монтажных работ | шт | 2
6 | Материал заказчика | Болты М24х100 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 24
7 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм 192,95 = 434,38 - 1 x 241,43 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.3.4 При применении сметных норм на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и другие металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (165,12 руб.): 117% от ФОТ (141,13 руб.) СП (88,91 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (141,13 руб.) | 1 фланец | 2 | 239.82 | 37.27 | 188.88 | 24.09 | 479.64 | 74.54 | 377.76 | 48.18 | 2.6582 | 5.32 | 1.475 | 2.95
Уд | 1. 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 1 2 | 241.43 |  |  |  | 482.86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1043.17 | 238.46 | 777.37 | 97.36 |  | 19.13 |  | 5.93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1195.54 | 274.23 | 893.97 | 111.97 |  | 22 |  | 6.82
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 7) | [8 empty] | 152.37 | 35.77 | 116.61 | 14.6 |  | 2.8695 |  | 0.8895
Накладные расходы | [8 empty] | 435.1
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 59,85) (Поз. 1) | [8 empty] | 53.27
117% ФОТ (от 326,35) (Поз. 2-3, 7) | [8 empty] | 381.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 239.14
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 59,85) (Поз. 1) | [8 empty] | 26.33
74% ФОТ (от 65,48) (Поз. 2) | [8 empty] | 48.46
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 260,87) (Поз. 3, 7) | [8 empty] | 164.35
Итого по разделу 1 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х16 (зимник) градирни №4, С-8 | [8 empty] | 1869.78 |  |  |  |  | 22 |  | 6.82
Раздел 2. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х16 (зимник) градирни №5, С-8
Демонтаж
8 | ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (53,27 руб.): 89% от ФОТ (59,85 руб.) СП (26,33 руб.): 44% от ФОТ (59,85 руб.) | 1 задвижка | 1 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 3.27 | 3.27 | 1 | 1
9 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (76,61 руб.): 117% от ФОТ (65,48 руб.) СП (48,46 руб.): 74% от ФОТ (65,48 руб.) | 1 фланец | 2 | 107.57 | 16.91 | 90.66 | 11.56 | 215.14 | 33.82 | 181.32 | 23.12 | 1.206 | 2.41 | 0.708 | 1.42
Монтаж
10 | ТЕР22-03-007-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм 157,70 = 6 689,44 - 0,23 x 21,24 - 0,0038 x 13 887,71 - 1 x 6 474,08 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (140,1 руб.): 117% от ФОТ (119,74 руб.) СП (75,44 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (119,74 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 188.92 | 94.39 | 94.53 | 9.73 | 188.92 | 94.39 | 94.53 | 9.73 | 8.1305 | 8.13 | 0.5625 | 0.56
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 0,23 | 21.24 |  |  |  | 4.89
Уд | 2. 101-2578 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 24 мм | т | 0,0038 0,0038 | 13887.71 |  |  |  | 52.77
Уд | 3. 302-1715 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм | шт. | 1 1 | 6474.08 |  |  |  | 6474.08
11 | Материал заказчика | Задвижка 30нж41нж Ду250х16 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
12 | Материал заказчика | Фланец Ду250х16 Материалы для монтажных работ | шт | 2
13 | Материал заказчика | Болты М24х100 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 24
14 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм 192,95 = 434,38 - 1 x 241,43 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.3.4 При применении сметных норм на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и другие металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (165,12 руб.): 117% от ФОТ (141,13 руб.) СП (88,91 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (141,13 руб.) | 1 фланец | 2 | 239.82 | 37.27 | 188.88 | 24.09 | 479.64 | 74.54 | 377.76 | 48.18 | 2.6582 | 5.32 | 1.475 | 2.95
Уд | 1. 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 1 2 | 241.43 |  |  |  | 482.86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1043.17 | 238.46 | 777.37 | 97.36 |  | 19.13 |  | 5.93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1195.54 | 274.23 | 893.97 | 111.97 |  | 22 |  | 6.82
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 8-10, 14) | [8 empty] | 152.37 | 35.77 | 116.61 | 14.6 |  | 2.8695 |  | 0.8895
Накладные расходы | [8 empty] | 435.1
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 59,85) (Поз. 8) | [8 empty] | 53.27
117% ФОТ (от 326,35) (Поз. 9-10, 14) | [8 empty] | 381.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 239.14
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 59,85) (Поз. 8) | [8 empty] | 26.33
74% ФОТ (от 65,48) (Поз. 9) | [8 empty] | 48.46
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 260,87) (Поз. 10, 14) | [8 empty] | 164.35
Итого по разделу 2 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х16 (зимник) градирни №5, С-8 | [8 empty] | 1869.78 |  |  |  |  | 22 |  | 6.82
Раздел 3. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду200х16 (зимник) градирни №9, С-8
Демонтаж
15 | ТЕРр66-26-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (33,56 руб.): 89% от ФОТ (37,71 руб.) СП (16,59 руб.): 44% от ФОТ (37,71 руб.) | 1 задвижка | 1 | 78.07 | 26.75 | 51.32 | 6.04 | 78.07 | 26.75 | 51.32 | 6.04 | 2.45 | 2.45 | 0.37 | 0.37
16 | ТЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (66,3 руб.): 117% от ФОТ (56,67 руб.) СП (41,94 руб.): 74% от ФОТ (56,67 руб.) | 1 фланец | 2 | 97.75 | 13.96 | 83.79 | 10.68 | 195.5 | 27.92 | 167.58 | 21.36 | 0.996 | 1.99 | 0.654 | 1.31
Монтаж
17 | ТЕР22-03-007-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм 116,44 = 6 126,99 - 0,15 x 21,24 - 0,0026 x 14 860,45 - 1 x 5 968,72 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (103,56 руб.): 117% от ФОТ (88,51 руб.) СП (55,76 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (88,51 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 139.48 | 69.83 | 69.66 | 7.14 | 139.48 | 69.83 | 69.66 | 7.14 | 6.0145 | 6.01 | 0.4125 | 0.41
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 0,15 | 21.24 |  |  |  | 3.19
Уд | 2. 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0,0026 0,0026 | 14860.45 |  |  |  | 38.64
Уд | 3. 302-1714 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм | шт. | 1 1 | 5968.72 |  |  |  | 5968.72
18 | Материал заказчика | Задвижка 30нж41нж Ду200х16 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
19 | Материал заказчика | Фланец Ду200х16 Материалы для монтажных работ | шт | 2
20 | Материал заказчика | Болты М24х100 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 24
21 | ТЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм 169,88 = 409,75 - 1 x 239,87 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.3.4 При применении сметных норм на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и другие металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (142,68 руб.): 117% от ФОТ (121,95 руб.) СП (76,83 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (121,95 руб.) | 1 фланец | 2 | 212.29 | 30.77 | 174.56 | 22.25 | 424.58 | 61.54 | 349.12 | 44.5 | 2.1954 | 4.39 | 1.3625 | 2.73
Уд | 1. 507-0989 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 1 2 | 239.87 |  |  |  | 479.74
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 837.63 | 186.04 | 637.68 | 79.04 |  | 14.84 |  | 4.82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 961.2 | 213.95 | 733.34 | 90.9 |  | 17.07 |  | 5.55
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 15-17, 21) | [8 empty] | 123.57 | 27.91 | 95.65 | 11.86 |  | 2.226 |  | 0.723
Накладные расходы | [8 empty] | 346.11
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 37,71) (Поз. 15) | [8 empty] | 33.56
117% ФОТ (от 267,14) (Поз. 16-17, 21) | [8 empty] | 312.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 191.13
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 37,71) (Поз. 15) | [8 empty] | 16.59
74% ФОТ (от 56,67) (Поз. 16) | [8 empty] | 41.94
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 210,47) (Поз. 17, 21) | [8 empty] | 132.6
Итого по разделу 3 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду200х16 (зимник) градирни №9, С-8 | [8 empty] | 1498.44 |  |  |  |  | 17.07 |  | 5.55
Раздел 4. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х16 (зимник) градирни №10, С-8
Демонтаж
22 | ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (53,27 руб.): 89% от ФОТ (59,85 руб.) СП (26,33 руб.): 44% от ФОТ (59,85 руб.) | 1 задвижка | 1 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 3.27 | 3.27 | 1 | 1
23 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (76,61 руб.): 117% от ФОТ (65,48 руб.) СП (48,46 руб.): 74% от ФОТ (65,48 руб.) | 1 фланец | 2 | 107.57 | 16.91 | 90.66 | 11.56 | 215.14 | 33.82 | 181.32 | 23.12 | 1.206 | 2.41 | 0.708 | 1.42
Монтаж
24 | ТЕР22-03-007-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм 157,70 = 6 689,44 - 0,23 x 21,24 - 0,0038 x 13 887,71 - 1 x 6 474,08 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (140,1 руб.): 117% от ФОТ (119,74 руб.) СП (75,44 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (119,74 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 188.92 | 94.39 | 94.53 | 9.73 | 188.92 | 94.39 | 94.53 | 9.73 | 8.1305 | 8.13 | 0.5625 | 0.56
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 0,23 | 21.24 |  |  |  | 4.89
Уд | 2. 101-2578 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 24 мм | т | 0,0038 0,0038 | 13887.71 |  |  |  | 52.77
Уд | 3. 302-1715 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм | шт. | 1 1 | 6474.08 |  |  |  | 6474.08
25 | Материал заказчика | Задвижка 30нж41нж Ду250х16 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
26 | Материал заказчика | Фланец Ду250х16 Материалы для монтажных работ | шт | 2
27 | Материал заказчика | Болты М24х100 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 24
28 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм 192,95 = 434,38 - 1 x 241,43 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.3.4 При применении сметных норм на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и другие металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (165,12 руб.): 117% от ФОТ (141,13 руб.) СП (88,91 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (141,13 руб.) | 1 фланец | 2 | 239.82 | 37.27 | 188.88 | 24.09 | 479.64 | 74.54 | 377.76 | 48.18 | 2.6582 | 5.32 | 1.475 | 2.95
Уд | 1. 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 1 2 | 241.43 |  |  |  | 482.86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1043.17 | 238.46 | 777.37 | 97.36 |  | 19.13 |  | 5.93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1195.54 | 274.23 | 893.97 | 111.97 |  | 22 |  | 6.82
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 22-24, 28) | [8 empty] | 152.37 | 35.77 | 116.61 | 14.6 |  | 2.8695 |  | 0.8895
Накладные расходы | [8 empty] | 435.1
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 59,85) (Поз. 22) | [8 empty] | 53.27
117% ФОТ (от 326,35) (Поз. 23-24, 28) | [8 empty] | 381.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 239.14
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 59,85) (Поз. 22) | [8 empty] | 26.33
74% ФОТ (от 65,48) (Поз. 23) | [8 empty] | 48.46
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 260,87) (Поз. 24, 28) | [8 empty] | 164.35
Итого по разделу 4 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х16 (зимник) градирни №10, С-8 | [8 empty] | 1869.78 |  |  |  |  | 22 |  | 6.82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 3967.14 | 901.42 | 2969.79 | 371.12 |  | 72.23 |  | 22.61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4547.82 | 1036.63 | 3415.26 | 426.79 |  | 83.06 |  | 26.01
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 8, 15, 22, 2, 9, 16, 23, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28) | [8 empty] | 580.68 | 135.21 | 445.47 | 55.67 |  | 10.8345 |  | 3.3915
Накладные расходы | [8 empty] | 1651.37
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 217,24) (Поз. 1, 8, 15, 22) | [8 empty] | 193.34
117% ФОТ (от 1246,18) (Поз. 2, 9, 16, 23, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28) | [8 empty] | 1458.03
Сметная прибыль | [8 empty] | 908.53
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 217,24) (Поз. 1, 8, 15, 22) | [8 empty] | 95.59
74% ФОТ (от 253,12) (Поз. 2, 9, 16, 23) | [8 empty] | 187.31
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 993,06) (Поз. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28) | [8 empty] | 625.63
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 7107.72 |  |  |  |  | 83.06 |  | 26.01
Итого Монтажные работы
Итого | [8 empty] | 7107.72 |  |  |  |  | 83.06 |  | 26.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 95.93
Машины и механизмы | [8 empty] | 3415.26
ФОТ | [8 empty] | 1463.42
Накладные расходы | [8 empty] | 1651.37
Сметная прибыль | [8 empty] | 908.53
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7107.72 |  |  |  |  | 83.06 |  | 26.01
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 12.26
2 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 30.4
3 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 29.57
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.61
Машины и механизмы
5 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 3.69
6 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 17.15
7 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 1.8
8 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.46
Материалы
9 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0081
10 | 507-0989 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт.
11 | 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт.
12 | Материал заказчика | ... | шт. | 108
13 | Материал заказчика | - Болты М24х100 с гайками | шт | 96
14 | Материал заказчика | - Задвижка 30нж41нж Ду200х16 с КОФ | шт. | 1
15 | Материал заказчика | - Задвижка 30нж41нж Ду250х16 с КОФ | шт. | 3
16 | Материал заказчика | - Фланец Ду200х16 | шт | 2
17 | Материал заказчика | - Фланец Ду250х16 | шт | 6