## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-48-23
(локальная смета)
ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду500мм-50п.м. с восточной стороны здания ИП-10
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 116
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________50,007 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,040 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________391,02 |  | чел.час
Составлен 14.04.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду500мм-50п.м. с восточной стороны здания ИП-10
Монтажные работы
1 | ТССЦпг01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 6.5 | 11.64 |  | 11.64 |  | 75.66 |  | 75.66
2 | ТССЦпг01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 6.5 | 11.64 |  | 11.64 |  | 75.66 |  | 75.66
3 | ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 81 | 3.64 |  | 3.64 |  | 294.84 |  | 294.84
Долбление асфальтового, бетонного покрытия автодороги и площадки
4 | ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Автомобильные дороги: НР (1598,15 руб.): 126% от ФОТ (1268,37 руб.) СП (1027,38 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1268,37 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,45 45 / 100 | 7247.82 | 1889.7 | 5358.12 | 561.25 | 3261.52 | 850.37 | 2411.15 | 252.56 | 179.8 | 80.91 | 45.63 | 20.53
Разработка грунта экскаватором
5 | ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (359,96 руб.): 92% от ФОТ (391,26 руб.) СП (152,59 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (391,26 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,45 450 / 1000 | 3988.51 | 153.87 | 3834.64 | 602.18 | 1794.83 | 69.24 | 1725.59 | 270.98 | 15.6055 | 7.02 | 36.875 | 16.59
Доработка грунта вручную вблизи высоковольтных эл.кабелей
6 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (20,55 руб.): 89% от ФОТ (23,09 руб.) СП (7,85 руб.): 34%=40%*0.85 от ФОТ (23,09 руб.) | 100 м3 грунта | 0,01 1 / 100 | 2008.14 | 2008.14 |  |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 203.665 | 2.04
Доработка грунта вручную вблизи трубопроводов
7 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (20,55 руб.): 89% от ФОТ (23,09 руб.) СП (7,85 руб.): 34%=40%*0.85 от ФОТ (23,09 руб.) | 100 м3 грунта | 0,01 1 / 100 | 2008.14 | 2008.14 |  |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 203.665 | 2.04
Водоотлив из траншеи
8 | ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Водоотлив: из траншей /объем уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (569,77 руб.): 89% от ФОТ (640,19 руб.) СП (224,07 руб.): 35%=41%*0.85 от ФОТ (640,19 руб.) | 100 м3 мокрого грунта | 0,5 50 / 100 | 3930.3 | 1113.37 | 2816.93 |  | 1965.16 | 556.69 | 1408.47 |  | 112.9185 | 56.46
Демонтаж трубопровода Ø530х10мм
9 | ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (697,14 руб.): 117% от ФОТ (595,85 руб.) СП (440,93 руб.): 74% от ФОТ (595,85 руб.) | 1 км трубопровода | 0,05 50/1000 | 28738.58 | 7641.94 | 21096.64 | 2720.69 | 1436.93 | 382.1 | 1054.83 | 136.03 | 583.8 | 29.19 | 170.256 | 8.51
Монтаж трубопровода Ø530х10мм
10 | ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм 53 153,60 = 1 477 116,76 - 1004 x 1 418,29 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1366,7 руб.): 117% от ФОТ (1168,12 руб.) СП (735,92 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (1168,12 руб.) | 1 км трубопровода | 0,05 50/1000 | 63854.36 | 14647.06 | 43951.34 | 5668.1 | 3192.72 | 732.35 | 2197.57 | 283.41 | 1118.95 | 55.95 | 354.7 | 17.74
Уд | 1. 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1004 50,2 | 1418.29 |  |  |  | 71198.16
11 | Материал заказчика | Труба ст. Ø530х10мм Материалы | м | 50
Изоляция весьма усиленная (в 4 слоя)
труб Ø530х10мм
12 | ТЕР22-02-010-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм 204 197,93 = 205 009,50 - 0,8 x 39,09 - 0,15 x 76,62 - 0,3 x 511,08 - 0,05 x 12 309,74 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (487,21 руб.): 117% от ФОТ (416,42 руб.) СП (262,34 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (416,42 руб.) | 1 км трубопровода | 0,05 50/1000 | 215010.82 | 1892.56 | 52830.13 | 5349.59 | 10750.55 | 94.63 | 2641.51 | 267.48 | 157.32 | 7.87 | 313.575 | 15.68
Уд | 1. 101-1597 | Брезент | м2 | 0,8 0,04 | 39.09 |  |  |  | 1.56
Уд | 2. 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 0,0075 | 76.62 |  |  |  | 0.57
Уд | 3. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,3 0,015 | 511.08 |  |  |  | 7.67
Уд | 4. 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,05 0,0025 | 12309.74 |  |  |  | 30.77
Н | 5. 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 2090 104,5
Обратная засыпка траншеи (ОБЪЕМ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
13 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (63,42 руб.): 92% от ФОТ (68,93 руб.) СП (26,88 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (68,93 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,45 450 / 1000 | 912.58 |  | 912.58 | 133.19 | 410.66 |  | 410.66 | 59.94 |  |  | 9.5 | 4.28
Засыпка ПГС автодороги
14 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (121,98 руб.): 126% от ФОТ (96,81 руб.) СП (78,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (96,81 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 18 / 100 | 3352.21 | 183.31 | 3139.5 | 284.35 | 603.4 | 33 | 565.11 | 51.18 | 18.078 | 3.25 | 18.5125 | 3.33
Н | 1. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0 | 100.45
15 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная Материалы | м3 | 21,96 18*1,22 | 100.45 |  |  |  | 2205.88
Подсыпка и подбивка ПГС под трубу
16 | ТЕР23-01-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под трубопроводы: гравийного /прим. ПГС/ 154,08 = 1 680,71 - 12,5 x 122,13 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (216,85 руб.): 117% от ФОТ (185,34 руб.) СП (116,76 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (185,34 руб.) | 10 м3 основания | 1,25 12,5 / 10 | 182.07 | 121.18 | 60.89 | 7.75 | 227.59 | 151.48 | 76.11 | 9.69 | 11.73 | 14.66 | 0.6375 | 0.8
Уд | 1. 408-0103 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 12,5 15,63 | 122.13 |  |  |  | 1908.89
17 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная Материалы | м3 | 15,625 12,5*1,25 | 100.45 |  |  |  | 1569.53
Устройство щебеночного покрытия автодороги и площадки
18 | ТЕР27-04-013-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных /30 см/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (204,27 руб.): 126% от ФОТ (162,12 руб.) СП (131,32 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (162,12 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,09 90 / 1000 | 47648.65 | 670.07 | 6211.85 | 896.26 | 4288.39 | 60.31 | 559.07 | 80.66 | 63.756 | 5.74 | 56.475 | 5.08
19 | ТЕР27-04-013-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 ((30-15)/1=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (89,17 руб.): 126% от ФОТ (70,77 руб.) СП (57,32 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (70,77 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,09 90 / 1000 | 40472.36 |  | 4757.06 | 683.81 | 3642.52 |  | 428.14 | 61.54 |  |  | 47.0625 | 4.24
Очистка вручную демонтированной трубы Ø530мм от грязи и изоляции
20 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка поверхности щетками /прим./ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (872,52 руб.): 94% от ФОТ (928,21 руб.) СП (399,13 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ (928,21 руб.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 83.21 | 9.7 | 9.7 |  |  | 807.14 | 807.14 |  |  | 0.9 | 74.89
Резка демонтированного трубопровода учтена в демонтаже трубопровода
Планировка территории при помощи бульдозера или автогрейдера
21 | ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1,06 руб.): 92% от ФОТ (1,15 руб.) СП (0,45 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (1,15 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,15 150 / 1000 | 45.63 |  | 45.63 | 6.66 | 6.84 |  | 6.84 | 1 |  |  | 0.475 | 0.07
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 36649.98 | 3777.47 | 13931.21 | 1474.47 |  | 340.02 |  | 96.85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 39306.28 | 4344.09 | 16020.89 | 1695.64 |  | 391.02 |  | 111.38
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 14, 18-19, 5, 13, 21, 6-10, 12, 16, 20) | [8 empty] | 2656.3 | 566.62 | 2089.68 | 221.17 |  | 51.003 |  | 14.5275
Накладные расходы | [8 empty] | 6689.3
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 686,37) (Поз. 6-8) | [8 empty] | 610.87
92% ФОТ (от 461,34) (Поз. 5, 13, 21) | [8 empty] | 424.43
94% ФОТ (от 928,21) (Поз. 20) | [8 empty] | 872.52
117% ФОТ (от 2365,75) (Поз. 9-10, 12, 16) | [8 empty] | 2767.92
126% ФОТ (от 1598,06) (Поз. 4, 14, 18-19) | [8 empty] | 2013.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3669.22
В том числе, справочно:
34% = 40%*0,85 ФОТ (от 46,18) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 15.7
35% = 41%*0,85 ФОТ (от 640,19) (Поз. 8) | [8 empty] | 224.07
39% = 46%*0,85 ФОТ (от 461,34) (Поз. 5, 13, 21) | [8 empty] | 179.92
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 928,21) (Поз. 20) | [8 empty] | 399.13
74% ФОТ (от 595,85) (Поз. 9) | [8 empty] | 440.93
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1769,9) (Поз. 10, 12, 16) | [8 empty] | 1115.04
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1598,06) (Поз. 4, 14, 18-19) | [8 empty] | 1294.43
Итого по разделу 1 ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду500мм-50п.м. с восточной стороны здания ИП-10 | [8 empty] | 49664.8 |  |  |  |  | 391.02 |  | 111.38
Раздел 2. Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
Транспортировка трубопроводов на расстояние до 2 км
22 | ТССЦпг03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 6.5 | 3.91 |  | 3.91 |  | 25.42 |  | 25.42
Транспортировка разбитого асфальтового покрытия автосамосвалом на расстояние до 1,5 км
23 | ТССЦпг03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 81 | 3.91 |  | 3.91 |  | 316.71 |  | 316.71
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 342.13 |  | 342.13
Итого по разделу 2 Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ) | [8 empty] | 342.13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 36992.11 | 3777.47 | 14273.34 | 1474.47 |  | 340.02 |  | 96.85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 39648.41 | 4344.09 | 16363.02 | 1695.64 |  | 391.02 |  | 111.38
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 14, 18-19, 5, 13, 21, 6-10, 12, 16, 20) | [8 empty] | 2656.3 | 566.62 | 2089.68 | 221.17 |  | 51.003 |  | 14.5275
Накладные расходы | [8 empty] | 6689.3
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 686,37) (Поз. 6-8) | [8 empty] | 610.87
92% ФОТ (от 461,34) (Поз. 5, 13, 21) | [8 empty] | 424.43
94% ФОТ (от 928,21) (Поз. 20) | [8 empty] | 872.52
117% ФОТ (от 2365,75) (Поз. 9-10, 12, 16) | [8 empty] | 2767.92
126% ФОТ (от 1598,06) (Поз. 4, 14, 18-19) | [8 empty] | 2013.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3669.22
В том числе, справочно:
34% = 40%*0,85 ФОТ (от 46,18) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 15.7
35% = 41%*0,85 ФОТ (от 640,19) (Поз. 8) | [8 empty] | 224.07
39% = 46%*0,85 ФОТ (от 461,34) (Поз. 5, 13, 21) | [8 empty] | 179.92
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 928,21) (Поз. 20) | [8 empty] | 399.13
74% ФОТ (от 595,85) (Поз. 9) | [8 empty] | 440.93
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1769,9) (Поз. 10, 12, 16) | [8 empty] | 1115.04
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1598,06) (Поз. 4, 14, 18-19) | [8 empty] | 1294.43
Итоги по смете:
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 174.02
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [8 empty] | 681.2
Автомобильные дороги | [8 empty] | 15839.89 |  |  |  |  | 103.39 |  | 38.16
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 3148.53 |  |  |  |  | 8.07 |  | 24.08
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 102.98 |  |  |  |  | 4.69
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 3053.77 |  |  |  |  | 64.93
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 21031.27 |  |  |  |  | 123.82 |  | 49.14
Материалы | [8 empty] | 3775.41
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 2199.86 |  |  |  |  | 86.12
Итого | [8 empty] | 50006.93 |  |  |  |  | 391.02 |  | 111.38
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18941.3
Машины и механизмы | [8 empty] | 16363.02
ФОТ | [8 empty] | 6039.73
Накладные расходы | [8 empty] | 6689.3
Сметная прибыль | [8 empty] | 3669.22
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 50006.93 |  |  |  |  | 391.02 |  | 111.38
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 67.56
2 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 3.25
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 14.66
4 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 86.65
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 74.89
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 7.87
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 85.14
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.85
Машины и механизмы
9 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 3.75
10 | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 5.39
11 | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 3.26
12 | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 5.09
13 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 19.84
14 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 16.59
15 | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.87
16 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 4.35
17 | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.29
18 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1.18
19 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.час | 2.54
20 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.час | 4.05
21 | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.час | 1.59
22 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.61
23 | 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.час | 0.14
24 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 14.82
25 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.час | 9.19
26 | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 1.37
27 | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 4.09
28 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.72
29 | 151801 | Установки для сушки труб диаметром: до 500 мм | маш.час | 0.31
30 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.час | 184.11
31 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 7.64
32 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 39.67
33 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.05
Материалы
34 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0035
35 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0075
36 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0137
37 | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 301.9
38 | 101-2562 | Флюс: АН-47 | т | 0.0045
39 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.013
40 | 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м
41 | 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.9
42 | 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1.35
43 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 34.02
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 18.96
45 | Материал заказчика | Труба ст. Ø530х10мм | м | 50
46 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 37.585
Перевозка
47 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 81
48 | ТССЦпг03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 87.5
Погрузка/разгрузка
49 | ТССЦпг01-01-01-030 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 6.5
50 | ТССЦпг01-01-02-030 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 6.5
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.