## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [8 empty] | "______ " _______________2015 г.
ОАО СНХЗ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | 287-20 - 11713-АТХ. Установка получения ИМТГФА. Техническое перевооружение.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________144,334 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,787 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________142,544 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,003 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,301 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________729,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Автоматизация
КИП и средства автоматизации
1 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( МП4, МВП4) НР (71,32 руб.): 80% от ФОТ СП (53,49 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 6 1+1+1+1+1+1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 86.28 | 77.52
2 | ТЕРм11-02-032-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг /VEGAFLEX 81/ НР (146,33 руб.): 80% от ФОТ СП (109,75 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 5 | 96.45 | 28.22 | 47.85 | 3.59 | 482.25 | 141.1 | 239.25 | 17.95
3 | Ц11-711-1 | Ввод кабельный, количество жил, до:10 (Перевод в цены 2001 г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (41,26 руб.): 80% от ФОТ СП (30,95 руб.): 60% от ФОТ | ввод | 5 | 9.16 | 8.97 |  |  | 45.8 | 44.85
4 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Vegaswing 63) НР (11,89 руб.): 80% от ФОТ СП (8,92 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 14.38 | 12.92
5 | Ц11-711-1 | Ввод кабельный, количество жил, до:10 (Перевод в цены 2001 г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (8,26 руб.): 80% от ФОТ СП (6,19 руб.): 60% от ФОТ | ввод | 1 | 9.16 | 8.97 |  |  | 9.16 | 8.97
6 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (ТСП) НР (71,32 руб.): 80% от ФОТ СП (53,49 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 6 1+1+1+1+1+1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 86.28 | 77.52
7 | ТЕРм12-12-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм 37,20 = 39,13 - 0,03 x 21,24 - 0,084 x 15,32 (ОП п.1.12.39.2 При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (77,19 руб.): 80% от ФОТ СП (57,89 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 1+1 | 42.67 | 41.95 |  |  | 85.34 | 83.9
8 | ТЕРм12-20-001-27 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 32 мм НР (150,07 руб.): 80% от ФОТ СП (112,55 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 4 2*1+2*1 | 56.92 | 39.15 | 15.65 | 1.63 | 227.68 | 156.6 | 62.6 | 6.52
9 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Базис) НР (23,99 руб.): 80% от ФОТ СП (17,99 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 4 1+1+1+1 | 7.61 | 6.52 |  |  | 30.44 | 26.08
10 | ТЕРм11-02-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг /Метран/ НР (53,98 руб.): 80% от ФОТ СП (40,49 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 1+1+1 | 21.15 | 19.56 |  |  | 63.45 | 58.68
11 | Ц11-711-1 | 1. Ввод кабельный, количество жил, до: 10 (в ценах 2001 года ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (24,76 руб.): 80% от ФОТ СП (18,57 руб.): 60% от ФОТ | ввод | 3 1+1+1 | 9.16 | 8.97 |  |  | 27.48 | 26.91
12 | ТЕРм12-12-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 2. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (клапанный блок) НР (100,69 руб.): 80% от ФОТ СП (75,52 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 1+1+1 | 38.92 | 36.48 |  |  | 116.76 | 109.44
13 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг /РС-28G/ НР (11,89 руб.): 80% от ФОТ СП (8,92 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 14.38 | 12.92
14 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (фильтр-редуктор) НР (23,78 руб.): 80% от ФОТ СП (17,83 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 14.38 | 12.92 |  |  | 28.76 | 25.84
15 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (КВД 610) НР (11,89 руб.): 80% от ФОТ СП (8,92 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 14.38 | 12.92
16 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (ЭПК300.300) НР (11,89 руб.): 80% от ФОТ СП (8,92 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 14.38 | 12.92
Трубы и детали трубопроводов
Трубы защитные для электрических проводок
17 | ТЕРм08-02-408-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 25 мм /Ц-20х2,8/ (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (588,69 руб.): 95% от ФОТ СП (402,79 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,85 85 / 100 | 991.36 | 627.22 | 100.13 | 6.7 | 842.66 | 533.14 | 85.11 | 5.7
Трубы для импульсных линий
18 | ТЕРм12-07-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм НР (99,7 руб.): 80% от ФОТ СП (74,78 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 0,24 24 / 100 | 941.82 | 406.14 | 271.46 | 45.43 | 226.04 | 97.47 | 65.15 | 10.9
19 | ТЕРм11-08-002-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам трубных проводок: из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм НР (2,72 руб.): 80% от ФОТ СП (2,04 руб.): 60% от ФОТ | 10 соединений | 0,4 4 / 10 | 7.56 | 7.41 |  |  | 3.02 | 2.96
20 | ТЕРм12-07-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 22 мм (14х2) НР (188,53 руб.): 80% от ФОТ СП (141,4 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м | 0,03 30 / 1000 | 21902.46 | 4718.08 | 16087.05 | 2112.63 | 657.07 | 141.54 | 482.61 | 63.38
21 | ТЕРм11-08-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм НР (25,69 руб.): 80% от ФОТ СП (19,27 руб.): 60% от ФОТ | 10 соединений | 0,7 (6+1) / 10 | 53.78 | 39.89 | 11.17 |  | 37.65 | 27.92 | 7.82
Трубопроводная арматура
22 | ТЕРм12-12-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (090-G 1/4) НР (214,8 руб.): 80% от ФОТ СП (161,1 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 69.36 | 58.37 | 5.39 |  | 277.44 | 233.48 | 21.56
Электроизделия
23 | ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (QUINT) НР (23,81 руб.): 92% от ФОТ СП (16,82 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 24.7 | 22.5 | 1.76
24 | ТЕРм08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 75,12 = 100,25 - 0,002 x 12 566,70 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (270,92 руб.): 95% от ФОТ СП (185,37 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 6 5+1 | 77.09 | 41.33 | 2.56 |  | 462.54 | 247.98 | 15.36
25 | ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Зажим наборный без кожуха 652,31 = 1 065,41 - 102 x 4,05 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (440,58 руб.): 95% от ФОТ СП (301,45 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,67 (56+11) / 100 | 680.89 | 600.1 | 25.52 | 1.8 | 456.2 | 402.07 | 17.1 | 1.21
Кабельные изделия
Кабель МКЭШнг 3х0,75
26 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (68,14 руб.): 95% от ФОТ СП (46,62 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,48 (41+7) / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 106.2 | 60.8 | 27.1 | 1.57
27 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (15,96 руб.): 95% от ФОТ СП (10,92 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,12 (60-41-7) / 100 | 205 | 118.48 | 55.34 | 3.27 | 24.6 | 14.22 | 6.64 | 0.39
28 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (27,36 руб.): 80% от ФОТ СП (20,52 руб.): 60% от ФОТ | 100 концов жил | 0,26 26 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 40.21 | 29.74
МКШнг 3х0,75
29 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (2,84 руб.): 95% от ФОТ СП (1,94 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,02 2 / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 4.42 | 2.53 | 1.13 | 0.07
30 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (3,15 руб.): 80% от ФОТ СП (2,36 руб.): 60% от ФОТ | 100 концов жил | 0,03 3 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 4.64 | 3.43
МКШнг 5х0,75
31 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (2,84 руб.): 95% от ФОТ СП (1,94 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,02 2 / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 4.42 | 2.53 | 1.13 | 0.07
32 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (3,15 руб.): 80% от ФОТ СП (2,36 руб.): 60% от ФОТ | 100 концов жил | 0,03 3 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 4.64 | 3.43
Кабель КВВГЭнг 4х1
33 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (62,46 руб.): 95% от ФОТ СП (42,74 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,44 (37+7) / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 97.35 | 55.73 | 24.84 | 1.44
34 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (1032,18 руб.): 95% от ФОТ СП (706,23 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 7,76 (820-37-7) / 100 | 205 | 118.48 | 55.34 | 3.27 | 1590.8 | 919.4 | 429.44 | 25.38
35 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (16,84 руб.): 80% от ФОТ СП (12,63 руб.): 60% от ФОТ | 100 концов жил | 0,16 16 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 24.74 | 18.3
Кабель КВВГЭнг 5х1
36 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (17,03 руб.): 95% от ФОТ СП (11,65 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,12 (9+3) / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 26.55 | 15.2 | 6.78 | 0.39
37 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (482,83 руб.): 95% от ФОТ СП (330,36 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 3,63 (375-9-3) / 100 | 205 | 118.48 | 55.34 | 3.27 | 744.15 | 430.08 | 200.88 | 11.87
Кабель КВВГЭнг 7х1
38 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (2,84 руб.): 95% от ФОТ СП (1,94 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,02 (1+1) / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 4.42 | 2.53 | 1.13 | 0.07
39 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (343,18 руб.): 95% от ФОТ СП (234,81 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 2,58 (260-1-1) / 100 | 205 | 118.48 | 55.34 | 3.27 | 528.9 | 305.68 | 142.78 | 8.44
Кабель КВВГнг 7х1
40 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (7,09 руб.): 95% от ФОТ СП (4,85 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,05 (4+1) / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 11.06 | 6.33 | 2.82 | 0.16
41 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (159,62 руб.): 95% от ФОТ СП (109,21 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 1,2 (125-4-1) / 100 | 205 | 118.48 | 55.34 | 3.27 | 246 | 142.18 | 66.41 | 3.92
42 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (5,26 руб.): 80% от ФОТ СП (3,95 руб.): 60% от ФОТ | 100 концов жил | 0,05 5 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 7.73 | 5.72
Кабель КВБбШв 7х1
43 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (2,84 руб.): 95% от ФОТ СП (1,94 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,02 (1+1) / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 4.42 | 2.53 | 1.13 | 0.07
44 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (143,65 руб.): 95% от ФОТ СП (98,29 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 1,08 (110-1-1) / 100 | 205 | 118.48 | 55.34 | 3.27 | 221.4 | 127.96 | 59.77 | 3.53
ПуГВ 1х1
45 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (286,12 руб.): 95% от ФОТ СП (195,77 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,68 68 / 100 | 561.61 | 382.53 | 100.22 | 2.61 | 381.89 | 260.12 | 68.15 | 1.77
46 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (30,52 руб.): 80% от ФОТ СП (22,89 руб.): 60% от ФОТ | 100 концов жил | 0,29 29 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 44.85 | 33.17
ПуГВ 1х2,5; 1х4 ж-з
47 | ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (41,84 руб.): 95% от ФОТ СП (28,63 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,1 (5+5) / 100 | 638.38 | 382.38 | 54.08 | 0.49 | 63.84 | 38.24 | 5.41 | 0.05
ПВС 2х1,00
48 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (315,58 руб.): 95% от ФОТ СП (215,92 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,75 75 / 100 | 561.61 | 382.53 | 100.22 | 2.61 | 421.21 | 286.9 | 75.17 | 1.96
49 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (10,53 руб.): 80% от ФОТ СП (7,9 руб.): 60% от ФОТ | 100 концов жил | 0,1 10 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 15.47 | 11.44
FTP 2
50 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 НР (8,02 руб.): 95% от ФОТ СП (5,49 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,02 2 / 100 | 543.39 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 10.87 | 7.29 | 2 | 0.05
Монтажные изделия
51 | ТЕРм08-02-396-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м /3526210,3530310,35523,35525 / (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (1341,97 руб.): 95% от ФОТ СП (918,19 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 3,06 (90+216) / 100 | 836.97 | 316.61 | 307.22 | 84.81 | 2561.13 | 968.83 | 940.09 | 259.52
52 | ТЕРм08-02-152-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг /BPМ2910/ НР (619,12 руб.): 95% от ФОТ СП (423,61 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 2,05 (205/1) / 100 | 504.07 | 276.28 | 171.64 | 0.16 | 1033.34 | 566.37 | 351.86 | 0.33
53 | ТЕРм08-02-152-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг /ВВМ5010/ НР (45,29 руб.): 95% от ФОТ СП (30,99 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 2,05 205 / 100 | 24.08 | 20.06 | 2.15 | 0.16 | 49.36 | 41.12 | 4.41 | 0.33
54 | ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 1 258,30 = 1 308,10 - 10 x 4,98 НР (83,69 руб.): 95% от ФОТ СП (57,26 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,23 23 / 100 | 1258.3 | 330.07 | 181.31 | 2.94 | 289.41 | 75.92 | 41.7 | 0.68
55 | ТЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг 10,28 = 39,06 - 1E-5 x 8 935,09 - 4E-5 x 11 994,44 - 0,2 x 3,12 - 0,001 x 7 427,51 - 0,95 x 19,34 - 2E-5 x 14 653,00 - 3E-5 x 17 931,00 - 3E-5 x 27 835,00 - 0,12 x 1,00 НР (11,93 руб.): 80% от ФОТ СП (8,95 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 10.28 | 5.75 | 4.26 | 0.73 | 20.56 | 11.5 | 8.52 | 1.46
56 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 1 510,40 = 3 398,40 - 100 x 10,19 - 100 x 2,79 - 100 x 5,90 НР (29,26 руб.): 80% от ФОТ СП (21,95 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 1510.4 | 795.26 | 528.12 |  | 60.42 | 31.81 | 21.12
57 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (17,52 руб.): 95% от ФОТ СП (11,99 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,12 (6*2) / 100 | 887.9 | 106.87 | 120.81 | 26.8 | 106.55 | 12.82 | 14.5 | 3.22
58 | ТЕРм12-12-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм НР (161,1 руб.): 80% от ФОТ СП (120,83 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 69.36 | 58.37 | 5.39 |  | 208.08 | 175.11 | 16.17
59 | ТЕРм11-08-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой /резистор/ НР (2,45 руб.): 80% от ФОТ СП (1,84 руб.): 60% от ФОТ | 100 концов жил | 0,02 2 / 100 | 184.82 | 132.97 |  |  | 3.7 | 2.66
Материалы
60 | ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 372,46 = 394,82 - 0,004 x 5 590,25 НР (65,06 руб.): 95% от ФОТ СП (44,51 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,26 26 / 100 | 372.46 | 225.91 | 73.27 | 3.1 | 96.84 | 58.74 | 19.05 | 0.81
61 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Металлические конструкции 1 980,47 = 14 547,17 - 1 x 12 566,70 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (122,94 руб.): 95% от ФОТ СП (84,12 руб.): 65% от ФОТ | 1 т | 0,136802 (131,15+5,652)/1000 | 2018.29 | 794.17 | 520.09 | 28.41 | 276.11 | 108.64 | 71.15 | 3.89
62 | ТЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 3 634,16 = 10 802,97 - 1,06 x 6 763,03 НР (162,35 руб.): 66% от ФОТ СП (98,4 руб.): 40% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,136802 (131,15+5,652)/1000 | 3634.16 | 1545.7 | 1835.87 | 17.89 | 497.16 | 211.45 | 251.15 | 2.45
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 14171.96 | 7648.6 | 3860.75 | 439.55
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-16, 18-22, 28, 30, 32, 35, 42, 46, 49, 55-56, 58-59, 17, 24-27, 29, 31, 33-34, 36-41, 43-45, 47-48, 50-54, 57, 60-61, 23, 62)) | [8 empty] | 15898.37 | 8795.9 | 4439.86 | 505.48
Накладные расходы | [8 empty] | 8450.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 5879.81
Итоги по разделу 1 Автоматизация :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 6308.56
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 23023.77
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 68.97
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [8 empty] | 827.3
Итого | [8 empty] | 30228.6
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2662.61
Машины и механизмы | [8 empty] | 4439.86
ФОТ | [8 empty] | 9301.38
Накладные расходы | [8 empty] | 8450.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 5879.81
Итого по разделу 1 Автоматизация | [8 empty] | 30228.6
Раздел 2. Стоимость оборудования /уточнить по факту/
63 О | текущие ориентир.цены http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/ | Манометр показывающий с радиальным штуцером М20х1,5 без фланца МП4-УУХЛ1-10,0 кгс/см2-П.П.С | шт | 3 1+1+1
64 О | текущие ориентир.цены https://kipia.ru/ | Мановакуумметр показывающий с радиальным штуцером М20х1,5 без фланца МВП4-УУХЛ1-9 кгс/см2-П.П.С | шт | 2 1+1
65 О | текущие ориентир.цены http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/ | Манометр показывающий с радиальным штуцером М20х1,5 без фланца МП4-УУХЛ1-6,0 кгс/см2-П.П.С | шт | 1
66 О | текущие ориентир.цены | Микроволновый уровнемер VEGAFLEX 81 | комплект | 5
67 О | текущие ориентир.цены | Вибрационный сигнализатор предельного уровня для жидкостей Vegaswing 63 | комплект | 1
68 О | Прайс лист ООО Теплоприбор-Сенсор | Термопреобразователь сопротивления ТСП-0193-01AL /200 мм./ в комплекте с гильзой защитной ГРЗ-03-16х2,2-М20х1,5-200 мм - 12Х18Н10Т | компл. | 1
69 О | Прайс лист ООО Теплоприбор-Сенсор | Термопреобразователь сопротивления ТСП-0193-01AL /160 мм./ в комплекте с гильзой защитной ГРЗ-03-16х2,2-М20х1,5-160 мм - 12Х18Н10Т | компл. | 1
70 О | Прайс лист ООО Теплоприбор-Сенсор | Термопреобразователь сопротивления ТСП-0193-01AL /800 мм./ в комплекте с гильзой защитной ГРЗ-03-16х2,2-М20х1,5-800 мм - 12Х18Н10Т | компл. | 3 1+1+1
71 О | Прайс лист ООО Теплоприбор-Сенсор | Термопреобразователь сопротивления ТСП-0193-01AL /800 мм. | компл. | 1
72 О | текущие ориентир.цены | Регулирующий клапан с пневмоприводом Ду25 Ру16 КМР ЛГ | компл. | 2 1+1
73 О | текущие ориентир.цены АО Экоресурс | Контроллер БАЗИС-14.3Р-22Ех-Д-2-220-М-ГП | шт | 3 1+1+1
74 О | текущие ориентир.цены АО Экоресурс | Блок аварийной защиты БАЗИС-21.2Ц-550-100-М-ГП | шт | 1
75 О | текущ.ориентиров.цены/5,0 прайс ЗАО "ПГ Метран" | МЕТРАН-150 Датчик избыточного давления | комплект | 3 1+1+1
76 О | текущ.ориентиров.цены/5,0 прайс ЗАО "ПГ Метран" | 0104 М W 5 2 С В 1 1 Клапанный блок | шт. | 3 1+1+1
77 О | текущие ориентир.цены | Преобразователь электропневматический РС-28G/А | шт. | 1
78 О | Прайс лист https://aerocompressors.ru/ | Фильтр-редуктор МС-104 | шт | 2
79 О | текущие ориентир.цены | Концевой выключатель двухпозиционный КВД 610 | шт. | 1
80 О | текущие ориентир.цены | Электропневматический клапан ЭПК 300.300 | шт. | 1
81 О | текущ.ориентиров.цены/https://agava-shop.ru/ | QUINT4-PS/1AC/24DC/1,3/SC - Phoenix Contact -2904597 | шт. | 2
82 О | текущ.ориентиров.цены/5,0 прайс ОАО «Вэлан» | КЗПМ3.1-28/8 Коробка соединительная | шт. | 6 5+1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итоги по разделу 2 Стоимость оборудования /уточнить по факту/ :
Оборудование
Итого
В том числе:
Итого по разделу 2 Стоимость оборудования /уточнить по факту/
Раздел 3. Стоимость материалов
83 | ТССЦ-103-0050 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 85 | 21.02 |  |  |  | 1786.7
84 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | Труба ДКРНМ 8х1 НД М3 ГОСТ 617-2006 МАТ=864,30/5,0 | кг | 3.92 | 172,86 864,30/5,0 |  |  |  | 677.61
85 | ТССЦ-103-2069 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 30 | 16.41 |  |  |  | 492.3
86 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | 090-G 1/4 Вентиль шаровой, присоединение резьба G 1/4 МАТ=472,88/5,0 | шт. | 4 | 94,58 472,88/5,0 |  |  |  | 378.32
87 | Прайс-лист ООО "Спутник-комплектация" | Проходные клеммы UT 2,5 МАТ=0,55*91,04/5,0 | шт. | 56 | 10,01 0,55*91,04/5,0 |  |  |  | 560.56
88 | Прайс-лист ООО "Спутник-комплектация" | Проходные клеммы UT 2,5-РЕ МАТ=1,85*91,04/5,0 | шт. | 11 | 33,68 1,85*91,04/5,0 |  |  |  | 370.48
89 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | Кабель МКЭШнг 3х0,75 МАТ=41,32/1,2/5 | м | 60 | 6,89 41,32/1,2/5 |  |  |  | 413.4
90 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | Кабель МКШнг 3х0,75 МАТ=20,66/1,2/5 | м | 2 | 3,44 20,66/1,2/5 |  |  |  | 6.88
91 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | Кабель МКШнг 5х0,75 МАТ=39,62/1,2/5 | м | 2 | 6,6 39,62/1,2/5 |  |  |  | 13.2
92 | ТССЦ-501-1680 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0,82 820 / 1000 | 26682.16 |  |  |  | 21879.37
93 | ТССЦ-501-1681 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0,375 375 / 1000 | 30810.27 |  |  |  | 11553.85
94 | ТССЦ-501-1682 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0,26 260 / 1000 | 37762.11 |  |  |  | 9818.15
95 | ТССЦ-501-1642 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм2 | 1000 м | 0,12 120 / 1000 | 10903.16 |  |  |  | 1308.38
96 | Прайс-лист https://e-kc.ru/ | Кабель КВБбШв 7х1 МАТ=81,57/1,2/5 | м.п. | 110 | 13,6 81,57/1,2/5 |  |  |  | 1496
97 | ТССЦ-502-0493 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2 | 1000 м | 0,068 68 / 1000 | 718.96 |  |  |  | 48.89
98 | ТССЦ-502-0497 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 желто-зеленый | 1000 м | 0,005 5 / 1000 | 1754.3 |  |  |  | 8.77
99 | ТССЦ-502-0499 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 желто-зеленый | 1000 м | 0,005 5 / 1000 | 2656.3 |  |  |  | 13.28
100 | текущ.ориентиров.цены/5,0 прайс ООО "АТЛАС" | ПВС 2х1,00 Кабель МАТ=13,7/5,0 | м | 75 | 2,74 13,7/5,0 |  |  |  | 205.5
101 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | Кабель FTP Cat5e 24 МАТ=14/5 | м | 2 | 2,8 14/5 |  |  |  | 5.6
102 | текущ.ориентиров.цены/5,0, прайс АО "ЭТМ" | 3526210 Лоток перфорированный 100х50 L3000 МАТ=262,66/1,2/5 | м.п. | 90 | 43,78 262,66/1,2/5 |  |  |  | 3940.2
103 | текущ.ориентиров.цены/5,0, прайс АО "ЭТМ" | 35522 Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000 МАТ=166,98/1,2/5 | м.п. | 90 | 27,83 166,98/1,2/5 |  |  |  | 2504.7
104 | текущ.ориентиров.цены/5,0, прайс АО "ЭТМ" | 3530310 Лоток перфорированный 80х150 L3000 МАТ=522,08/1,2/5 | м.п. | 216 | 87,01 522,08/1,2/5 |  |  |  | 18794.16
105 | текущ.ориентиров.цены/5,0, прайс АО "ЭТМ" | 35525 Крышка на лоток с заземлением осн.150 L3000 МАТ=213,54/1,2/5 | м.п. | 216 | 35,59 213,54/1,2/5 |  |  |  | 7687.44
106 | текущ.ориентиров.цены/5,0, прайс АО "ЭТМ" | BPM2910 Профиль PSM L=1000 мм. МАТ=496,72/1,2/5 | шт. | 205 | 82,79 496,72/1,2/5 |  |  |  | 16971.95
107 | текущ.ориентиров.цены/5,0, прайс АО "ЭТМ" | ВВМ5010 Консоль монолитная ВМ МАТ=207,32/1,2/5 | шт. | 205 | 34,55 207,32/1,2/5 |  |  |  | 7082.75
108 | Прайс-лист ОАО "ТД "ВЭЛАН" | Муфта для соединения металлорукава ММРв-15-G 3/4 МАТ=59/1,2/5 | шт | 2 | 9,83 59/1,2/5 |  |  |  | 19.66
109 | ТССЦ-507-3504 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 38,1/19,1 | м | 50 | 8.3 |  |  |  | 415
110 | ТССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х /РЗ-ЦП/ | м | 23 | 9.14 |  |  |  | 210.22
111 | текущ.ориентиров.цены/5 | СМВ 8хR 1/4 Соединение с развальцовкой труб МАТ=62,70/5,0 | шт. | 4 | 12,54 62,70/5,0 |  |  |  | 50.16
112 | текущ.ориентир.цены/5,0 прайс ОАО "ВЭЛАН" | Протяжной фитинг на трубу ВНС-F-G 3/4-В1,5 МАТ=410,0/5,0 | шт. | 41 | 82 410,0/5,0 |  |  |  | 3362
113 | ТССЦ-509-2644 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм /прим. 600мм./ | шт. | 2 | 10.68 |  |  |  | 21.36
114 | ТССЦ-507-3487 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм /кембрик ТВ-40-6/ | м | 70 | 5.31 |  |  |  | 371.7
115 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | Держатель концевой на DIN-рейку МАТ=95,05/1,2/5,0 | шт. | 2 | 15,84 95,05/1,2/5,0 |  |  |  | 31.68
116 | текущ.ориентиров.цены/5 | Ш-G 1/4 Штуцер приварной МАТ=74,50/5,0 | шт. | 4 | 14,9 74,50/5,0 |  |  |  | 59.6
117 | ТССЦ-101-2250 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 12 6*2 | 19.34 |  |  |  | 232.08
118 | прайс лист http://all-armatyra.ru/ | Вентиль запорный муфтовый ВПД 15х40 /14с63бк/ МАТ=473/1,2/5 | шт | 3 | 78,83 473/1,2/5 |  |  |  | 236.49
119 | прайс листhttp://www.zavod-pa.ru/ | Тройник приварной ТП-14 Ст20 МАТ=310/1,2/5 | шт | 1 | 51,67 310/1,2/5 |  |  |  | 51.67
120 | текущ.ориентир.цены/5,0 прайс Промавтоматика | Соединение с торцевым уплотнением НСВ 14хR 1/2 /12Х18Н10Т/ МАТ=85/1,2/5 | шт. | 6 | 14,17 85/1,2/5 |  |  |  | 85.02
121 О | текущ.ориентиров.цены/5,0 прайс | Резистор сопротивления R>110 Ом ПЗ=7/5,0 | шт. | 2 | 1,4 7/5,0 |  |  |  | 2.8
122 | ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,02041 20,41/1000 | 7022.33 |  |  |  | 143.33
123 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр применительно | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм | т | 0,13115 131,15/1000 | 5730.79 |  |  |  | 751.59
124 | ТССЦ-101-3770 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм | т | 0,005652 5,652/1000 | 7525.83 |  |  |  | 42.54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 114105.34
Итоги по разделу 3 Стоимость материалов :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1786.7
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 112315.84
Итого Оборудование | [8 empty] | 2.8
Итого | [8 empty] | 114105.34
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 114102.54
Оборудование | [8 empty] | 2.8
Итого по разделу 3 Стоимость материалов | [8 empty] | 114105.34
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 128277.3 | 7648.6 | 3860.75 | 439.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-16, 18-22, 28, 30, 32, 35, 42, 46, 49, 55-56, 58-59, 17, 24-27, 29, 31, 33-34, 36-41, 43-45, 47-48, 50-54, 57, 60-61, 23, 62)) | [8 empty] | 130003.71 | 8795.9 | 4439.86 | 505.48
Накладные расходы | [8 empty] | 8450.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 5879.81
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1786.7
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 142544.44
Итого Оборудование | [8 empty] | 2.8
Итого | [8 empty] | 144333.94
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 116765.15
Машины и механизмы | [8 empty] | 4439.86
ФОТ | [8 empty] | 9301.38
Оборудование | [8 empty] | 2.8
Накладные расходы | [8 empty] | 8450.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 5879.81
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 144333.94