## СНХЗ-Кондиционеры
7. УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
7.15 УСЛУГИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ
Списки кондиционеров по АО "СНХЗ", подлежащих техническому обслуживанию на 2022г.
№ п/п | Цех | Номер кабинета/ здание | Наименование кондиционера/ сплит-системы | Количество | Вид кондиционера (полная маркировка) | Вид работы (неполадки)
АХО
1 | АХО | Н-15 кабинет 307 | HUALING | 1 | CS-21HHA | ТО (чистка, проверка фреона)
2 | АХО | Н-15 кабинет313 | Panasonic | 1 | CS-A9CKR | ТО, заправка фреоном
3 | АХО | Н-15 приемная | TOSOT | 1 | T18H-8CЛ | ТО (чистка, проверка фреона)
4 | АХО | Н-15 кабинет333 | Panasonic | 1 | CS-A9CKR | ТО (чистка, проверка фреона)
5 | АХО | Н-15 кабинет 323 | HUALING | 1 | CS-21HHA | ТО (чистка, проверка фреона)
6 | АХО | Н-15 кабинет дирек-ра | KENTATSU | 1 | KSGB70HFAN1 | ТО (чистка, проверка фреона)
7 | АХО | Н-15 каб. гл.инж | FUJITSU | 1 | ASYG12LLCD | ТО (чистка, проверка фреона)
8 | АХО | Н-15 каб. Замг л.инж | FUJITSU | 1 | ASYG12LLCD | ТО (чистка, проверка фреона)
9 | АХО | Н-15а кабинет 108 | LESSAR | 1 | LS-H24KEA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
10 | АХО | Н-15а кабинет 204 | LESSAR | 1 | LSH18KEA2 | ТО, заправка фреоном
11 | АХО | К-27 кабинет 120 | LESSAR | 1 | LSH18KEA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
12 | АХО | К-27 кабинет 122 | LESSAR | 1 | LSH18KEA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
13 | АХО | К-27 кабинет 101 | JAX | 1 | ACS-14 | РЕМОНТ (не регулируется))
14 | АХО | К-27 кабинет 113 | LESSAR | 1 | LS-H09KEA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
15 | АХО | К-27 кабинет 222 | LESSAR | 1 | LS-H09KEA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
16 | АХО | К-27 кабинет 222 | JAX | 1 | ACS-14 | ТО (чистка, проверка фреона)
17 | АХО | К-27 кабинет 226 | DANTEX AC | 1 | RK-05CDM2/RK-05CD | ТО (чистка, проверка фреона)
18 | АХО | К-27 кабинет 226 | JAX | 1 | ACS-14 | ТО (чистка, проверка фреона)
19 | АХО | К-27 кабинет 226 | JAX | 1 | ACS-14 | ТО (чистка, проверка фреона)
20 | АХО | К-27 кабинет 205 | KENTATSU | 1 | KSGM28HFAN1 | ТО (чистка, проверка фреона)
21 | АХО | К-27 кабинет 211 | LESSAR | 1 | LSH18KEA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
22 | АХО | К-27 кабинет 212 | LESSAR | 1 | LSH18KEA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
23 | АХО | К-27 кабинет 323 | DANTEX | 1 | PBK-18SC/M2 | ТО (чистка, проверка фреона)
24 | АХО | К-1 кабинет диспетч. | DANTEX | 1 | PBK-18SC/M2 | ТО (чистка, проверка фреона)
25 | АХО | К-1 кабинет нач. ОК | Midea | 1 | MSMA1B | ТО (чистка, проверка фреона)
26 | АХО | К-5 кабинет 9 | QUATTRO CLIMA | 1 | QV-F24WA | ТО, заправка фреоном
27 | АХО | К-5 кабинет 10 | Gold Star | 1 | WS12 | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 27 | АХО
Д-4-8-10
28 | ОТК Д-10 | Зд.Д-10, комн.1а | AEROlite | 1 | ALRS-11-071H/OHA4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
29 | ОТК Д-10 | Зд.Д-10, комн.7 | Lessar | 1 | LS/LU-H12ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
30 | ОТК Д-10 | Зд.Д-10, комн.2 | Lessar | 1 | LS/LU-H12ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
31 | ОТК Д-10 | Зд.Д-10, комн.3 | Lessar | 1 | LS/LU-H24ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
32 | ОТК Д-10 | Зд.Д-10, комн.3а | AEROlite | 1 | ALRS-11-071H/OHA4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
33 | Д-4-8-10 | Зд. Д-10, операторная Д-10 | LESSAR | 2 | LU-HE24UMA2 LS-HE24BMA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
34 | Д-4-8-10 | Зд. Д-8 Кабинет зам. нач. цеха | LESSAR | 1 | LS-H09KРА2C | ТО (чистка, проверка фреона)
35 | Д-4-8-10 | Зд. Д-8 Кабинет нач. цеха | LESSAR | 1 | LS-H09KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 9 | Д-4-8-10
Д-5-6
36 | Д-5-6 | Здание Ж-2, кабинет начальника | LESSAR | 1 | LS/LU-H24KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
37 | Д-5-6 | Здание Ж-2, кабинет начальника производства 1 | LESSAR | 1 | LS/LU-H24KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
38 | Д-5-6 | Здание Ж-2, кабинет технолога | LESSAR | 1 | LS/LU-H24KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
39 | Д-5-6 | Здание Ж-2, кабинет начальника отделения №1 | БК2300 | 1 | оконный кондинционер | ТО (чистка, проверка фреона)
40 | Д-5-6 | Операторная Д-6 | LESSAR | 1 | LS/LU-H24BMA2 | РЕМОНТ (не охлаждает, выключается)
41 | Д-5-6 | Операторная Д-6 | LESSAR | 1 | LS/LU-H24BMA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
42 | Д-5-6 | Операторная Д-5 | Ballu | 1 | BSQ/OUT- | ТО (чистка, проверка фреона)
43 | Д-5-6 | Операторная Д-3 | AERO | 1 | ALRS-11-071H | ТО (чистка, проверка фреона)
44 | Д-5-6 | Здание Ж-2, кабинет механика | LESSAR | 1 | LS/LU-H12KРA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 9 | Д-5-6
Е-1-9-12а
45 | Е-1-9-12а | нач.цеха | LESSAR | 1 | LS/LU-H07KHA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
46 | Е-1-9-12а | зам.нач.цеха | LESSAR | 1 | LS-H09KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
47 | Е-1-9-12а | механик | LESSAR | 1 | LS-H09KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
48 | Е-1-9-12а | операторная | LESSAR | 2 | LS-HE36TMA4 | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 5 | Е-1-9-12а
Е-2
49 | Е-2 | Кабинет зам. начальника | Lessar | 1 | LS-H18KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
50 | Е-2 | Кабинет механика | Kentatsu | 1 | KSGE26HFAN1 | ТО (чистка, проверка фреона)
51 | Е-2 | Кабинет технолога | Kentatsu | 1 | KSGE26HFAN1 | ТО (чистка, проверка фреона)
52 | Е-2 | Кабинет делопроизводителя | Lessar | 1 | LS-H09KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
53 | Е-2 | Кабинет начальника цеха | MITSUBISHI | 1 | SRK56HE-S1 | ТО (чистка, проверка фреона)
54 | Е-2 | Операторная цеха | Lessar | 2 | LS-HЕ24ТМА2 | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 7 | Е-2
ОТК
55 | ОТК | здание Е-6, комната 10 | Lessar | 2 | LS-H18КВ2 | ТО (чистка, проверка фреона)
56 | ОТК | здание Е-6, комната 11 | Lessar | 1 | LS/LU-H12ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
57 | ОТК | здание Е-6, комната 17 | Lessar | 1 | LS/LU-H12ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
58 | ОТК | здание Е-6, комната 19 | Lessar | 1 | LS/LU-H12ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
59 | ОТК | здание Е-6, комната19а | AEROlite | 1 | ALRS-11-091H | ТО (чистка, проверка фреона)
60 | ОТК | здание Е-6, комната 24 | AEROlite | 1 | ALRS-11-091H | ТО (чистка, проверка фреона)
61 | ОТК | здание Д-10 комната 1а | AEROlite | 1 | ALRS-11-071H | ТО (чистка, проверка фреона)
62 | ОТК | здание Д-10 комната 7 | Lessar | 1 | LS/LU-H12ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
63 | ОТК | здание Д-10 комната 2 | Lessar | 1 | LS/LU-H12ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
64 | ОТК | здание Д-10 комната 3 | Lessar | 1 | LS/LU-H24ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
65 | ОТК | здание Д-10 комната 3А | AEROlite | 1 | ALRS-11-071H | ТО (чистка, проверка фреона)
66 | ОТК | здание Н-6 комната 43 | LESSAR | 1 | LS/LU-H07..24KEA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
67 | ОТК | здание Н-6 комната 26 | LESSAR | 1 | LS/LU-H..BEA/TEA/DEA | ТО (чистка, проверка фреона)
68 | ОТК | здание Н-6 комната 42 | QUATTROCLIMA | 1 | INDUSTTRIALE MODEL | ТО, заправка фреоном
69 | ОТК | здание Н-6 комната 31 | LESSAR | 1 | LS/LU-H…ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
70 | ОТК | здание Н-6 комната 32 | LESSAR | 1 | LS/LU-H…ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
71 | ОТК | здание Н-6 комната 34 | LESSAR | 1 | LS/LU-H…ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
72 | ОТК | здание Н-6 комната 41 | LESSAR | 1 | LS/LU-H…ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
73 | ОТК | здание Н-6 комната 21 | LESSAR | 1 | LS/LU-H…ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
74 | ОТК | здание Н-6 комната 24 | LESSAR | 1 | LS/LU-H…ККА2А | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 21 | ОТК
Н-1-1а-12
75 | Н-1-1А-12 | кабинет нач. цеха | Electrolux | 1 | EACM 16/N3 | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 1 | Н-1-1а-12
Н-2-3-7
76 | Н-2-3-7 | операторная цеха | LESSAR | 1 | LU-H24KKA2A | РЕМОНТ (не включаются)
77 | Н-2-3-7 | операторная цеха | LESSAR | 2 | LU-H24KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
78 | Н-2-3-7 | операторная цеха | LESSAR | 3 | LU-H24KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
79 | Н-2-3-7 | кабинет механика цеха | LESSAR | 1 | LS-H09KPA2C | ТО (чистка, проверка фреона)
80 | Н-2-3-7 | операторная Ж-6/2 | LESSAR | 1 | LS-H09KPA2C | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 8 | Н-2-3-7
Н-4-5
81 | Н-4-5 | кабинет зам. нач. цеха | LESSAR | 1 | LS-H12KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
82 | Н-4-5 | операторная Н-4 | Kentatsu | 2 | KSHV140HFAN3 | РЕМОНТ (один не вкл., второй не охлаждает)
83 | Н-4-5 | кабинет нач. цеха | LESSAR | 1 | LS-H12KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
84 | Н-4-5 | Операторная Н-5 | LESSAR | 2 | LS-H24KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 6 | Н-4-5
СЦ
85 | СЦ | здание Н-15 комната 330 | LESSAR | 1 | LS-H07KKA2 | РЕМОНТ (не работает на обогрев)
86 | СЦ | №106, здание Н-15А | Kentatsu | 1 | KSGL21HFAN1 | ТО (чистка, проверка фреона)
87 | СЦ | №206, здание Н-15А | Kentatsu | 1 | KSGL21HFAN1 | ТО (чистка, проверка фреона)
88 | СЦ | №207, здание Н-15А | Tosot | 1 | NATAL T12H-SN | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 4 | СЦ
ЦЗЛ
89 | ЦЗЛ | здание Ж-12 комната 21 | ALRS | 1 | II-24IHA4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
90 | ЦЗЛ | здание Ж-12 комната 20 | ALRS | 1 | II-24IHA4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
91 | ЦЗЛ | здание Ж-12 комната 10 | AERO | 1 | ALC-36IFHRN2 | РЕМОНТ (сильная вибрация, течет вода.)
92 | ЦЗЛ | здание Ж-12 комната 27 | AERO | 1 | ALC-36IFHRN2 | ТО (чистка, проверка фреона)
93 | ЦЗЛ | здание Ж-12 комната 2 | ALRS | 1 | II-24IHA4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
94 | ЦЗЛ | здание Ж-12 комната 46 | Lessar | 1 | LU/LS-H18KKA2A | ТО (чистка, проверка фреона)
95 | ЦЗЛ | здание Ж-12 комната 31 | ALRS | 1 | II-24IHA4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
96 | ЦЗЛ | здание Н-6 комната 38 | Lessar | 1 | LS-H48TEA4 | ТО (чистка, проверка фреона)
97 | ЦЗЛ | здание Н-6 комната 36 | ALRS | 1 | II-24IHA4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
98 | ЦЗЛ | здание Н-6 комната 83 | ALC | 1 | 36IFHRN2 | ТО (чистка, проверка фреона)
99 | ЦЗЛ | здание Н-6 комната 82 | ALC-36IFHRN2 | 1 | 36IFHRN2 | РЕМОНТ (не греет, не охлаждает,просто дует)
100 | ЦЗЛ | здание Н-6 комната 61 | ALC-36IFHRN2 | 1 | 36IFHRN2 | РЕМОНТ (сильная вибрация, течет вода)
101 | ЦЗЛ | здание Н-6 комната 54 | ALC-36IFHRN2 | 1 | 36IFHRN2 | ТО (чистка, проверка фреона)
102 | ЦЗЛ | здание Н-6 комната 53 | LESSAR | 1 | LS/LU-H36KIA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
103 | ЦЗЛ | здание Н-6 комната 62 | Lessar | 1 | LU-H36KPA2 | РЕМОНТ (при вкл.режима охл. течет вода)
ИТОГО |  |  |  | 15 | ЦЗЛ
ЛПС
104 | ЛПС | здание Н-6 комната 51 | Lessar | 1 | LS/LU-H12KIA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
105 | ЛПС | здание Н-6 комната 58 | Lessar | 1 | LS/LU-H12KIA2 | ТО (чистка, проверка фреона)
106 | ЛПС | здание Н-6 комната 57 | Kentatsu | 1 | KSGC/KSRC70HFAN1 | ТО (чистка, проверка фреона)
107 | ЛПС | здание Н-6 комната 59 | Lessar | 1 | LS/LU-H12KIA2 | РЕМОНТ (после вкл. Работает8-10 с. и выкл.)
ИТОГО |  |  |  | 4 | ЛПС
ЦС-1
108 | ЦС-1 | операторная Д-12 | AEROLITE | 1 | FLRS-¦¦-180НА4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
109 | ЦС-1 | операторная И-1 | AEROLITE | 1 | FLRS-¦¦-180НА4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
110 | ЦС-1 | операторная Е-4/2 | AEROLITE | 1 | FLRS-¦¦-180НА4-01 | ТО (чистка, проверка фреона)
ИТОГО |  |  |  | 3 | ЦС-1
ИТОГО |  |  |  | 119 | СНХЗ