## TDSheet
Коммерческое предложение от (ИНН )
Условия оплаты: |  | отсрочка платежа 60 дней, либо Ваши условия
Уловия доставки: |  | доставка до склада покупателя по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, влад. 10
№ | Наименование МТР (с обозначением ГОСТ, ТУ и др. стандартов) | Кол-во | Ед. из. | Примечание из заказа | Ноименование товара, предлагаемого Участником | Кол-во | Ед. изм. | Цена с НДС | Сумма с НДС | Срок поставки в днях
1 | Адаптер AS400 [DRYCONTM] | 1 | шт | ТКП согласовать с АСУТП
2 | Адаптер ТМС 50х20 | 9 | шт | Артикул 10046 ДКС
3 | Аккумулятор GP AAA 1000mAh Ni-Mh | 18 | шт
4 | Аккумуляторная батарея 12В 17 А*ч | 2 | шт | Аккумулятор SECURITY SF1217 12V 17Ah
5 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А*ч | 10 | шт
6 | Аккумуляторная батарея 12В 7 А*ч | 10 | шт
7 | Аккумуляторная батарея SF 12В 12 А*ч | 3 | шт
8 | Аккумуляторная батарея SF 12В 2,2 А*ч | 1 | шт
9 | Аккумуляторная батарея SF 12В 7 А*ч | 4 | шт | Во вкладке Файлы-документ
10 | Блок питания MDR-40-24--DIN | 2 | шт
11 | Выключатель автоматический 3Р 40А С 6 кА | 1 | шт | Артикул A9F79340
12 | Выключатель концевой двухпозиционный КВД 610 | 7 | шт | Выключатель концевой двухпозиционный КВД 610d-0-0-0-M
13 | Детектор напряжения ADA ZAC 1000 A00106 | 1 | шт | Артикул: 15038435
14 | Заглушка для кабель-канала 90х50 | 44 | шт | Артикул 09505 ДКС LM IN-Liner
15 | Заземление переносное ЗПП-1-3/3-16 | 1 | шт
16 | Заземление переносное ЗПП-15-3/1-25 | 1 | шт | Заземление переносное подстанционное с одной штангой ЗПП-15-3/1-25
17 | Извещатель охранный ИО 101-7 Астра-321 | 3 | шт
18 | Извещатель охранный ИО 329-5 Астра-С | 10 | шт
19 | Извещатель охранный ИО 409-22 Астра-9 | 10 | шт
20 | Извещатель пожарный ручной ИП535-28 | 10 | шт
21 | Источник бесперебойного питания 1 200 линейно-интерактивный | 1 | шт | Линейно-интерактивный ИБП DKC, Info, 1200VA/720W, 4xIEC C13, USB + RJ45, LCD, 2x7Aч
22 | Источник бесперебойного питания 2 000 линейно-интерактивный | 1 | шт | модель ДКС серии Small Rackmount 2000 [SMALLR2A5I], ТКП согласовать с АСУТП
23 | Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC- - | 1 | шт
24 | Источники высокого напряжения ИВН-01E - | 4 | шт
25 | Кабель АВВГ 4х2,5 | 100 | м | одной бухтой
26 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | 200 | м | одной бухтой
27 | Кабель ВВГнг(А) 3х2,5 0,66 кВ | 200 | м | одной бухтой
28 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | 300 | м | одной бухтой
29 | Кабель ВВГнг-LS 5х6 | 25 | м | одной бухтой
30 | Кабель КВВГнг 7х1,0 | 150 | м
31 | Клемник КРЛ-1-УХЛ4 | 2 | шт | Клеммник КРЛ-1-УХЛ4-КЭАЗ артикул 110534
32 | Колодка (розетка) для реле РП-21-004 тип 3 | 15 | шт | PHC2967183
33 | Комплект ЗИП.20СБ к щеткодержателю ЭМЩ-2А-20 | 100 | шт
34 | Конденсатор ECAP NP 25В 10 мкФ | 50 | шт
35 | Конденсатор ECAP NP 25В 22 мкФ | 100 | шт
36 | Конденсатор ECAP NP 25В 220 мкФ | 100 | шт
37 | Конденсатор ECAP NP 25В 47 мкФ | 100 | шт
38 | Конденсатор ECAP NP 50В 10 мкФ | 50 | шт
39 | Конденсатор ECAP NP 50В 22 мкФ | 100 | шт
40 | Конденсатор ECAP NP 50В 47 мкФ | 100 | шт
41 | Конденсатор ЕС 16В 470 мкФ | 100 | шт
42 | Конденсатор ЕС 25В 100 мкФ | 100 | шт
43 | Конденсатор ЕС 25В 470 мкФ | 100 | шт
44 | Конденсатор ЕС 50В 100 мкФ | 100 | шт
45 | Конденсатор ЕС 50В 220 мкФ | 100 | шт
46 | Конденсатор ЕС 50В 470 мкФ | 100 | шт
47 | Контактор GMC-6M 4Р 6А 220В АС 4НО | 2 | шт | Вложен файл
48 | Коробка в сборе с силовой розеткой х для миниканалов | 2 | шт | Артикул 10482 ДКС
49 | Коробка КЗПМ3.1-28/8-РЕ/1-(ВК-12)х2(А)-(ВК-12)х1(С)- 2ExellT6(Т5)-В1,5 | 1 | шт
50 | Коробка распределительная в кабель-канал 110х110х55 SDN1 | 3 | шт | Артикул 01869 ДКС
51 | Лакоткань ЛШМ-105 0,17мм | 6 | м2 | Лакоткань ЛШМ-105 0,17 мм (ширина 600 мм рулон)
52 | Лампа инфракрасная ИКЗ 250 Вт Е27 215-235В | 7 | шт
53 | Лампа натриевая ДНаТ 250 Вт Е 40 | 100 | шт
54 | Лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 | 60 | шт
55 | Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ 250 Вт Е 40 | 60 | шт
56 | Лампа светодиодная LED 30Вт Е27 4000К | 100 | шт | Gauss Elementary
57 | Мегаомметр Е-6-24/1 | 1 | шт
58 | Миниканал ТМС 50/2х20 с перегородкой | 100 | м | Артикул 00314 ДКС
59 | Мультиметр цифровой APPA 105N | 3 | шт
60 | Набор щупов на мультиметр | 2 | шт | комплект измерительных щупов tl75-1 fluke industrial
61 | Переключатель пакетный кулачковый ПКП10-11/О 10А "0-1" | 1 | шт
62 | Пленкосинтокартон 515 (0,19 мм) | 10 | кг
63 | пневмокабель ТПО 7х8/1,6 | 1000 | м
64 | Прессшпан листовой 0,5мм | 20 | кг
65 | Прессшпан листовой 1мм | 20 | кг
66 | провод обмоточный ПЭТВ-2 0,8 | 20 | кг | ГОСТ 26615-85
67 | провод обмоточный ПЭТВ-2 0,9 | 20 | кг | ГОСТ 26615-85
68 | провод обмоточный ПЭТВ-2 0,95 | 40 | кг | ГОСТ 26615-85
69 | провод обмоточный ПЭТВ-2 1,06 | 20 | кг | ГОСТ 26615-85
70 | провод обмоточный ПЭТВ-2 1,12 | 40 | кг | ГОСТ 26615-85
71 | провод обмоточный ПЭТВ-2 1,18 | 20 | кг | ГОСТ 26615-85
72 | провод обмоточный ПЭТВ-2 1,25 | 20 | кг | ГОСТ 26615-85
73 | провод обмоточный ПЭТВ-2 1,4 | 20 | кг | ГОСТ 26615-85
74 | провод обмоточный ПЭТВ-2 1,45 | 20 | кг | ГОСТ 26615-85
75 | провод обмоточный ПЭТВ-2 1,5 | 40 | кг | ГОСТ 26615-85
76 | провод обмоточный ПЭТВ-2 1,6 | 40 | кг | ГОСТ 26615-85
77 | Радиостанция Racio R100 | 2 | шт | Частотный диапазон UHF
78 | Рамка универсальная х 4-х модульная | 2 | шт | Артикул F00013 ДКС
79 | Рамка универсальная х 6 модулей Белый | 14 | шт | Артикул F00015 ДКС
80 | Реле промежуточное РП-21-004 220В | 15 | шт | Реле РП-21-004 220В УХЛ4 50Гц ТУ 16-523.593-80
81 | Реле тепловое GTK-12M 1,6-2,5А | 2 | шт | Вложен файл
82 | Реле тепловое РТЛ-1010-2 25А (4-6)А УХЛ4 | 2 | шт
83 | Розетка BRAVA 2 модуля с заземлением со шторками в рамку | 25 | шт | Артикул 76482В ДКС
84 | Розетка телефонная RJ-11 6P4C наружная 1 порт | 50 | шт
85 | Светильник настольный | 1 | шт | Лампа офисная ЭРА N-121-E27-40W-W, E27, 40 Вт, цвет арматуры: можно черного белого, цвет плафона/абажура: белый или черный
86 | Светильник настольный 11Вт струбцина | 4 | шт | DE 1404 Feron
87 | Светильник светодиодный ЛПО 1200х180 60Вт 5000 К потолочный | 15 | шт | Geniled
88 | Сигнализатор светозвуковой SON4 230 AC G/R | 1 | шт
89 | Соединитель на стык 50х20 | 4 | шт | Артикул 00653 ДКС
90 | Стяжка кабельная черная 5х200 | 5 | упак | по 100 шт
91 | Стяжка кабельная черная 5х400 нейлоновые | 500 | шт
92 | Стяжка кабельная черная 8х300 (100шт в упак) | 2 | упак
93 | Суппорт под BRAVA 90х50 2 модуля | 83 | шт | Артикул F0000M ДКС
94 | Телефон Panasonic KX-TS 2350RUB | 3 | шт
95 | Телефон Panasonic KX-TS 2356RUВ | 3 | шт
96 | Телефон Panasonic KX-TS 2361RUB | 3 | шт
97 | Телефон Panasonic KX-TS 2361RUW | 3 | шт
98 | Телефон Panasonic KX-TS 2362RUW | 2 | шт
99 | Тройник для кабель-канала 50х20 | 2 | шт | Артикул 00652 ДКС
100 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой серая | 15 | м | Артикул 91920 ДКС кратно бухте 100м
101 | Удлинитель силовой ВЕМ-250 4х50м 16А ПВС 3х1,5 IP44 розетки с защ. крышкой | 2 | шт
102 | Удлинитель силовой ВЕМ-250 4х50м 16А ПВС 3х1,5 IP44 розетки с защ. крышкой | 1 | шт | Удлинитель силовой "Stayer"55077-50,4 розетки,3х1,5 кв.мм; 50м,;Магазин "Ситилинк", код1151874
103 | Удлинитель силовой на катушке 4х50м | 2 | шт
104 | Удлинитель силовой на катушке ВЕМ-250 4х30м ПВС 3х1,5 | 1 | шт | Удлинитель на катушке силовой "STAYER", 4 розетки, 20м, 55078-20, 16Ф IP 20 c/з
105 | Усилитель разделительный MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I | 2 | шт
106 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р | 1 | компл
107 | хомут кабельный стандартный полиамид 3,6х290 белый | 1000 | шт
108 | Щеткодержатель ЭМЩ 2А-20/М22 (металлический корпус) | 30 | шт | С металлической резьбой М22х1,5мм.
109 | Электрощетка ЭГ-14 16х32х40 | 100 | шт
110 | Элемент питания GP 6F22 9V крона | 3 | шт
111 | Элемент питания АА 1,5V | 10 | шт
112 | Элемент питания АА 1,5V | 68 | шт | Duracell
113 | Элемент питания АА LR6 1,5V Alkaline | 24 | шт
114 | Элемент питания АА LR6 1,5V Alkaline | 50 | шт | Duracell
115 | Элемент питания ААА 1,5V | 34 | шт
116 | Элемент питания ААА 1,5V | 66 | шт | Duracell
117 | Элемент питания литевый GP CR2 CR2-2CR1 3V | 2 | шт
118 | Элемент питания солевой R14 1,5V | 30 | шт | Duracell аналоги UM2, 343, LR14, FR14
[8 empty] | Итого: Сумма заявки на участие с НДС | 0
Руководитель организации _____________________ /_____________________/