## TDSheet
Сводная заявка ОКОиМ | № | Наименование МТР (с обозначением ГОСТ, ТУ и др. стандартов) | Описание | Кол-во | Ед. из. | Примечание из заказа
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003694 от 18.01.2023 15:16:34 | 1 | Аккумуляторная батарея Motorola NIMH HNN9009 7,5В 1800 мА*ч |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 2 | Амперметр АМ-А961-300 |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003630 от 16.12.2022 10:05:29 | 3 | Блок питания NDR-120-24- - |  | 1 | шт | Компактный блок питания NDR-120-24
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 4 | Блок питания MDR-20-24--DIN |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 5 | Блокировка механическая для КМ-103 9-32 |  | 2 | шт | Блокировка механическая для КМ-103 9-32 артикул 24117DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 6 | Вилка кабельная 16А 2Р+E IР44 переносная |  | 10 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003647 от 28.12.2022 8:45:41 | 7 | Вилка каучук, прямая 16А 250V черный |  | 20 | шт | Каучуковая вилка ЭРА V8-B-IP44 с заземлением прямая 16A, IP44, черная Б0044540
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 8 | Вилка штепсельная угловая, пластиковая, с/з 16А 220В |  | 20 | шт | Вилка электрическая Panasonic 90304200-RU
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 9 | Вилка щитовая ШЩ 4*60-В 60А/380В IР54 |  | 20 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 10 | Вставка плавкая ПН-2 50А |  | 3 | шт | арт.№ ПН-2-100-50А-УЗ-КЭАЗ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 11 | Выключатель 1-к наружный 10 А белый |  | 20 | шт | Schneider Electric Этюд
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 12 | Выключатель 1-к наружный 10 А IP 54 |  | 20 | шт | ВС20-1-0-ФСр Выключатель одноклавишный для открытой установки ФОРС IP54 IEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 13 | Выключатель 2-к наружный 10 А IP 54 |  | 10 | шт | ВС20-2-0-ФСр Выключатель двухклавишный для открытой установки ФОРС IP54 IEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 14 | Выключатель автоматический 1Р 16А С 6кА |  | 1 | шт | артикул А9F79116
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 15 | Выключатель автоматический 3Р 6А С 6 кА |  | 1 | шт | артикул А9F79306
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 16 | Выключатель автоматический A9F79106 1Р 6А С 6кА |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 17 | Выключатель автоматический A9F79306 3Р 6А С 6кА |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003720 от 25.01.2023 9:50:45 | 18 | Выключатель автоматический A9F79306 3Р 6А С 6кА |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 19 | Выключатель автоматический LV431630 3Р 250А 380В 13Iн |  | 1 | шт | Выключатель автоматический LV431630 3Р 400А 380В 13In Schneider Electric
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 20 | Выключатель автоматический ВА103 1Р 6А С 6кА |  | 1 | шт | Выключатель автоматический ВА103- 1Р- 006А-С, 6А С 6кА
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 21 | Выключатель автоматический ВА103 1Р 6А С 6кА |  | 5 | шт | Выключатель модульный 1Р ВА-103- 1Р-006А-С6кА, 1Р, I н=6А артикул 12054DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 22 | Выключатель автоматический ВА103 1Р 6А С 6кА |  | 1 | шт | Выключатель модульный 2Р ВА-103- 2Р-006А-С 6кА, 2Р, I н=6А артикул 12285DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 23 | Выключатель автоматический ВА103 2Р 16А С 6кА |  | 1 | шт | Выключатель модульный 2Р ВА-103- 2Р-016А-С 6кА, 2Р, I н=16А артикул 12074DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 24 | Выключатель автоматический ВА103 2Р 25А С 6кА |  | 3 | шт | Выключатель модульный 2Р ВА-103- 2Р-025А-С 6кА, 2Р, I н=25А артикул 12078DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 25 | Выключатель автоматический ВА103 2Р 4А С 6кА |  | 1 | шт | Выключатель модульный 2Р ВА-103- 2Р-004А-С 6кА, 2Р, I н=4А артикул 12068DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 26 | Выключатель автоматический ВА103 3Р 6А С 6кА |  | 1 | шт | Выключатель автоматический ВА103- 3Р- 006А-С, 6А С 6кА
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 27 | Выключатель автоматический ВА103 3Р 6А С 6кА |  | 2 | шт | артикул 12054DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 28 | Выключатель автоматический ВА105 1Р 6А С 6кА |  | 4 | шт | артикул 13151DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 29 | Выключатель автоматический ВА105 2Р 16А С 10кА |  | 2 | шт | Выключатель автоматический ВА105 2Р 16А С 10кА артикул13165DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 30 | Выключатель автоматический ВА105 3Р 32А С 10кА |  | 2 | шт | Выключатель автоматический ВА105 3Р 32А С 10кА артикул13180DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 31 | Выключатель автоматический ВА105 3Р 50А С 10кА |  | 1 | шт | Выключатель автоматический ВА105 3Р 50А С 10кА артикул13182DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 32 | Выключатель автоматический ВА105 3Р 6А С 6кА |  | 4 | шт | (ВА105-3Р-006А-С) артикул 13175DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 33 | Выключатель автоматический ВА431 3Р 1,6А С 100кА |  | 2 | шт | Выключатель автоматический 3Р ВА-431- 1А-1,6А I н=(1-1,6)А артикул 21225DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 34 | Выключатель автоматический ВА431 3Р 18А С 100кА |  | 2 | шт | Выключатель автоматический 3Р ВА-431- 13,0А-18,0А I н=(13-18)А артикул 21231DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 35 | Выключатель автоматический ВА431 3Р 2,5A С 100кА |  | 2 | шт | Выключатель автоматический Iном=(1,6-2,5)А-380В отс. 13 Iном ВА431 -1,6А-2,5А арт. 21226DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 36 | Выключатель автоматический ВА431 3Р 40А С 100кА |  | 5 | шт | Выключатель автоматический 3Р ВА-432- 25А-40А I н=(25-40)А артикул 21240DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 37 | Выключатель автоматический ВА431 3Р 4А С 100кА |  | 1 | шт | Выключатель автоматический ВА431-2,5А-4А,100кА,380В
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 38 | Выключатель автоматический ВА431 3Р 6,3А С 100кА |  | 2 | шт | Выключатель автоматический ВА431 -4А-6,3А арт. 21228DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 39 | Выключатель автоматический ВА431 3Р 6,3А С 100кА |  | 2 | шт | Выключатель автоматический 3Р ВА-431- 4,0А-6,3А I н=(4-6,3)А артикул 21228DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 40 | Выключатель автоматический ВА432 3Р 40А С 100кА |  | 2 | шт | Выключатель автоматический ВА432 -25А-40А Iном=(25-40)А-380В отс. 13 Iном арт. 21240DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003651 от 29.12.2022 16:31:14 | 41 | Выключатель автоматический ВМ63-1С 1Р 10А С УХЛЗ |  | 1 | шт | Выключатель автоматический Option ВМ63-1С10-УХЛЗ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 42 | Выключатель автоматический ВМ63-1С 1Р 2A С УХЛЗ |  | 30 | шт | Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-1С2-УХЛЗ 1Р In=2А
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003651 от 29.12.2022 16:31:14 | 43 | Выключатель автоматический ВМ63-1С 1Р 32А С УХЛЗ |  | 1 | шт | Выключатель автоматический Option ВМ63-1С32-УХЛЗ(спецификация в файлах)
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 44 | Выключатель автоматический ВМ63-2С 2Р 3А УХЛЗ |  | 22 | шт | Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2С3-УХЛЗ 2Р In=3А
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 45 | Выключатель автоматический ВМ63-4С 4Р 40А УХЛЗ |  | 1 | шт | Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-4С40-УХЛЗ 4Р In=40А
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 46 | Выключатель автоматический двухполюсный модульный МК-103 2Р 25А 230 АС 2НО |  | 2 | шт | контактор модульный двух полюсный МК-103- 2НО, I н=25А ,-230В артикул 18064DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 47 | Выключатель автоматический двухполюсный модульный С, OptiDin BM63-2C6 6А 6кА УХЛЗ |  | 5 | шт | Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2С6-УХЛЗ 2Р In=6А
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002878 от 19.05.2022 9:33:18 | 48 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей управление ручкой GV4PE115B 115А |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003723 от 25.01.2023 11:00:36 | 49 | Выключатель автоматический однополюсный модульный С, OptiDin BM63-1C6 6А 6кА УХЛЗ |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 50 | Выключатель автоматический с комбинированным расцепителем GV2ME20 13-18А |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003723 от 25.01.2023 11:00:36 | 51 | Выключатель автоматический трехполюсный модульный С, OptiDin BM63-3C6 6А 6кА УХЛЗ |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 52 | Выключатель дифференциального тока АВДТ32-22С16 2Р 16А С 30mA УХЛ4 |  | 2 | шт | Выключатель автоматический дифференциальный 2п,С16,30мА АВДТ32-22С16-АУХЛ4 арт. 228065
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 53 | Выключатель дифференциального тока УЗО-03 2Р 16А 6кА 30mA |  | 1 | шт | Выключатель дифференциального тока УЗО-03 6кА, 2Р, I н=16А,30 мА,АС артикул 14053DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 54 | Выключатель дифференциального тока УЗО-03 2Р 25А 6кА 30mA |  | 1 | шт | Выключатель дифференциального тока УЗО-03 6кА, 2Р, I н=25А,30 мА,АС артикул 14054DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003741 от 26.01.2023 14:40:54 | 55 | Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC- - |  | 3 | шт | арт.№2904599. С учетом остатка
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003742 от 26.01.2023 15:18:26 | 56 | Источник питания КВНТ-ИП/1АС/24DC/3- - |  | 3 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 57 | Кабель ВБбШВнг 4х120 0,66 кВ |  | 130 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 58 | Кабель ВБШвнг(А) 4х2,5 |  | 90 | м | полная маркировка Кабель ВБШвнг(А) 4х2,5 -0,66кВ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 59 | Кабель ВБШвнг(А) 4х2,5 |  | 95 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002878 от 19.05.2022 9:33:18 | 60 | Кабель ВБШвнг(А) 4х35 |  | 120 | м | Кабель ВБШвнг(А) 4х35 -0,66кВ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 61 | Кабель ВБШвнг(А) 4х4 |  | 100 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 62 | Кабель ВБШвнг(А) 4х6 0,66 кВ |  | 140 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 63 | Кабель ВВГ 3х1,5 |  | 30 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 64 | Кабель ВВГ 3х1,5 |  | 70 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 65 | Кабель ВВГ 3х1,5 |  | 100 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 66 | Кабель ВВГ 3х2,5 |  | 100 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 67 | Кабель ВВГ 3х2,5 |  | 300 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 68 | Кабель ВВГнг(А) 3х2,5 0,66 кВ |  | 200 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003651 от 29.12.2022 16:31:14 | 69 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 0,66 кВ |  | 20 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003651 от 29.12.2022 16:31:14 | 70 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 0,66 кВ |  | 20 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003630 от 16.12.2022 10:05:29 | 71 | Кабель КВБбШВнг 4х1,0 |  | 240 | м | И-7-10 - проект №18416
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 72 | Кабель КВБбШВнг 4х1,0 |  | 152 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 73 | Кабель КВБбШВнг 7х1 |  | 1045 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002878 от 19.05.2022 9:33:18 | 74 | Кабель КВБбШнг (А) 5х1,5 |  | 120 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 75 | Кабель КВБбШнг (А) 5х1,5 |  | 90 | м | И-4 проект №19479. И-5В проект №19640. И-5П проект №19678
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 76 | Кабель КВБбШнг (А) 5х1,5 |  | 430 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 77 | Кабель КВБбШнг (А) 5х1,5 |  | 360 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 78 | Кабель КВБбШнг (А) 7х1,5 |  | 440 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 79 | Кабель КВБбШнг (А) 7х1,5 |  | 220 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 80 | Кабель КВБШвнг (А) 5х1,5 |  | 1030 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003723 от 25.01.2023 11:00:36 | 81 | Кабель КВБШвнг (А) 5х1,5 |  | 420 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003720 от 25.01.2023 9:50:45 | 82 | Кабель КВБШвнг (А) 7х1,5 |  | 220 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 83 | Кабель КВВГнг (А) 7х1,5 |  | 50 | м | И-5В проект №19640
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003734 от 26.01.2023 11:11:47 | 84 | Кабель КВВГнг 14х1,0 |  | 295 | м | Резерв СНОУ-000035-135м; всего 430м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003734 от 26.01.2023 11:11:47 | 85 | Кабель КВВГнг 4х1,0 |  | 430 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 86 | Кабель КВВГнг 5х1,0 |  | 195 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 87 | Кабель КВВГЭнг 10х1,0 |  | 142 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003734 от 26.01.2023 11:11:47 | 88 | Кабель КВВГЭнг 10х1,0 |  | 450 | м | Кабель КВВГнг 14х1,0
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 89 | Кабель КВВГЭнг 5х1,0 |  | 729 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002877 от 19.05.2022 9:30:18 | 90 | Кабель КВВГЭнг 7х1,0 |  | 235 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003630 от 16.12.2022 10:05:29 | 91 | Кабель КВВГЭнг 7х1,0 |  | 240 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 92 | Кабель КВВГЭнг 7х1,0 |  | 480 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003734 от 26.01.2023 11:11:47 | 93 | Кабель КВВГЭнг 7х1,0 |  | 440 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003631 от 16.12.2022 10:50:09 | 94 | Кабель КВВГЭнг(А) 4х1,0 |  | 145 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 95 | Кабель КВВГЭнг(А) 4х1,0 |  | 176 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 96 | Кабель КВВГЭнг(А) 4х1,0 |  | 285 | м | Кабель КВВГЭнг 4х1
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 97 | Кабель КГ 3х1,5 |  | 300 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 98 | Кабель КГ 4х6 |  | 100 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 99 | Кабель КУСИЛнг ВЭБ 5х1,5 |  | 120 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 100 | Кабель КУСИЛнг ВЭБ 5х1,5 |  | 200 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 101 | Кабель МКШнг 3х0,75 |  | 26 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003734 от 26.01.2023 11:11:47 | 102 | Кабель МКШнг 3х0,75 |  | 22 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 103 | Кабель МКЭШнг 3х0,75 |  | 100 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 104 | Кабель МКЭШнг 3х0,75 |  | 52 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003734 от 26.01.2023 11:11:47 | 105 | Кабель МКЭШнг 3х0,75 |  | 54 | м | Кабель КВВГнг 14х1,0
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 106 | Кабель МКЭШнг 5х0,75 |  | 16 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003734 от 26.01.2023 11:11:47 | 107 | Кабель МКЭШнг 5х0,75 |  | 147 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 108 | Клемма WAGO 2х0,08-2,5 мм (222-412) |  | 150 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 109 | Клемма WAGO 3х0,08-2,5 мм (222-413) |  | 50 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 110 | Клемма WAGO 5х0,08-4/2,5 мм (222-415) |  | 40 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 111 | Клемма WAGO 5х0,08-4/2,5 мм (222-415) |  | 50 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 112 | Кнопка 22мм красная с возвратом но+нз SW2C-11S-R |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 113 | Кнопка 22мм красная с возвратом но+нз SW2C-11S-R |  | 4 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 114 | Кнопка 22мм красная с возвратом но+нз SW2C-11S-R |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 115 | Кнопка 22мм красная с возвратом но+нз SW2C-11S-R |  | 2 | шт | Кнопка управления SW2C-11S- R,с красным толкателем артикул SW2C-11S- R
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003723 от 25.01.2023 11:00:36 | 116 | Кнопка 22мм красная с возвратом но+нз SW2C-11S-R |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 117 | Кнопка 22мм черная с возвратом но+нз SW2C-11S |  | 2 | шт | Кнопка управления SW2C-11S,с черным толкателем артикул SW2C-11S
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 118 | Колодка Tecco 2 гнезда 16А каучуковая 1ф | Колодка Tecco двойная каучуковая 1ф 16А 250В | 20 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002878 от 19.05.2022 9:33:18 | 119 | Контактор LC1D115M7 3Р 115А 220В 1НО+1НЗ |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 120 | Контактор LC1D18M7 3Р 18А 220В 1З+1Р |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 121 | Контактор LC1F265M7 3Р 265А 220В АС |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 122 | Контактор вакуумный КВТ-1,14 4/400 400А Uупр~/-220 У3 |  | 5 | шт | Контактор вакуумный трёхполюсный КВТ-1,14-4/400 У3, I ном = 400 А U ном = 1140В с катушкой управления 220В.
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 123 | Контактор КМ-102 3Р 6А 220В АС 1НО |  | 1 | шт | Контактор 3Р КМ-102-006А-230-10 6 А 220В ( 1НО)
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 124 | Контактор КМ-102 3Р 6А 220В АС 1НО |  | 2 | шт | артикул 22061DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 125 | Контактор КМ-103 18А 220В /АС-3 1НО+1НЗ |  | 2 | шт | Контактор КМ-103-018А 220В -11(1з+1р),Iном.=18А 22113DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 126 | Контактор КМ-103 25 А 220В /АС-3 1НО+1НЗ |  | 2 | шт | Контактор модульный КМ-103 025 А 220В-11 , I н=25А ,-220В(1з+1р) артикул 22118DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 127 | Контактор КМ-103 32 А 220В /АС-3 1НО+1НЗ |  | 2 | шт | Контактор КМ-103-032А 220В -11(1з+1р) арт. 22123DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 128 | Контактор КМ-103 32 А 220В /АС-3 1НО+1НЗ |  | 2 | шт | артикул 22123DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 129 | Контактор КМ-103 40 А 220В /АС-3 1НО+1НЗ |  | 5 | шт | Контактор модульный КМ-103 040 А 220В-11 , I н=40А ,-220В(1з+1р) артикул 22128DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 130 | Контактор КМ-103 9 А 220В /АС-3 1НО+1НЗ |  | 2 | шт | артикул 22103DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 131 | Контактор КМ-103 9 А 220В /АС-3 1НО+1НЗ |  | 5 | шт | Контактор модульный КМ-103 009 А 220В-11 , I н=9А ,-220В(1з+1р) артикул 22103DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 132 | Коробка КЗПМ3.1-25/16-(ВК-ЛВЭЛ2Б-М25)х2(А)-(ВК-ЛВЭЛ2Б-М25)х2(С) |  | 2 | шт | Коробка КЗПМ3.1-25/16-(ВК-ЛВЭЛ2Б-М25)х2(А)-(ВК-ЛВЭЛ2Б-М25)х2(С) 152х182х83мм.
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003630 от 16.12.2022 10:05:29 | 133 | Коробка КЗПМ3.1-28/8-РЕ/1-(ВК-12)х2(А)-(ВК-12)х1(С)- 2ExellT6(Т5)-В1,5 |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002877 от 19.05.2022 9:30:18 | 134 | Коробка КЗПМ3.1-32/8-(ВК-12)х1(А)-(ВК-12)х1(С)-(ВК-25)х1(D)-В1,5 |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 135 | Коробка КРСВ141410(5UT2,5-1UT2,5BU-1UT2,5-РЕ)-1КОВ2МНК/Р(А)-1КНВМ2М-20НК/Р(В) 131х131х108 |  | 4 | шт | Коробка КРСВ141410(5UT2,5-1UT2,5BU-1UT2,5-РЕ)-1КОВ2МНК/Р(А)-1КНВМ2М-20НК/Р(В) 131х131х108
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 136 | Коробка КСРВ141410 (8UT4-2TOE.2)-2KHBM1M-15HK(A)-KHB2NHK/P(В) |  | 9 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 137 | Коробка КСРВ141410 (8UT4-2TOE.2)-2KHBM1M-15HK(A)-KHB2NHK/P(В) |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 138 | Коробка КСРВ141410 14UT4-2TOE.2-2KHBM1M-15HK(A)-2KHBM1M-15HK(B)-1KHB2NHK/P(Г) |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 139 | Коробка КСРВ141410 14UT4-2TOE.2-2KHBM1M-15HK(A)-2KHBM1M-15HK(B)-1KHB2NHK/P(Г) |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 140 | Лампа линейная люминесцентная 36 Вт G13 4000 K |  | 100 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 141 | Лампа линейная люминесцентная 36 Вт G13 4000 K |  | 150 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 142 | Лампа натриевая ДНаТ 250 Вт Е 40 |  | 30 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 143 | Лампа натриевая ДНаТ 250 Вт Е 40 |  | 30 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 144 | Лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 |  | 60 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 145 | Лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 |  | 10 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 146 | Лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 |  | 50 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 147 | Лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 |  | 60 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 148 | Лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 |  | 40 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 149 | Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ 250 Вт Е 40 |  | 20 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 150 | Лампа светодиодная LED 10Вт Е27 2700К |  | 50 | шт | Лампа NLL-A60-10-230-2.7K-E27
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 151 | Лампа светодиодная LED 10Вт Е27 3000К |  | 100 | шт | Лампа Gauss Elementary A60 10W 880lm 3000K Е27 LED 1/10/50
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 152 | Лампа светодиодная LED 12Вт GX53 5000К 1040Лм |  | 20 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 153 | Лампа светодиодная LED 15Вт Е27 6500К |  | 100 | шт | Лампа Gauss Elementary A60 15W 1480lm 6500K E27 LED 1/10/50
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 154 | Лампа светодиодная LED 16Вт Е27 6500К |  | 100 | шт | Лампа Gauss A60 16W 1520lm 6500K E27 LED 1/10/50
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 155 | Лампа светодиодная LED 20Вт G13 6500К 1600Лм L=1200мм |  | 100 | шт | Gauss Elementary
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 156 | Лампа светодиодная LED 20Вт Е27 6500К |  | 100 | шт | Лампа NLL-A70-20-230-6.5K-E27
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 157 | Лампа светодиодная LED 22Вт Е27 6500К 1640Лм |  | 200 | шт | Лампа Gauss A70 22W 1640lm 6500K E27 LED 1/10/50
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 158 | Лампа светодиодная LED 24Вт G13 6500К 2000Лм L=1200мм |  | 50 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 159 | Лампа светодиодная низковольтная 24В LED шар 50мм 1Вт Е27 желтая |  | 20 | шт | Лампа шар е27 10LED 50мм желтая NEON-NIGHT
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 160 | Лампа светодиодная низковольтная 24В LED шар 50мм 1Вт Е27 зеленая |  | 20 | шт | Лампа шар е27 10LED 50мм зеленая NEON-NIGHT
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 161 | Лампа светодиодная низковольтная 24В LED шар 50мм 1Вт Е27 красная |  | 20 | шт | Лампа шар е27 10LED 50мм красная NEON-NIGHT
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 162 | Лампа светодиодная низковольтная 24В LED шар 50мм 1Вт Е27 синяя |  | 20 | шт | Лампа шар е27 10LED 50мм синяя NEON-NIGHT
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 163 | Лампа сигнальная BV63 EKF xb2-bv63 зеленый |  | 4 | шт | светосигнальная арматура XB2-ВV63 с зелёным колпачком 220В
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 164 | Лампа сигнальная BV63 EKF xb2-bv63 зеленый |  | 2 | шт | светосигнальная арматура XB2-ВV63 с зелёным колпачком 220В
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 165 | Лампа сигнальная BV63 EKF xb2-bv63 зеленый |  | 2 | шт | Арматура светосигнальная XB2-ВV63 220В, с зелёным колпаком
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003723 от 25.01.2023 11:00:36 | 166 | Лампа сигнальная BV63 EKF xb2-bv63 зеленый |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 167 | Лампа сигнальная BV64 EKF xb2-bv64 красный |  | 4 | шт | светосигнальная арматура XB2-ВV64 с красным колпачком 220В
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 168 | Лампа сигнальная BV64 EKF xb2-bv64 красный |  | 2 | шт | светосигнальная арматура XB2-ВV64 с красным колпачком 220В
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 169 | Лампа сигнальная BV64 EKF xb2-bv64 красный |  | 2 | шт | Арматура светосигнальная XB2-ВV64 220В, с красным колпаком
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003664 от 11.01.2023 8:21:30 | 170 | Лампа цилиндрическая Ц 235-245-15В 15d/18 |  | 600 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 171 | Наконечник кабельный НКИ 1,5-4 |  | 400 | шт | КВТ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 172 | Наконечник кабельный НКИ 1,5-5 |  | 300 | шт | КВТ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 173 | Наконечник кабельный НКИ 2,5-5 |  | 200 | шт | КВТ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 174 | Патрон керамический подвесной Е27 |  | 200 | шт | Электрический патрон Navigator 71 601 NLH-CL-E27 керамический подвесной Е27 71601
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003734 от 26.01.2023 11:11:47 | 175 | Пост сигнализации ПАСВ5-31-1К В2 |  | 3 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 176 | Пост управления КУ-92 1ЕхdllBT5 У2 |  | 1 | шт | ИП-3-4-5 проект №19234; ТИБА проект №19679; Ж-7-7А проект №11629
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 177 | Пост управления ПКИЕ-П170809-1КГЕ01Ч11-1КГЕ07К11-1КОВ1МНК(Г)-1ЕТ6/М2 |  | 4 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 178 | Пост управления ПКИЕ-П170809-1КГЕ01Ч11-1КГЕ07К11-1КОВ1МНК(Г)-1ЕТ6/М2 |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 179 | Пост управления ПКИЕ-П170809-1КГЕ01Ч11-1КГЕ07К11-1КОВ1МНК(Г)-1ЕТ6/М2 |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 180 | Пост управления ПКИЕ-П170809-2КГЕ01Ч11-1КГЕ07К11-1КОВ1МНК(Г)-1ЕТ6/М2 |  | 8 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002878 от 19.05.2022 9:33:18 | 181 | Приставка контактная LAEN22 2з+2р |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 182 | Приставка контактная LADN22 2з+2р |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 183 | Приставка контактная LADN22 2з+2р |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 184 | Приставка контактная ПК03-02-22 2з+2р |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 185 | Приставка контактная ПК03-02-22 2з+2р |  | 4 | шт | артикул 24105DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 186 | Приставка контактная ПК03-02-22 2з+2р |  | 2 | шт | артикул 24105DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 187 | Приставка контактная ПК03-02-22 2з+2р |  | 12 | шт | артикул 24105DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 188 | провод ПВС 2х1,0 |  | 255 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 189 | провод ПВС 2х1,0 |  | 45 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 190 | Провод ПВС 4х1,5 |  | 200 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 191 | Провод ПВС 4х2,5 |  | 200 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 192 | провод ПТЛ-200 1х16 |  | 60 | м
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 193 | Прожектор светодиодный Feron LL-920 IP 65 30W 6400K |  | 20 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 194 | Прожектор светодиодный ДО-200 Вт 6500К 24000Лм IP65 |  | 6 | шт | Прожектор светодиодный ДО-200 Вт 24000 Лм 6500К 175-265 В IP65 черный LED Qplus Gauss (613100200)
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 195 | Пускатель магнитный ПМЛ-1100 10А 220В АС-Б УХЛ4 |  | 10 | шт | КЭАЗ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 196 | Пускатель магнитный ПМЛ-2100 25А 220В АС-Б УХЛ4 |  | 10 | шт | КЭАЗ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 197 | Пускатель магнитный ПМЛ-3560М 40А 220В АС УХЛ4-Б |  | 5 | шт | КЭАЗ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 198 | Пускатель магнитный ПМЛ-4100 63А 220В АС УХЛ4 |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 199 | Пускатель магнитный ПМЛ-4160ДМ 80А 220В АС УХЛ4-Б |  | 5 | шт | КЭАЗ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 200 | Резистор МЛТ 2Вт 8,2 кОм |  | 100 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 201 | Резистор МЛТ 2Вт 8,2 кОм |  | 100 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002878 от 19.05.2022 9:33:18 | 202 | Реле промежуточное CAE22M5 220В 2з+2р |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 203 | Реле промежуточное CAE22M5 220В 2з+2р |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003720 от 25.01.2023 9:50:45 | 204 | Реле промежуточное CAE22M5 220В 2з+2р |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 205 | Реле промежуточное РЭП-34-22-11 220В 2з+2р УХЛ4 |  | 4 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 206 | Реле промежуточное РЭП-34-22-11 220В 2з+2р УХЛ4 |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 207 | Реле промежуточное РЭП-34-22-11 220В 2з+2р УХЛ4 |  | 3 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003723 от 25.01.2023 11:00:36 | 208 | Реле промежуточное РЭП-34-22-11 220В 2з+2р УХЛ4 |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 209 | Реле тепловое LRD-21 12-18A |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002878 от 19.05.2022 9:33:18 | 210 | Реле тепловое LRD-4367 95-120A |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 211 | Реле тепловое РТ-02 (09-25А)-1,6А-2,5А |  | 2 | шт | арт. 23161DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 212 | Реле тепловое РТ-02 (09-25А)-2,5А-4А |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 213 | Реле тепловое РТ-03 (09-18А)-0,9А-1,2А |  | 2 | шт | Реле тепловое РТ03-09-18-0.90А-18-0.90А-1.20А, I уст.=(0,9-1,2)А артикул 23107DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 214 | Реле тепловое РТ-03 (09-18А)-3,5А-4,8А |  | 2 | шт | Реле тепловое РТ-03-09-18А-3,50А-4,80А артикул артикул 23111DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 215 | Реле тепловое РТ-03 (09-18А)-4,5А-6,3А |  | 1 | шт | Реле тепловое РТ03-09-18-0.90А-18-4.50А-6.30А, I уст.=(4,5-6,3)А артикул 23112DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 216 | Реле тепловое РТ-03 (25-32А)-12А-18А |  | 2 | шт | Реле тепловое РТ03-25-32-12,0А-18,0А, I уст.=(12-18)А артикул 23120DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 217 | Реле тепловое РТ-03 (25-32А)-23А-32А |  | 2 | шт | Реле тепловое РТ-03-25-32 (23-32А)-23,0А-32,0А артикул 23122DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 218 | Реле тепловое РТ-03 (40-95А)-18А-25А |  | 2 | шт | Реле тепловое РТ03-40-95-18,0А-25,0А, I уст.=(18-25)А артикул 23124DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003629 от 15.12.2022 15:35:49 | 219 | Реле тепловое РТ-03 (40-95А)-30А-40А |  | 3 | шт | Реле тепловое РТ03-40-95-30,0А-40,0А, I уст.=(30-40)А артикул 23125DEK
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 220 | Реле тепловое РТЛ-1010-2 25А (4-6)А УХЛ4 |  | 10 | шт | КЭАЗ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 221 | Реле тепловое РТЛ-1021-2 25А (12-18А) УХЛ4 |  | 20 | шт | КЭАЗ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 222 | Розетка наружная 1-м с заземлением 16 A |  | 10 | шт | Schneider Electric Хит белая
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 223 | Розетка наружная 2-м с заземлением 16 A |  | 5 | шт | Розетка 2-м ОП Прима 16А 250В защ. шторки с заземл. бел. SchE RA16-214-B Schneider Electric
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 224 | Розетка наружная 2-м с заземлением 16 A |  | 15 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003647 от 28.12.2022 8:45:41 | 225 | Розетка переносная каучук с защитной крышкой 16 A 2P + PE 250В IP 44 |  | 4 | шт | Розетка переносная с защитной крышкой каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 PROxima (RPS-012-16-230-44)
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 226 | Розетка двойная скрытая с заземлением 16А,250В, IP20 |  | 5 | шт | GSL000124 - GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 227 | Розетка кабельная ШК 4*60-Р 60А/380В IР54 |  | 20 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003647 от 28.12.2022 8:45:41 | 228 | Розетка каучук тройная ОМЕГА с защитными крышками IP 44 |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 229 | Светильник ВЗГ 200 |  | 5 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 230 | Светильник ЖКУ16 250 001 Galad |  | 10 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 231 | Светильник ЖКУ16 250 001 Galad |  | 10 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 232 | Светильник светодиодный Geniled Офис 595х595 60W 5000K Микропризма |  | 4 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 233 | Светильник светодиодный Geniled Офис 595х595 60W 5000K Микропризма |  | 4 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 234 | Светильник светодиодный Geniled Офис 595х595 60W 5000K Микропризма |  | 3 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 235 | Светильник светодиодный L-school 55/50/Д/5.ОК/02/Т2/220АС/IP54 |  | 20 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 236 | Светильник светодиодный Marenco LED4x1100 A185 48 Вт IP 40 ЕСО Northcliffe встраиваемый |  | 10 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 237 | Светильник светодиодный Pandora 040E-30 |  | 5 | шт | Светильник взрывозащищенный Pandora LED 040E-30 36 W 3840 Lm Серый На трубу резьбовым соединением 3/4"
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 238 | Светильник светодиодный VARTON офисный "Стандарт" 35 Вт 595х595х50мм потолочный |  | 10 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 239 | Светильник светодиодный взрывозащищенный УСС-9 НВ 2 Ех |  | 5 | шт | Светильник светодиодный УСС-9 НВ 2 Ex взрывозащищённый низковольтный 11Вт (12В АC), IP67 Производитель : Фокус (Россия)
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 240 | Светильник светодиодный ЛПО 1200х180 60Вт 5000 К потолочный |  | 30 | шт | Микропризма Россия, Geniled
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 241 | Светильник светодиодный ЛПО 1200х180 60Вт 5000 К потолочный |  | 10 | шт | Микропризма Россия, Geniled
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003647 от 28.12.2022 8:45:41 | 242 | Светильник светодиодный ЛПО 1200х180 60Вт 5000 К потолочный |  | 8 | шт | Geniled
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002877 от 19.05.2022 9:30:18 | 243 | Сигнализатор светозвуковой SON4 230 AC G/R |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 244 | Стартер 220 V |  | 150 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003650 от 29.12.2022 14:14:57 | 245 | Стартер 4-65W 220 V |  | 200 | шт | Стартер ST111,SCHP 1200 (004679) 220V/ Basic Osram (S10) для ламп 36W
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 246 | Трансформатор тока Т-0,66 300/5А кл.т.0.5 5ВА |  | 1 | шт | Трансформатор тока Т-0,66 300/5 А артикул 0С0000002203
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 247 | Трубчатый электронагреватель ТЭН 200/D13 2,5-Т 2,5кВт 220В Ф2 R24 M4 |  | 50 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003251 от 15.08.2022 11:46:36 | 248 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-10 IP65 (исп.9) |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 249 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-10 IP65 (исп.9) |  | 4 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 250 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-250 IP65 (исп.9) |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002878 от 19.05.2022 9:33:18 | 251 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-250 IP65 (исп.9) |  | 1 | шт | Iуст.=(5-50)А, остаток ИП-2-6-монтажв декабре, Эи РЭ-на дозатор-12/3
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003655 от 09.01.2023 11:17:28 | 252 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-250 IP65 (исп.9) |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003764 от 31.01.2023 14:14:09 | 253 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-50 IP65 (исп.9) |  | 2 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003707 от 23.01.2023 16:56:51 | 254 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-50 IP65 (исп.9) |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003720 от 25.01.2023 9:50:45 | 255 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-50 IP65 (исп.9) |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003723 от 25.01.2023 11:00:36 | 256 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-50 IP65 (исп.9) |  | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003716 от 25.01.2023 8:40:05 | 257 | Щит распределительный ЩРН-90 / 480х680х120 IP 31 | Щит распределительный навесной ЩРН-90 IP31 (480х680х120) | 1 | шт
Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000002873 от 19.05.2022 9:12:49 | 258 | Щит с монтажной панелью ЩМП / 400х300х220 IP 54 |  | 1 | шт | Шкаф с монтажной панелью 400х300х220мм, IP54 МВ-24-1 EKF