## TDSheet
№ | Наименование МТР (с обозначением ГОСТ, ТУ и др. стандартов) | Описание | Кол-во | Ед. из. | Сводная заявка ОКОиМ | Примечание из заказа
1 | IP-видеокамера HiWatch DS-I202 (D) (4 mm) |  | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004111 от 28.04.2023 11:19:01 | ТКП согласовать с АСУТП
2 | Аккумуляторная батарея KENWOOD Ni-MH KNB-54N 7.2V 2500 мА*ч | Название аккумулятора: Аккумуляторная батарея Тип аккумулятора: KENWOOD Ni-MH KNB-54N Емкость аккумулятора, Ач: 2500 мА*ч номинальное напряжение, В: 7.2V | 16 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004170 от 17.05.2023 15:18:18 | для рации KENWOOD TK 2206
3 | Аккумуляторная батарея АА GP 1,2В 2700 мА*ч | Название аккумулятора: Аккумуляторная батарея Тип аккумулятора: АА GP Емкость аккумулятора, Ач: 2700 мА*ч номинальное напряжение, В: 1,2В | 32 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004100 от 26.04.2023 15:14:54
4 | Аккумуляторная батарея для ИБП, 7,5А*ч,12В | Емкость: 7,5 напряжение: 12 | 30 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | Ширина 65 мм Высота 93.5 мм Длина 151 мм
5 | Антенна штатная гибкая Kenwood KRA-4 | наименование /(Аксессуары к рациостанциям): Антена тип рации: портативная Kenwood KRA-4 | 12 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004171 от 18.05.2023 8:13:25
6 | Батарейка DURACELL |  | 30 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | АА
7 | Батарейка DURACELL |  | 30 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | ААА
8 | Блок питания MDR-20-24--DIN | Вид /(Блок): питания Тип: MDR-20 Код номинального выходного напряжения: 24 Способ мантажа: DIN | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004147 от 10.05.2023 13:26:03
9 | Блок управления Б 5130-4374- УХЛ4 | Название блока: Блок управления Вид низковольтных комплектных устройств (НКУ): Б Класс НКУ по функциональному назначению: 5130-4374 климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150: УХЛ4 | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004146 от 10.05.2023 10:49:24
10 | Вилка кабельная 32А 3P+PE IР44 переносная | Тип изделия: Вилка кабельная Номинальный ток,А: 32А Количество силовых полюсов: 3P+E Степень защиты: IР44 Способ монтажа: переносная | 6 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Вилка REXANT 024 переносная 3Р+РЕ 32А 380В IP44 11-8904
11 | Вилка кабельная 32А 3P+PE+N IР44 переносная | Тип изделия: Вилка кабельная Номинальный ток,А: 32А Количество силовых полюсов: 3P+PE+N Степень защиты: IР44 Способ монтажа: переносная | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
12 | Вилка кабельная 32А 3P+PE+N IР44 стационарная | Тип изделия: Вилка кабельная Номинальный ток,А: 32А Количество силовых полюсов: 3P+PE+N Степень защиты: IР44 Способ монтажа: стационарная | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Вилка стационарная 525 32А 3P+PE+N 380В IP44
13 | Вилка каучук, прямая 16А 250V черный | Тип изделия: Вилка каучук, прямая Номинальный ток,А: 16А Номинальное напряжение, В: 250В Цвет розетки: черный | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001516 от 12.04.2023 10:01:29
14 | Вилка каучук, прямая 16А 250V черный | Тип изделия: Вилка каучук, прямая Номинальный ток,А: 16А Номинальное напряжение, В: 250В Цвет розетки: черный | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Р5620. Вилка Universal 602227 "евр" кабельная резиновая черная IP44 16А
15 | Вилка каучук, прямая 16А 250V черный | Тип изделия: Вилка каучук, прямая Номинальный ток,А: 16А Номинальное напряжение, В: 250В Цвет розетки: черный | 15 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004029 от 24.04.2023 0:00:00
16 | Вилка штепсельная угловая, каучук, с/з 16А 250В IP44 | Тип изделия: Вилка штепсельная угловая Номинальный ток,А: 16А Номинальное напряжение, В: 250В Цвет розетки: черный | 3 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004105 от 27.04.2023 13:54:29 | Вилка каучуковая с заземляющими контактами 90 град с кольцом 16A IP44 черная V9-B-IP44
17 | Вилка штепсельная угловая, пластиковая, с/з 16А 220В | Тип изделия: Вилка штепсельная угловая Номинальный ток,А: 16А Степень защиты: с/з Номинальное напряжение, В: 220В | 20 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Вилка электрическая Panasonic 90304200-RU
18 | Вилка щитовая ШЩ 4*60-В 60А/380В IР54 | Тип изделия: Вилка щитовая ШЩ 4*60-В Номинальный ток,А: 60А/380В Степень защиты: IР54 | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
19 | Вставка плавкая НПН2-60 10А | Название изделия : Вставка плавкая Номинальный ток,А: 10А Тип вставки, ограничителя: НПН2-60 | 100 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33
20 | Выключатель 1-к наружный 10 А белый | Тип выключателя, переключателя : Выключатель Количество клавиш: 1-к Способ монтажа: наружный Цвет: белый Номинальный ток,А: 10 А | 20 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Выключатель 1-клав 10АХ открытая установка Белый Schneider Electric Этюд
21 | Выключатель 1-к наружный 10 А IP 54 | Тип выключателя, переключателя : Выключатель Количество клавиш: 1-к Способ монтажа: наружный Степень защиты: IP 54 Номинальный ток,А: 10 А | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | ФОРС Выключатель одноклавишный наружный IP54 Артикул: EVS10-K03-10-54-DC IEK
22 | Выключатель 1-к наружный 10 А IP 54 | Тип выключателя, переключателя : Выключатель Количество клавиш: 1-к Способ монтажа: наружный Степень защиты: IP 54 Номинальный ток,А: 10 А | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Выключатель 1-клавишный 10 А IP 54 артикул EFV10-021-30-54
23 | Выключатель 1-к наружный 10 А IP 65 | Тип выключателя, переключателя : Выключатель Количество клавиш: 1-к Способ монтажа: наружный Степень защиты: IP 65 Номинальный ток,А: 10 А | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | Выключатель IP65, 10АХ-250В, ОУ, Эра Эксперт, серый,11-1601-03 Артикул: Б0035972
24 | Выключатель 1-к проходной 10 А IP 54 | Тип выключателя, переключателя : Выключатель Количество клавиш: 1-к Способ монтажа: проходной Степень защиты: IP 54 Номинальный ток,А: 10 А | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Выключатель проходной 1-клавишный 10 А IP 54 артикул EFV10-025-30-54
25 | Выключатель 1-к скрытый 10 А IP 20 белый | Тип выключателя, переключателя : Выключатель Количество клавиш: 1-к Способ монтажа: скрытый Цвет: белый Степень защиты: IP 20 Номинальный ток,А: 10 А | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Выключатель 1-клав 10АХ скрытая установка Белый Schneider Electric Этюд
26 | Выключатель 2-к скрытый 10 А IP 20 белый | Тип выключателя, переключателя : Выключатель Количество клавиш: 2-к Способ монтажа: скрытый Цвет: белый Степень защиты: IP 20 Номинальный ток,А: 10 А | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Выключатель 2-клав 10АХ скрытая установка Белый Schneider Electric Этюд
27 | Выключатель автоматический AV-10 1Р 10А C 10kА | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: AV-10 | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Выключатель автоматический однополюсный AV-10 1P 10A (С)10кА артикул mcb10-1-10C-av
28 | Выключатель автоматический AV-10 1Р 6А C 10kА | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: AV-10 | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Выключатель автоматический однополюсный AV-10 1P 6A (С)10кА артикул mcb10-1-06C-av
29 | Выключатель автоматический AV-10 3Р 40А C 10kА | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: AV-10 | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Выключатель автоматический трехполюсный AV-10 3P 40A (С)10кА артикул mcb10-3-40C-av
30 | Выключатель автоматический AV-10 3Р 50А C 10kА | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: AV-10 | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Выключатель автоматический трехполюсный AV-10 3P 50A (С)10кА артикул mcb10-3-50C-av
31 | Выключатель автоматический Siemens 5SХ2 206-6 2Р 6А | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: Siemens 5SХ2 206-6 Количество силовых полюсов (Выключатель автоматический): 2Р Номинальный ток,А: 6А | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004146 от 10.05.2023 10:49:24
32 | Выключатель автоматический Siemens 5SХ2 206-6 2Р 6А | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: Siemens 5SХ2 206-6 Количество силовых полюсов (Выключатель автоматический): 2Р Номинальный ток,А: 6А | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
33 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 40А | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: АП50Б-3МТ Номинальный ток,А: 40А | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33
34 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 40А | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: АП50Б-3МТ Номинальный ток,А: 40А | 4 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
35 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 16А АС 10In УЗ | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: АП50Б-3МТ Количество силовых полюсов (Выключатель автоматический): 3Р Номинальный ток,А: 16А Характеристика эл магнитного расцепителя: АС Номинальная отключающая способность, кA (AC) : 10In Климатическое исполение (Выключатель автоматический): УЗ | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33
36 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 25А 10In 3кА 400AC УЗ IP20 | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: АП50Б-3МТ Количество силовых полюсов (Выключатель автоматический): 3Р Номинальный ток,А: 25А Климатическое исполение (Выключатель автоматический): УЗ Ток установки: 10 In Степень защиты: IP20 | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33
37 | Выключатель автоматический АПД-80 3Р 16-25А 100кА 13Iн IP20 |  | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004165 от 17.05.2023 7:57:19
38 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А С 4,5кА | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: ВА47-63 Количество силовых полюсов (Выключатель автоматический): 3Р Номинальный ток,А: 40А Характеристика эл магнитного расцепителя: С Номинальная отключающая способность, кA (AC) : 4,5кА | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
39 | Выключатель автоматический ВА51-25 1Р 6,3А С | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: ВА51-25 Количество силовых полюсов (Выключатель автоматический): 1Р Номинальный ток,А: 6,3А Характеристика эл магнитного расцепителя: С | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
40 | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010 3Р 160А 2000 690АС УХЛЗ | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010 3Р 160А 2000 690АС УХЛЗ | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | КЭАЗ артикул 108357
41 | Выключатель автоматический ВА51-35М3-340010 3Р 400А 4000 690АС УХЛЗ | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: ВА51-35М3-340010 Количество силовых полюсов (Выключатель автоматический): 3Р Номинальный ток,А: 400А Характеристика эл магнитного расцепителя: 4000 Номинальная отключающая способность, кA (AC) : 690АС Климатическое исполение (Выключатель автоматический): УХЛЗ | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | КЭАЗ
42 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010 100А 1000 400АС УХЛЗ | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: ВА57Ф35-340010 Номинальный ток,А: 100А Характеристика эл магнитного расцепителя: 1000 Номинальная отключающая способность, кA (AC) : 400АС Климатическое исполение (Выключатель автоматический): УХЛЗ | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | КЭАЗ артикул 109286
43 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010 250А 2500 400АС УХЛЗ | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: ВА57Ф35-340010 Номинальный ток,А: 250А Характеристика эл магнитного расцепителя: 2500 Номинальная отключающая способность, кA (AC) : 400АС Климатическое исполение (Выключатель автоматический): УХЛЗ | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33
44 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010 80А 800 400АС УХЛЗ | Вид номенклатуры наименование: Выключатель автоматический Серия: ВА57Ф35-340010 Номинальный ток,А: 80А Характеристика эл магнитного расцепителя: 1600 Номинальная отключающая способность, кA (AC) : 400АС Климатическое исполение (Выключатель автоматический): УХЛЗ | 6 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Артикул:109344
45 | Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ | тип изделия: Датчик пожарный термоэлектрический тип извещателя: ДПТ | 450 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004132 от 03.05.2023 16:38:48 | В комплекте извещателя пожарного многоточечного ИП-102-2х2
46 | Держатель полосы заземления К188У2 | Тип изделия: Держатель полосы заземления Длина, мм (Элементы для установки оборудования): К188 У2 | 110 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47
47 | Дюбель-хомут для круглого кабеля 19-25мм черный | наименование элемента: Дюбель-хомут для круглого кабеля размер для дюбель-хомута: 19-25мм доп сведения (элементы крепления и маркировки): черный | 100 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54
48 | Дюбель-хомут плоский нейлон 5-10мм белый | наименование элемента: Дюбель-хомут плоский нейлон размер для дюбель-хомута: 5-10мм доп сведения (элементы крепления и маркировки): белый | 100 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54
49 | Жгут витой универсальный SPIRALAITE PA2 (8 mm) |  | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54 | Бухта 25 метров
50 | Заглушка для кабель-канала 90х50 | LM IN-Liner наименование аксессуара: Заглушка для кабель-канала Ширина, мм: 90 Высота, мм: : 50 | 8 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004144 от 10.05.2023 9:31:03 | Артикул 09505 ДКС
51 | Источник бесперебойного питания 2 000 линейно-интерактивный | Тип ИБП: линейно-интерактивный Мощность ИБП: 2 000 | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004044 от 11.04.2023 13:25:01 | модель ДКС серии Small Rackmount 2000 [SMALLR2A5I], ТКП согласовать с АСУТП
52 | Источник бесперебойного питания 2 000 линейно-интерактивный | Тип ИБП: линейно-интерактивный Мощность ИБП: 2 000 | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004051 от 12.04.2023 11:17:58 | модель ДКС серии Small Rackmount 2000 [SMALLR2A5I], ТКП согласовать с АСУТП
53 | Кабель UTP 5е 4х2х0,5 внешней прокладки с тросом | Категория: 5е Число жил и сечение, мм2: 4х2х0,5 Тип исполнения: для внешней прокладки с тросом | 915 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004132 от 03.05.2023 16:38:48
54 | Кабель UTP 5е 4х2х0,52 для внешней прокладки без троса | Категория: 5е Число жил и сечение, мм2: 4х2х0,52 Тип исполнения: для внешней прокладки без троса | 610 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004132 от 03.05.2023 16:38:48
55 | Кабель ВБбШВнг 4х6 | номинальное сечение: 6 число жил: 4 Маркировка: ВБбШВнг | 100 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
56 | Кабель ВБШвнг(А) 3х1,5 | номинальное сечение: 1,5 число жил: 3 Маркировка: ВБШвнг(А) | 260 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Кабель ВБШвнг(А) 3х1,5 0,66 кВ
57 | Кабель ВБШвнг(А) 4х4 | номинальное сечение: 4 число жил: 4 Маркировка: ВБШвнг(А) | 80 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004165 от 17.05.2023 7:57:19 | нужен Кабель силовой ВБШвнг(А) 4х4 0,66 кВ
58 | Кабель ВБШвнг(А) 5х16 | номинальное сечение: 16 число жил: 5 Маркировка: ВБШвнг(А) | 120 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Кабель ВБШвнг(А) 5х16 0,66 кВ
59 | Кабель ВВГнг(А) 3х2,5 0,66 кВ | номинальное сечение: 2,5 число жил: 3 Маркировка: ВВГнг(А) номинальное напряжение, кВ: 0,66 кВ | 80 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
60 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 0,66 кВ | номинальное сечение: 1,5 число жил: 3 Маркировка: ВВГнг(А)-LS номинальное напряжение, кВ: 0,66 кВ | 60 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47
61 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 0,66 кВ | номинальное сечение: 1,5 число жил: 4 Маркировка: ВВГнг(А)-LS номинальное напряжение, кВ: 0,66 кВ | 20 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47
62 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | номинальное сечение: 2,5 число жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS | 15 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004144 от 10.05.2023 9:31:03
63 | Кабель греющий саморегулирующийся SRL 16-2 | наименование /провода и шнуры соединительные): Кабель греющий саморегулирующийся тип: SRL 16-2 | 610 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004105 от 27.04.2023 13:54:29 | Кабель греющий саморегулирующиеся SRL 16-2 неэкранированный 16Вт-1м
64 | Кабель КВБбШВнг 7х1 | номинальное сечение: 1 число жил: 7 Маркировка: КВБбШВнг | 130 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004147 от 10.05.2023 13:26:03
65 | Кабель КВБбШнг (А) 10х1,0 | номинальное сечение: 1,0 число жил: 10 Маркировка: КВБбШнг (А) | 200 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
66 | Кабель КВБбШнг (А) 10х1,5 | номинальное сечение: 1,5 число жил: 10 Маркировка: КВБбШнг (А) | 80 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09 | 17961
67 | Кабель КВБбШнг (А) 4х1,0 | номинальное сечение: 1,0 число жил: 4 Маркировка: КВБбШнг (А) | 120 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004146 от 10.05.2023 10:49:24
68 | Кабель КВБбШнг (А) 4х1,0 | номинальное сечение: 1,0 число жил: 4 Маркировка: КВБбШнг (А) | 200 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
69 | Кабель КВБбШнг (А) 5х1,5 | номинальное сечение: 1,5 число жил: 5 Маркировка: КВБбШнг (А) | 55 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47
70 | Кабель КВВГЭнг 14х1,0 | номинальное сечение: 1,0 число жил: 14 Маркировка: КВВГЭнг | 130 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004147 от 10.05.2023 13:26:03
71 | Кабель КВВГЭнг(А) 4х1,0 | номинальное сечение: 1,0 число жил: 4 Маркировка: КВВГЭнг(А) | 280 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004147 от 10.05.2023 13:26:03
72 | Кабель КВВГЭнг(А) 4х1,5 | номинальное сечение: 1,5 число жил: 4 Маркировка: КВВГЭ | 60 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004165 от 17.05.2023 7:57:19
73 | Кабель КУСИЛнг ВЭБ 5х1,5 | номинальное сечение: 1,5 число жил: 5 Маркировка: КУСИЛнг ВЭБ | 160 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004165 от 17.05.2023 7:57:19
74 | Кабель МКЭШ 3х0,75 | номинальное сечение: 0,75 число жил: 3 Маркировка: МКЭШ | 55 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004147 от 10.05.2023 13:26:03
75 | Каркас 2 модуля белый 43х43 BRAVA | наименование аксессуара: Каркас 2 модуля белый Ширина, мм: 43 Высота, мм: : 43 Тип 1: BRAVA | 14 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004144 от 10.05.2023 9:31:03 | Артикул F0000M ДКС
76 | Клемма WAGO 2х0,08-2,5 мм (222-412) | Тип изделия: Клемма Марка изделия (Аксессуары для электрических шкафов и термошкафов): WAGO 2х0,08-2,5 мм (222-412) | 6 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004105 от 27.04.2023 13:54:29 | Клемма зажимная многоразовая 2-32 LD (РСТ-212)
77 | Клемма WAGO 3х0,08-2,5 мм (222-413) | Тип изделия: Клемма Марка изделия (Аксессуары для электрических шкафов и термошкафов): WAGO 3х0,08-2,5 мм (222-413) | 9 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004144 от 10.05.2023 9:31:03
78 | Клин пазовый березовый 4х5мм; L=0,6м |  | 600 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27 | г.Чайковский ООО ПКФ "Элдвиг"
79 | Кнопка 22мм красная с возвратом но+нз SW2C-11S-R | Количество НЗ контактов: но+нз Количество НО контактов: SW2C-11S-R Тип изделия:: Кнопка 22мм красная с возвратом | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004165 от 17.05.2023 7:57:19
80 | Компьютерный кабель utp |  | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | 305м
81 | Контактор КМ 2Р 16А 220В АС 1НО+1НЗ | Тип: Контактор Марка (Контакторы модульные): КМ Количесво полюсов: 2Р Номинальный ток,А:: 6А Напряжение катушки управления, В: 220В Род тока катушки управления: АС Количество и вид контакта: 1НО+1НЗ | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Контактор модульный КМ 16А NО+NC (1 мод.) EKF PROxima-220В
87 | Кронштейн К 986 У3 | Тип аксессуара: Кронштейн Тип аксессуара 1: К 986 Тип аксессуара 3: У3 | 13 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | резьба G3/4
88 | Лампа галогенная 10 Вт 6V G4 | Мощность, Вт: 10 Вт Тип цоколя: G4 Напряжение, В: 6V | 20 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004108 от 28.04.2023 9:13:10 | Лампа галогенная OSRAM 64223 10W 6V G4
89 | Лампа коммутаторная КМ 24-90 Т6.8 6,6мм 46мм | Тип лампы: Лампа коммутаторная Марка лампы (Коммутаторные лампы): КМ 24-90 Цоколь: Т6.8 Диаметр (Коммутаторные лампы): 6,6мм Длина (Коммутаторные лампы): 46мм | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | Лампа накаливания малогабаритная коммутаторная КМ24-90 ОАО "Бресткий электроламповый завод"
90 | Лампа коммутаторная КМ 24-90 Т6.8 6,6мм 46мм | Тип лампы: Лампа коммутаторная Марка лампы (Коммутаторные лампы): КМ 24-90 Цоколь: Т6.8 Диаметр (Коммутаторные лампы): 6,6мм Длина (Коммутаторные лампы): 46мм | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Лампа накаливания малогабаритная коммутаторная КМ24-90 ОАО "Бресткий электроламповый завод"
91 | Лампа линейная люминесцентная 18 Вт G13 6200 K | Мощность, Вт: 18 Вт Тип цоколя: G13 Цветовая температура: 6200 K | 100 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 18W/54-765 G13 6200К Cool Daylight
92 | Лампа линейная люминесцентная 36 Вт G13 4000 K | Мощность, Вт: 36 Вт Тип цоколя: G13 Цветовая температура: 4000 K | 100 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33
93 | Лампа линейная люминесцентная 36 Вт G13 4000 K | Мощность, Вт: 36 Вт Тип цоколя: G13 Цветовая температура: 4000 K | 100 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
94 | Лампа светодиодная LED 15Вт Е27 4000К | Мощность, Вт: 15Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 4000К | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Лампа NLL-A60-15-230-4K-E27
95 | Лампа светодиодная LED 15Вт Е27 6500К | Мощность, Вт: 15Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 6500К | 50 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004123 от 03.05.2023 9:10:00
96 | Лампа светодиодная LED 20Вт G13 6500К 2000Лм L=1200мм | Мощность, Вт: 20Вт Световой поток, Лм: 2000Лм Тип цоколя: G13 Цветовая температура: 6500К | 50 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | Gauss Elementary
97 | Лампа светодиодная LED 20Вт Е27 4000К | Мощность, Вт: 20Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 4000К | 300 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Лампа NLL-A70-20-230-4K-E27
98 | Лампа светодиодная LED 24Вт G13 6500К 2000Лм L=1200мм | Мощность, Вт: 24Вт Световой поток, Лм: 2000Лм Тип цоколя: G13 Цветовая температура: 6500К | 100 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | Gauss Elementary
99 | Лампа светодиодная LED 30Вт Е27 4000К | Мощность, Вт: 30Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 4000К | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Лампа ОНЛАЙТ 61 971 OLL-A70-30-230-4K-E27
100 | Лампа светодиодная LED HP цилиндрическая 50 Вт Е27 6500К с адаптером Е40 | Мощность, Вт: 100 Вт Покрытие колбы: матовая Световой поток, Лм: 9000Лм Тип лампы: цилиндрическая Тип цоколя: Е40 Цветовая температура: 6500К | 50 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | Лампа LED HP 50Вт 230В 6500К E27-E40 (с переходником в комплекте) GENERICA
101 | Лампа светодиодная LED HP цилиндрическая 50 Вт Е27 6500К с адаптером Е40 | Мощность, Вт: 100 Вт Покрытие колбы: матовая Световой поток, Лм: 9000Лм Тип лампы: цилиндрическая Тип цоколя: Е40 Цветовая температура: 6500К | 50 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | GENERICA
102 | Лампа сигнальная BV63 EKF xb2-bv63 зеленый | Наименование светодиода: Лампа сигнальная Обозначение лампы: BV63 Тип исполнения: EKF xb2-bv63 Цвет: зелёный | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004165 от 17.05.2023 7:57:19
103 | металлорукав для кабеля Р3-ЦПнг-15 ПВХ изоляция с протяжкой | наименование металлорукава, муфты: металлорукав для кабеля тип: Р3-ЦПнг Диаметр (металлорукав для кабеля): 15 доп сведения (металлорукав для кабеля): ПВХ изоляция с протяжкой | 50 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004132 от 03.05.2023 16:38:48
104 | Мультиметр цифровой Mastech MS8260D | Тип прибора: Мультиметр цифровой Mastech Марка прибора: MS8260D | 3 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001554 от 04.05.2023 11:17:58
105 | Набор маркеров для кабеля 1,5-2,5 мм2 KCG2 9992-2 | Толщина линии: 3 мм | 5 | набор | Сводная заявка в ОКОиМ 000001548 от 26.04.2023 15:34:32
106 | Накладка на стык 90х50 | наименование аксессуара: Накладка на стык Ширина, мм: 90 Высота, мм: : 50 | 4 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004144 от 10.05.2023 9:31:03 | Артикул 09509 ДКС
107 | Наконечник кабельный НКИ 1,5-4 | марка (Наконечники): НКИ наименование наконечника: Наконечник кабельный сечение: 1,5-4 | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
108 | Наконечник кабельный НКИ 1,5-5 | марка (Наконечники): НКИ наименование наконечника: Наконечник кабельный сечение: 1,5-5 | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
109 | Наконечник кабельный НКИ 2,5-4 | марка (Наконечники): НКИ наименование наконечника: Наконечник кабельный сечение: 2,5-4 | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
110 | Наконечник кабельный НКИ 2,5-5 | марка (Наконечники): НКИ наименование наконечника: Наконечник кабельный сечение: 2,5-5 | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
111 | наконечник кабельный ТАМ 185 (185-16-19) | доп сведения (Наконечники): (185-16-19) марка (Наконечники): ТАМ наименование наконечника: Наконечник кабельный сечение: 185 | 25 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | КВТ
112 | наконечник кабельный ТАМ(с) 185-12 | доп сведения (Наконечники): 185-12 марка (Наконечники): ТАМ(с) | 15 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | ТАМ(с) 185-12 (DTL-2) Наконечник медно-алюминиевый под опрессовку МАЛИЕН артикул 870186
113 | наконечник кабельный ТМ 16 | марка (Наконечники): ТМ наименование наконечника: Наконечник кабельный сечение: 16 | 40 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
114 | наконечник кабельный ТМ 25 (25-10-8) | марка (Наконечники): ТМ наименование наконечника: Наконечник кабельный сечение: 25 | 40 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
115 | Наконечник кабельный ТМ 35 (35-10-9) | доп сведения (Наконечники): (35-10-9) марка (Наконечники): ТМ наименование наконечника: Наконечник кабельный сечение: 35 | 40 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
116 | наконечник штифтовый НШВИ 1,5-8 | марка (Наконечники): НШВИ наименование наконечника: наконечник штифтовый сечение: 1,5-8 | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
117 | наконечник штифтовый НШВИ 2,5-8 | марка (Наконечники): НШВИ наименование наконечника: наконечник штифтовый сечение: 2,5-8 | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
119 | Пленкосинтокартон 515 (0,19 мм) | наименование /(Электроизоляционные материалы): Пленкосинтокартон типоразмер ТУТ: 515 (0,19 мм) | 20 | кг | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27 | Пленкосинтокартон 515 (0,19 мм) (синтофлекс) ширина от 500 мм
122 | провод ПВ3 1х1,5 | марка (провод): ПВ3 количество жил: 1 номинальное сечение: 1,5 | 100 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
123 | провод ПВ3 1х10 | марка (провод): ПВ3 количество жил: 1 номинальное сечение: 10 | 100 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
124 | Провод ПВ3 1х6 | марка (провод): ПВ3 количество жил: 1 номинальное сечение: 6 | 100 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
125 | провод ПВС 3х2,5 | марка (провод): ПВС количество жил: 3 номинальное сечение: 2,5 | 30 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33
126 | провод ПВС 3х2,5 | марка (провод): ПВС количество жил: 3 номинальное сечение: 2,5 | 100 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004105 от 27.04.2023 13:54:29
127 | Провод ПуГВ 1х16 | марка (провод): ПуГВ количество жил: 1 номинальное сечение: 16 | 100 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
128 | Пульт управления 10 кнопочный Giovenzana PLB10/E | Серия постов: 10 кнопочный Giovenzana PLB10/E Тип поста : Пульт управления | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | Пульт управления Giovenzana для односкор. моторов, двухрядный (8 кн. + 1 аварийная кн. + 1 кн. Start) PLB10/E
129 | Пускатель магнитный ПМ12-040150 40А 380В 1з IP20 | Тип: Пускатель магнитный Марка: ПМ12-040150 Номинальный ток,А: 40А Номинальное управление на катушке управления, В: 380В Количество и вид контактов: 1з | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
130 | Радиостанция Motorola GM 360 | бренд: Motorola серия: GM 360 | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004171 от 18.05.2023 8:13:25 | с програмным обеспечениеч
131 | Реле времени РСВ-18-11 220В 1-10сек перед.присоед. | климатическое исполнения (Реле): 1-10сек Марка реле: РСВ-18-11 Наименование реле: 220В тип присоединения: перед.присоед. Тип реле: времени | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
132 | Реле температуры CR-810 220В | Тип реле: CR-810 220В | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004165 от 17.05.2023 7:57:19 | Реле защиты эл. двигателей CR-810- 220В АртикулЕА05.002.001
133 | Реле тепловое РТЛ-2055-2 100А (30-40А) УХЛ4 | климатическое исполнения (Реле): (30-40А) Марка реле: РТЛ-2055-2 Род тока А: 100А тип присоединения: УХЛ4 Тип реле: тепловое | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
134 | Реле тепловое РТТ-327 167-260A 1з+1р | Марка реле: РТТ-327 Род тока А: 167-260A тип присоединения: 1з+1р Тип реле: тепловое | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004146 от 10.05.2023 10:49:24 | Реле электротепловое РТТ-327 П 167-260А, 660В/50Гц, 1з+1р
135 | Реле тока РСТ40-3 50А УХЛ4 | Марка реле: РСТ40-3 Род тока А: 50А тип присоединения: УХЛ4 Тип реле: тока | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004158 от 12.05.2023 13:16:09
136 | Розетка наружная 1-м каучуковая с заглушками 16 A 2P + PE 220В IP 44 | Тип розетки: Розетка Способ монтажа: наружная Количество постов (Розетки): 1-м Заземление: каучуковая с заглушками Степень защиты: IP 44 Номинальный ток,А: 16 A Количество полюсов: 2P + PE напряжение в сети В: 220В | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001516 от 12.04.2023 10:01:29
137 | Розетка наружная 1-м с заземлением 16 A | Тип розетки: Розетка Способ монтажа: наружная Количество постов (Розетки): 1-м Заземление: с заземлением Номинальный ток,А: 16 A | 20 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Розетка одиночная с/з открытая установка 16А Белый Schneider Electric Хит
138 | Розетка наружная 2-м с заземлением 16 A | Тип розетки: Розетка Способ монтажа: наружная Количество постов (Розетки): 2-м Заземление: с заземлением Номинальный ток,А: 16 A | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Розетка двойная с/з 16А открытая установка Белый Schneider Electric Этюд
139 | Розетка наружная 2-м с заземлением с защитной крышкой 16 A белый IP 44 | Тип розетки: Розетка Способ монтажа: наружная Количество постов (Розетки): 2-м Заземление: с заземлением Шторки: с защитной крышкой Степень защиты: IP 44 Номинальный ток,А: 16 A Цвет: белый | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | PA16-244C; Этюд Серая Розетка наружная двойная с заземлением со шторками c крышкой IP44 Schneider Electric
140 | Розетка переносная каучук 16 A 2P + E 250В IP 44 | Тип розетки: Розетка Способ монтажа: переносная каучук Степень защиты: IP 44 Номинальный ток,А: 16 A Количество полюсов: 2P + E напряжение в сети В: 250В | 15 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004029 от 24.04.2023 0:00:00
141 | Розетка переносная каучук с защитной крышкой 16 A 2P + PE 250В IP 44 | Тип розетки: Розетка Способ монтажа: переносная каучук Шторки: с защитной крышкой Степень защиты: IP 44 Номинальный ток,А: 16 A Количество полюсов: 2P + PE напряжение в сети В: 250В | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Розетка переносная с защитной крышкой каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 PROxima
142 | Розетка скрытая 1-м с заземлением 16 A IP 20 | Тип розетки: Розетка Способ монтажа: скрытая Количество постов (Розетки): 1-м Заземление: с заземлением Степень защиты: IP 20 Номинальный ток,А: 16 A | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Розетка одиночная с/з скрытая установка 16А Белый Schneider Electric Хит
143 | Розетка RJ-45 |  | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | SB1-1-8P8C-C6-SH-WH RJ-45(8P8C) кат 6 экранированная (SB1-1-8P8C-C6-SH-WH)
144 | Розетка кабельная 32 A 3P + PE 380 IP 44 | Тип розетки: Розетка кабельная Степень защиты: IP 44 Номинальный ток,А: 32 A Количество полюсов: 3P + PE напряжение в сети В: 380В | 6 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
145 | Розетка кабельная 32 A 3P +PE + N 380В IP 44 | Тип розетки: Розетка кабельная Степень защиты: IP 44 Номинальный ток,А: 32 A Количество полюсов: 3P +PE + N напряжение в сети В: 380В | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
146 | Розетка кабельная ШК 4*60-Р 60А/380В IР54 | Тип розетки: Розетка кабельная Серия розетки: ШК 4*60-Р 60А/380В IР54 | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18
147 | Розетка каучук одинарая ОМЕГА с защитными крышками 16А 2Р+E IP 44 | Тип розетки: Розетка каучук одинарая Серия розетки: ОМЕГА Шторки: с защитными крышками Степень защиты: IP 44 | 3 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004105 от 27.04.2023 13:54:29
148 | Светильник ВЗГ 200 | Тип светильника: Светильник Тип 1: ВЗГ Тип 2: 200 | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Светильник взрывозащищённый подвесной производственный НСП 02-200-00 УХЛ1 (ВЗГ-200) 1Ex D IIB T4 Gb 200Вт IP65 230В 50Гц Арт. SV0201-0001
149 | Светильник настольный |  | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004123 от 03.05.2023 9:10:00
150 | Светильник настольный 11Вт струбцина | Тип светильника: Светильник настольный Тип 2: 11Вт Тип 4: струбцина | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001559 от 05.05.2023 16:11:43
151 | Светильник НПБ 01-2х60-001 | Тип светильника: Светильник НБП 02-100-003 | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | Таблетка мол (200) НПБ 01-2х60-001 светильник
152 | Светильник светодиодный LE-СБУ-54-018-3786-65Д 18Вт 1700 Лм IP65 220В | Тип Светильника: светодиодный Тип лампы: LE-СБУ-54-018-3786-65Д 18Вт 1700 Лм IP65 -220В Мощность ламп, Вт: 18Вт световой поток, Лм: 1700Лм Степень защиты : IP65 | 4 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47
153 | Светильник светодиодный ЛПО 1200х180 60Вт 5000 К потолочный | Тип Светильника: светодиодный Тип лампы: ЛПО 1200х180 Мощность ламп, Вт: 60Вт Цветовая температура, К: 5000 К Способ монтажа: потолочный | 6 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 1200х180 60W 5000К Микропризма Россия, Geniled
154 | Светильник светодиодный ЛПО 1200х180 60Вт 5000 К потолочный | Тип Светильника: светодиодный Тип лампы: ЛПО 1200х180 Мощность ламп, Вт: 60Вт Цветовая температура, К: 5000 К Способ монтажа: потолочный | 25 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 1200х180 60W 5000К Микропризма Россия, Geniled
155 | Светильник светодиодный ЛПО 1200х180 60Вт 5000 К потолочный | Тип Светильника: светодиодный Тип лампы: ЛПО 1200х180 Мощность ламп, Вт: 60Вт Цветовая температура, К: 5000 К Способ монтажа: потолочный | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004148 от 10.05.2023 13:27:18 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 1200х180 60W 5000К Микропризма Россия, Geniled
159 | Сетевой фильтр |  | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001529 от 19.04.2023 8:08:56 | 8 розеток 3 м
160 | Сетевой фильтр |  | 60 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | 3 метра, Pilot, Ippon, APC
161 | Сетевой фильтр |  | 15 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | 5 метра, Pilot, Ippon, APC
162 | Сетевой фильтр 5х3м 10А IP20 | Тип изделия: Сетевой фильтр Количество постов: 5х3м Номинальный ток,А: 10А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230В | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001529 от 19.04.2023 8:08:56
163 | Сетевой фильтр 5х3м 10А IP20 | Тип изделия: Сетевой фильтр Количество постов: 5х3м Номинальный ток,А: 10А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230В | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001553 от 02.05.2023 9:31:01
164 | Сетевой фильтр 5х3м 10А IP20 | Тип изделия: Сетевой фильтр Количество постов: 5х3м Номинальный ток,А: 10А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230В | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001553 от 02.05.2023 9:31:01
165 | Сетевой фильтр 5х5м 10А IP20 | Тип изделия: Сетевой фильтр Количество постов: 5х5м Номинальный ток,А: 10А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230В | 4 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001529 от 19.04.2023 8:08:56
166 | Сетевой фильтр 5х5м 10А IP20 | Тип изделия: Сетевой фильтр Количество постов: 5х5м Номинальный ток,А: 10А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230В | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001553 от 02.05.2023 9:31:01
167 | Сетевой фильтр 5х5м 10А IP20 | Тип изделия: Сетевой фильтр Количество постов: 5х5м Номинальный ток,А: 10А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230В | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001553 от 02.05.2023 9:31:01
168 | Сетевой фильтр 5х5м 10А IP20 | Тип изделия: Сетевой фильтр Количество постов: 5х5м Номинальный ток,А: 10А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230В | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001553 от 02.05.2023 9:31:01
169 | Сигнализатор напряжения РАДИУС ЛЭП 6-10 кВ | Тип изделия: Сигнализатор напряжения Марка изделия (Указатели и индикаторы): РАДИУС ЛЭП 6-10 кВ | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001554 от 04.05.2023 11:17:58 | Артикул 25676
170 | Скоба |  | 1000 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | Скоба для крепления кабеля Круглая 6 мм
171 | Стартер 220 V | Тип изделия: Стартер Тип обозначения: 220 V | 100 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004153 от 12.05.2023 8:49:33 | Стартер ST111,SCHP 1200 (004679) 220V/ Basic Osram (S10) для ламп 36W
172 | Стяжка кабельная белая 3х200 нейлоновые | наименование элемента: Стяжка кабельная белая размер: 3х200 доп сведения (элементы крепления и маркировки): нейлоновые | 500 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50
173 | Стяжка кабельная черная 3,5х150 нейлоновые | наименование элемента: Стяжка кабельная черная размер: 3,5х150 доп сведения (элементы крепления и маркировки): нейлоновые | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54
174 | Стяжка кабельная черная 4,8х250 | наименование элемента: Стяжка кабельная черная размер: 4,8х250 | 200 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54
181 | Трубка ТВ-40 (ПВХ) d10 | наименование /(Электроизоляционные материалы): Трубка ТВ-40 (ПВХ) диаметр ТВ-40,мм: d10 | 100 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
182 | Трубка ТВ-40 (ПВХ) d5 | наименование /(Электроизоляционные материалы): Трубка ТВ-40 (ПВХ) диаметр ТВ-40,мм: d5 | 200 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
183 | Трубка ТВ-40 (ПВХ) d6 | наименование /(Электроизоляционные материалы): Трубка ТВ-40 (ПВХ) диаметр ТВ-40,мм: d6 | 200 | м | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27
184 | Удлинитель силовой "Гефест" 4х50м 16А КГ 3*1,5 IP44 с заземлением и предохранителем | Тип изделия: Удлинитель силовой Макрка изделия: "Гефест" Количество постов: 4х50м Номинальный ток,А: 16А Длина кабеля, м: КГ 3*1,5 Степень защиты: IP44 Цвет: с заземлением и предохранителем | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001554 от 04.05.2023 11:17:58
185 | Удлинитель силовой на катушке ВЕМ-250 4х30м ПВС 3х1,5 | Тип изделия: Удлинитель силовой на катушке Макрка изделия: ВЕМ-250 Количество постов: 4х30м Степень защиты: ПВС 3х1,5 | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001558 от 05.05.2023 16:06:40
186 | Указатель напряжения ЭЛИН-1Э СЗ П (12-380) | Тип изделия: Указатель напряжения Марка изделия (Указатели и индикаторы): ЭЛИН-1Э СЗ П (12-380) | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001554 от 04.05.2023 11:17:58
187 | Устройство зарядное KENWOOD КSC-32SE | Название аккумулятора: Устройство зарядное KENWOOD КSC-30 | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004171 от 18.05.2023 8:13:25
188 | Фонарь аккумуляторный ФР-ВС "Экотон-3" комплект адаптер зарядный сетевой, ключ для подключения заряд | тип 1: комплект адаптер зарядный сетевой, ключ для подключения зарядного адаптера Тип изделия: Фонарь аккумуляторный Тип названия: ФР-ВС "Экотон-3" | 3 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001558 от 05.05.2023 16:06:40
189 | Фонарь светодиодный с креплением на лбу XD Collection COB и LED, черный | Тип изделия: Фонарь Тип названия: светодиодный с креплением на лбу XD Collection COB и LED, черный | 3 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001554 от 04.05.2023 11:17:58 | Артикул: P518.041
190 | Щит распределительный ЩРН-п-24 / IP 65 пластиковый дверь с замком и с клеммным блоком | Тип изделия: Щит распределительный Наименование /(Щиты): ЩРН-п-24 Степень защиты: IP 65 Исполнение (Щиты): пластиковый прозрачная дверь Цвет: с клеммным блоком | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004169 от 17.05.2023 15:03:47 | Щиток настен.с двер. 24мод.,IP65,сер.,с клем. блок. 2х87508 и замком
191 | Электродвигатель MK-165-4DK.24.N--- 3,6кВт 1500 об/мин IP54 | серия двигателя: MK-165-4DK.24.N Номинальная мощность кВт: 3,6кВт обороты двигателя : 1500 об/мин Степень защиты: IP54 | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001539 от 24.04.2023 16:46:07 | шильдик во вложении
192 | Электродвигатель ВАСО-4-90-24 90кВт 250 об/мин 380В 1ExdllBT4 |  | 1 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001574 от 16.05.2023 11:43:18
193 | Электрокартон ЭВС- 0,2 мм | наименование /(Электроизоляционные материалы): Электрокартон типоразмер ТУТ: ЭВС- 0,2 мм | 50 | кг | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004166 от 17.05.2023 8:15:27 | Электрокартон ЭВС ГОСТ 2824-86 (прессшпан или электроизоляционный картон) толщиной 0,2 + 0,02мм
194 | Элемент питания |  | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | CR2025
195 | Элемент питания |  | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50 | CR2032
196 | Элемент питания 3R12 4,5V | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: 3R12 Напряжение,В: 4,5V | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54
197 | Элемент питания GP 17R8H 9V крона | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: GP Параметры элемента: 17R8H Напряжение,В: 9V Тип аккумулятора: крона | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001551 от 27.04.2023 8:16:12
198 | Элемент питания GP 6F22 9V крона | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: GP Параметры элемента: 6F22 Напряжение,В: 9V Тип аккумулятора: крона | 2 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ 000001551 от 27.04.2023 8:16:12
199 | Элемент питания GP 6F22 9V крона | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: GP Параметры элемента: 6F22 Напряжение,В: 9V Тип аккумулятора: крона | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000003932 от 13.03.2023 9:52:50
200 | Элемент питания АА 1,5V | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: АА Напряжение,В: 1,5V | 90 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54 | Duracell
201 | Элемент питания АА LR6 1,5V Alkaline | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: АА Параметры элемента: LR6 Напряжение,В: 1,5V Тип аккумулятора: Alkaline | 24 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004123 от 03.05.2023 9:10:00
202 | Элемент питания ААА 1,5V | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: ААА Напряжение,В: 1,5V | 90 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54 | Duracell
203 | Элемент питания ААА 1,5V | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: ААА Напряжение,В: 1,5V | 10 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004108 от 28.04.2023 9:13:10 | Duracell
204 | Элемент питания ААА 1,5V | Тип элемента: Элемент питания Типоразмер: ААА Напряжение,В: 1,5V | 24 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004123 от 03.05.2023 9:10:00
205 | Элемент питания литевый СR2450 3V | Тип элемента: Элемент питания литевый Типоразмер: СR2450 Напряжение,В: 3V | 5 | шт | Сводная заявка в ОКОиМ (особый порядок подачи) 000004110 от 28.04.2023 10:27:54