## Лист_1
| № | Наименование МТР (с обозначением ГОСТ, ТУ и др. стандартов) | Описание | Кол-во | Ед. из.
2120 | 595 | Электродвигатель 1ВАО-280L-2У2-0,38 200кВт 3000 об/мин 380В IM1001 IP54 ICA0141 1ExdllBT4 | серия двигателя: 1ВАО Номинальная мощность кВт: 200кВт обороты двигателя : 3000 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1001 Высота вращения оси двигателя мм: 280L номинальное напряжение : 0,38 вид климатического исполнения: 2У2 напряжение в сети : 380В Степень защиты: IP54 Способ охлаждения : ICA0141 маркировка по взрывозащите: 1ExdllBT4 | 1 | шт
1746 | 278 | Электродвигатель 1ВАО-280M-2У2-0,38 160кВт 3000 об/мин 380В IM1001 IP54 ICA0141 1ExdllBT4 | серия двигателя: 1ВАО Номинальная мощность кВт: 160кВт обороты двигателя : 3000 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1001 Высота вращения оси двигателя мм: 280M номинальное напряжение : 0,38 вид климатического исполнения: 2У2 напряжение в сети : 380В Степень защиты: IP54 Способ охлаждения : ICA0141 маркировка по взрывозащите: 1ExdllBT4 | 1 | шт
2120 | 596 | Электродвигатель 1ВАО-280SB-2еУ2- 132кВт 3000 об/мин 380В IM1001 IP54 ICA0141 1ExdllBT4 | серия двигателя: 1ВАО Номинальная мощность кВт: 132кВт обороты двигателя : 3000 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1001 Высота вращения оси двигателя мм: 280SB вид климатического исполнения: 2еУ2 напряжение в сети : 380В Степень защиты: IP54 Способ охлаждения : ICA0141 маркировка по взрывозащите: 1ExdllBT4 | 1 | шт
2039 | 58 | Электродвигатель 4АМ132М8 5,5кВт 790 об/мин 380В IM1001 | серия двигателя: 4АМ132М8 Номинальная мощность кВт: 5,5кВт обороты двигателя : 790 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1001 | 1 | шт
2120 | 597 | Электродвигатель А4-13-46-6 УХЛ4 630кВт 1000 об/мин 6000В IM1001 | серия двигателя: А4-13-46-6 УХЛ4 630кВт 1000 об/мин 6000В IM1001 Номинальная мощность кВт: 630кВт обороты двигателя : 1000 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1001 вид климатического исполнения: УХЛ4 напряжение в сети : 6000В | 1 | шт
2120 | 598 | Электродвигатель АИМР-160М6-- 15кВт 975 об/мин IM1081 IP55 | серия двигателя: АИМР Номинальная мощность кВт: 15кВт обороты двигателя : 975 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1081 Высота вращения оси двигателя мм: 160М6 Степень защиты: IP55 | 1 | шт
2120 | 599 | Электродвигатель АИМР-180М2 30кВт 2955 об/мин IM1001 IP55 | серия двигателя: АИМР Номинальная мощность кВт: 15кВт обороты двигателя : 975 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1081 Высота вращения оси двигателя мм: 160М6 Степень защиты: IP55 | 1 | шт
2120 | 600 | Электродвигатель АИМУ-132М6-У3- 7,5кВт 1000 об/мин IM1081 | серия двигателя: АИМУ Номинальная мощность кВт: 7,5кВт обороты двигателя : 1000 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1081 Высота вращения оси двигателя мм: 132М6 вид климатического исполнения: У3 | 1 | шт
2087 | 114 | Электродвигатель АИР-90L4-У3- 2,2кВт 1500 об/мин IM1081 | серия двигателя: АИР Номинальная мощность кВт: 2,2кВт обороты двигателя : 1500 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1081 Высота вращения оси двигателя мм: 90L4 вид климатического исполнения: У3 | 2 | шт
2120 | 601 | Электродвигатель ВА-160S2 15кВт 1450 об/мин IM1001 1ExdllBT4 | серия двигателя: ВА Номинальная мощность кВт: 15кВт обороты двигателя : 1450 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1001 Высота вращения оси двигателя мм: 160S2 маркировка по взрывозащите: 1ExdllBT4 | 1 | шт
2120 | 602 | Электродвигатель ВА-225М2-- 55кВт 3000 об/мин IM1081 IP54 1ExdllBT4 | серия двигателя: ВА Номинальная мощность кВт: 55кВт обороты двигателя : 3000 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1081 Высота вращения оси двигателя мм: 225М2 Степень защиты: IP54 маркировка по взрывозащите: 1ExdllBT4 | 1 | шт
2120 | 603 | Электродвигатель ВА-250S4-У2- 75кВт 1500 об/мин IM1001 IP54 ICA0141 1ExdllBT4 | ВА250S4У2, p=75кВт, n=1500об/мин,1ExdeIIBT4, IM1001, ICA0141, IP54 серия двигателя: ВА Номинальная мощность кВт: 75кВт обороты двигателя : 1500 об/мин конструктивное исполнение (Электродвигатели ): IM1001 Высота вращения оси двигателя мм: 250S вид климатического исполнения: У2 Степень защиты: IP54 Способ охлаждения : ICA0141 маркировка по взрывозащите: 1ExdllBT4 | 2 | шт
1805 | 194 | Электродвигатель ВАСО-4-90-24 90кВт 250 об/мин 380В 1ExdllBT4 |  | 1 | шт