## Лист1
№ | Наименование | Количество
1 | Гильза защитная ГЗР-03-М20х1,5 -12Х18Н10Т--160мм | 1
2 | Термометр сопротивления ТСПв-1388-07---100П---20/3000Ф--В4--4/С10-П | 10
3 | Термопреобразователь КТХК 01 04-А21-к2-И--С10-6-160 Exi | 25
4 | Термопреобразователь КТХК 01 04-А21-к2-И--С10-6-80 Exi | 25
5 | Гильза защитная ГЗР-03-М20х1,5/16х2,2/12Х18Н10Т--120мм | 2
6 | Термометр сопротивления ТСМ-0193-01/AL-(-50+150)-100М-В-10-120-М20х1,5-Схема 3-12Х18Н10Т-С4 | 2
7 | Термометр сопротивления ТСМв-1388-01Exi--50М---1600--B3-- | 6
8 | Термометр сопротивления ТСП-0193-01/AL---100П-В--160--Схема 3-12Х18Н10Т-С4 | 1
9 | Термометр сопротивления ТСПУ-Л-22323-Exi-(-200+650С)-----320---12Х18Н10Т- | 10
10 | Гильза защитная ГЗР-03-М20х1,5 -12Х18Н10Т--400мм | 2
11 | Термометр сопротивления ТСМУ-Л-22323-Exi-(-40+180С)-----400---12Х18Н10Т- | 2
12 | Гильза защитная ГЗР-01-М20х1,5 -12Х18Н10Т--160мм | 12
13 | Термометр сопротивления ТСМв-1088-021--50М---500/d=8мм--B-3-Км15П-С10 | 10
14 | Термометр сопротивления ТСМв-1088-021--50М---600/d=8мм--B3--С10 | 10
15 | Термометр сопротивления ТСМв-1088-021--50М---800/d=8мм--B-3-Км15П-С10 | 10
16 | Термометр сопротивления ТСМв-1388-01-(-50+120С)--50М-В--4000--Схема 3-С10 | 6
17 | Термометр сопротивления ТСМТ-101-А20---50М-С10-10-160--B3-- | 30
18 | Термометр сопротивления ТСПв-1388-07---100П---20/3000Ф--В4--4/С10-П | 8
19 | Термометр сопротивления ТСПУ-Л-32323-Exi-(-50+600С)-------- | 28
20 | Термопреобразователь КТХК 01 04-А21-к2-И--С10-6-160 Exi | 15
21 | Термопреобразователь КТХК 01 04-А21-к2-И--С10-6-80 Exi | 20
22 | Термопреобразователь КТХК 01 05-021-к1-И-С10-10-180 Exi (-40… +600) | 10
23 | Термопреобразователь ТХА-К 102Exi-1-1-1-С10-4,5/Т310-1250/250 | 30
24 | Термопреобразователь ТХА-К 102Exi-1-1-1-С10-4,5/Т310-1600/250 | 10
25 | Термопреобразователь ТХА-К 102Exi-1-1-1-С10-4,5/Т310-320/250 | 5
26 | Термопреобразователь ТХА-К 102Exi-1-1-1-С10-4,5/Т310-500/250 | 5
27 | Термопреобразователь ТХА-К 102Exi-1-1-2-С10-4,5/Т310-2000/250 | 6
28 | Гильза защитная ГЗР-03-М20х1,5 -12Х18Н10Т--200мм | 4
29 | Гильза защитная ГЗР-03-М20х1,5 -12Х18Н10Т--250мм | 2
30 | Гильза защитная ГЗР-03-М20х1,5 -16х2,2-12Х18Н10Т--630мм | 12
31 | Гильза защитная ГЗР-03-М20х1,5-2,2 -12Х18Н10Т--120мм | 1
32 | Термометр сопротивления ТСМ-0193-01/AL-(-50+150С)--50М-В-10-120 -Схема 3-12Х18Н10Т-С4 | 1
32 | Термометр сопротивления ТСМ-0193-01/AL-(-50+150С)--50М-В-10-200 -Схема 3-12Х18Н10Т-С4 | 4
33 | Термометр сопротивления ТСМ-0193-01/AL-(-50+150С)--50М-В-10-250 -Схема 3-12Х18Н10Т-С4 | 2
34 | Термометр сопротивления ТСМ-0193-01/AL-(-50+150С)--50М-В-10-630-Схема 3-12Х18Н10Т-С4 | 12
35 | Гильза защитная ГЗР-03-М20х1,5-16х2,2 -12Х18Н10Т--160мм | 1
36 | Термометр сопротивления ТСМ-0193-01/AL-(-50+150)-100М-В-10-160-М20х1,5-Схема 3-12Х18Н10Т-С4 | 1
37 | Термометр сопротивления ТСМ-1293-01---50М-В--160--Схема3-12Х18Н10Т-С4 | 1