## Лист_1
№ | Наименование МТР (с обозначением ГОСТ, ТУ и др. стандартов) | Описание | Примечание из заказа | Цена | Сумма | Кол-во | Ед. из.
1 | Автотрансформатор ЛАТР-2,0 8А 220В | Марка трансформатора: Автотрансформатор Тип изделия: ЛАТР-2,0 8А 220В |  |  |  | 1 | шт
2 | Взрывозащищенный протяжной фитинг ВНС-F-G3/4-В1,5 алюминии | Тип изделия : Взрывозащищенный протяжной фитинг Марка изделия (Фитинги взрывозащищенные): ВНС Тип резьбы: G3/4 Тип исполнения: F Климатическое исполнение (Фитинги взрывозащищенные): В1,5 материал исполнения: алюминии |  |  |  | 15 | шт
3 | Взрывозащищенный протяжной фитинг ВНС-А-G3/4-В1,5 алюминии | Тип изделия : Взрывозащищенный протяжной фитинг Марка изделия (Фитинги взрывозащищенные): ВНС Тип резьбы: G3/4 Тип исполнения: А Климатическое исполнение (Фитинги взрывозащищенные): В1,5 материал исполнения: алюминии |  |  |  | 8 | шт
4 | Вилка каучук, прямая 16А 250V черный | Тип изделия: Вилка каучук, прямая Номинальный ток,А: 16А Номинальное напряжение, В: 250В Цвет розетки: черный |  |  |  | 15 | шт
5 | Источник бесперебойного питания 2 000 линейно-интерактивный | Тип ИБП: линейно-интерактивный Мощность ИБП: 2 000 | модель ДКС серии Small Rackmount 2000 [SMALLR2A5I], ТКП согласовать с АСУТП |  |  | 8 | шт
6 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 наименование /(кабель парный): Кабель марка (кабель парный): КИПЭВнг(А)-LS количество пар (кабель парный): 2х2 диаметр жилы: 0,6 |  |  |  | 375 | м
7 | Лампа светодиодная 12/48 LED грушевидная матовая 12/4В 10Вт Е27 4000К | Мощность, Вт: 10 Вт Покрытие колбы: матовая Тип лампы: грушевидная Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 4000K Низколвольтная 12/48 | Напряжение 12-48В. |  |  | 50 | шт
8 | Лампа светодиодная LED 15Вт Е27 6500К | Мощность, Вт: 15Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 6500К | Лампа светодиодная LED 15 Вт 1480 Лм 6500К холодная E27 А60 Elementary Gauss |  |  | 100 | шт
9 | Лампа светодиодная LED 15Вт Е27 6500К | Мощность, Вт: 15Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 6500К | Для ПЧ И ГСО, ОП |  |  | 50 | шт
10 | Лампа светодиодная LED 20Вт Е27 6500К | Мощность, Вт: 20Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 6500К | Лампа NLL-A70-20-230-6.5K-E27 |  |  | 200 | шт
11 | Лампа светодиодная LED 20Вт Е27 6500К | Мощность, Вт: 20Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 6500К | Лампа шар напряжение 220-230 в. |  |  | 50 | шт
12 | Лампа светодиодная LED 24Вт G13 6500К 2000Лм L=1200мм | Мощность, Вт: 24Вт Световой поток, Лм: 2000Лм Тип цоколя: G13 Цветовая температура: 6500К |  |  |  | 50 | шт
13 | Лампа светодиодная LED 25Вт Е27 6500К | Мощность, Вт: 25Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 6500К | Iek светодиодные лампы LLE-A80-25-230-65-E27 Лампа LED A80 шар 25Вт 230В 6500К E27 |  |  | 200 | шт
14 | Лампа светодиодная LED 30Вт Е27 6500К | Мощность, Вт: 30Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 6500К | Лампа шар напряжение 220-230 в. |  |  | 100 | шт
15 | металлорукав для кабеля Р3-ЦП-20 ПВХ изоляция | наименование металлорукава, муфты: металлорукав для кабеля тип: Р3-ЦП Диаметр (металлорукав для кабеля): 20 доп сведения (металлорукав для кабеля): ПВХ изоляция |  |  |  | 10 | м
16 | Микровыключатель МП2101 УХЛ3 исп.3 IP00 ET006839 | Название переключателя: Микровыключатель МП2101 УХЛ3 исп.3 IP00 ET006839, способ монтажа: на винты | Микровыключатель МП2101 УХЛ3 исп.3 IP00 ET006839 Электротехник код товара 9534858 (способ монтажа: на винты) |  |  | 30 | шт
17 | Мультиметр цифровой Mastech MAS830L | Тип прибора: Мультиметр цифровой Mastech Марка прибора: MAS830L | Цифровой мультиметр Mastech MAS830L 13-2007 Код товара: 15491955 |  |  | 2 | шт
18 | Мультиметр цифровой Mastech MS8260D | Тип прибора: Мультиметр цифровой Mastech Марка прибора: MS8260D |  |  |  | 3 | шт
19 | Перемычка для АКБ 110мм Frutex 35 | Название аккумулятора: Перемычка для АКБ Тип аккумулятора: 110мм Frutex 35 | срок поставки - 3 кв 2024г |  |  | 6 | шт
20 | Перемычка для АКБ 75мм Frutex 35 | Название аккумулятора: Перемычка для АКБ Тип аккумулятора: 75мм Frutex 35 | срок поставки - 3 кв 2024г |  |  | 8 | шт
21 | Перемычка для АКБ 95мм Frutex 35 | Название аккумулятора: Перемычка для АКБ Тип аккумулятора: 95мм Frutex 35 | срок поставки - 3 кв 2024г |  |  | 37 | шт
22 | Провод ПуГВ 1х1,0 | марка (провод): ПуГВ количество жил: 1 номинальное сечение: 1,0 |  |  |  | 15 | м
23 | Пускатель магнитный ПМЛ-1100 10А 220В АС-Б УХЛ4 | Тип: Пускатель магнитный Марка: ПМЛ-1100 Номинальный ток,А: 10А Номинальное управление на катушке управления, В: 220В Род тока катушки управления: АС-Б Климатическое исполнение (Пускатель магнитный): УХЛ4 | КЭАЗ артикул 110538 |  |  | 20 | шт
24 | Реле тепловое РТЛ-1010-2 25А (4-6)А УХЛ4 | климатическое исполнения (Реле): (4-6)А Марка реле: РТЛ-1010-2 Род тока А: 25А тип присоединения: УХЛ4 Тип реле: тепловое | КЭАЗ артикул 110744 |  |  | 10 | шт
25 | Розетка переносная каучук 16 A 2P + E 250В IP 44 | Тип розетки: Розетка Способ монтажа: переносная каучук Степень защиты: IP 44 Номинальный ток,А: 16 A Количество полюсов: 2P + E напряжение в сети В: 250В |  |  |  | 15 | шт
26 | Светильник светодиодный LEDPROM-PRO-200-26000Лм, 200Вт, IP 67 | Степень защиты: IP67 Мощность, Вт /Светильники: 11Вт Световой поток, Лм: 26000Лм | Срок приобретения - август 2024г. |  |  | 8 | шт
27 | Светильник светодиодный консольный GLANZEN 200Вт PRO-0020-200-k IP66 6500K | Светильник светодиодный консольный GLANZEN 200Вт PRO-0020-200-k IP66 6500K | Мощность: 200 Вт. Напряжение: 220 В. Степень защиты: IP66. Световой поток: 20000 Лм |  |  | 2 | шт
28 | Светильник светодиодный ЛПО 1200х180 60Вт 5000 К потолочный | Тип Светильника: светодиодный Тип лампы: ЛПО 1200х180 Мощность ламп, Вт: 60Вт Цветовая температура, К: 5000 К Способ монтажа: потолочный | GENILED. закупить до конца июня |  |  | 15 | шт
29 | Сетевой фильтр 5х3м 10А IP20 | Тип изделия: Сетевой фильтр Количество постов: 5х3м Номинальный ток,А: 10А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230В |  |  |  | 2 | шт
30 | Удлинитель силовой "Гефест" 4х50м 16А КГ 3*1,5 IP44 с заземлением и предохранителем | Тип изделия: Удлинитель силовой Макрка изделия: "Гефест" Количество постов: 4х50м Номинальный ток,А: 16А Длина кабеля, м: КГ 3*1,5 Степень защиты: IP44 Цвет: с заземлением и предохранителем |  |  |  | 5 | шт
31 | Указатель напряжения ТЕСТЕР FLUKE T130 | Тип изделия: Указатель напряжения Марка изделия (Указатели и индикаторы): ТЕСТЕР FLUKE T130 | Артикул 4016961 |  |  | 1 | шт
32 | Фонарь светодиодный с креплением на лбу | Тип изделия: Фонарь Тип названия: светодиодный с креплением на лбу | Срок приобретения - август 2024г. |  |  | 3 | шт