Добрый день, Прошу направить КП на поставку деталей трубопровода

Доставку до склада АО «СНХЗ» укажите отдельной строкой. (Техническая 10А, г. Стерлитамак)

В КП укажите срок поставки

Условия оплаты

Ответ прошу направить не позднее 25.10.2024 12.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заглушка эллиптическая ф108х4 ст.09Г2С ГОСТ 17379-2001 | 3 | шт |
| 2 | Заглушка эллиптическая ф57х4 ст.09Г2С ГОСТ 17379-2001 | 1 | шт |
| 3 | Опора 159-КП-А21 ст.3сп5 ОСТ 36-146-88 | 26 | шт |
| 4 | Опора 159-ХБ-А ст.3сп5 ОСТ 36-146-88 | 20 | шт |
| 5 | Опора 32-ТХ-АС10 ст.3сп5 ОСТ 36-146-88 | 10 | шт |
| 6 | Опора 57-КП-А11 ст.09Г2С ОСТ 36-146-88 | 8 | шт |
| 7 | Опора 89-ХБ-А ст.3сп5 ОСТ 36-146-88 | 13 | шт |
| 8 | Отвод 90-108х4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2 | шт |
| 9 | Отвод 90-57х3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 8 | шт |
| 10 | Отвод 90-57х4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 13 | шт |
| 11 | Отвод 90-89х4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 15 | шт |