## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "СНХЗ" Цех Е-1-9-12а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 194-22
(локальная смета)
Установка силовых трансформаторов и Ру 0,4 кВ проект 19174-ЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №115
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________14,151 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,166 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________304,67 |  | чел.час
Составлен в ценах по состоянию на 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-02-165-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж КВТп-10-(70-120) Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электротехнические установки на других объектах: НР (181,24 руб.): 97% от ФОТ (186,85 руб.) СП (95,29 руб.): 51% от ФОТ (186,85 руб.) | 1 шт. | 4 | 166.13 | 19.7 | 146.43 | 20.92 | 664.52 | 78.8 | 585.72 | 83.68 | 1.62 | 6.48 | 1.281 | 5.12
2 | ТЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж АВБВнг(А) 3х120-0,66кВ.Намотка кабеля на барабан. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Электротехнические установки на других объектах: НР (1265,84 руб.): 97% от ФОТ (1304,99 руб.) СП (665,54 руб.): 51% от ФОТ (1304,99 руб.) | 100 м кабеля | 6,5 650 / 100 | 229.96 | 172.29 | 57.67 | 2.29 | 1494.74 | 1119.89 | 374.85 | 14.89 | 14.168 | 92.09 | 0.14 | 0.91
3 | ТЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг/АВБВнг(А)3х120-6кВ/ Электротехнические установки на других объектах: НР (1808,27 руб.): 97% от ФОТ (1864,2 руб.) СП (950,74 руб.): 51% от ФОТ (1864,2 руб.) | 100 м кабеля | 6,5 650 / 100 | 361.67 | 246.12 | 82.39 | 3.27 | 2350.86 | 1599.78 | 535.54 | 21.26 | 20.24 | 131.56 | 0.2 | 1.3
4 | ТЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2/прим. ТА-120-12-14/ Электротехнические установки на других объектах: НР (181,24 руб.): 97% от ФОТ (186,85 руб.) СП (95,29 руб.): 51% от ФОТ (186,85 руб.) | 1 шт. | 12 | 20.27 | 13.38 | 2.15 | 0.16 | 243.24 | 160.56 | 25.8 | 1.92 | 1.1 | 13.2 | 0.01 | 0.12
5 | ТЕРм08-02-165-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2/КВТп-10-(70-120)/ Электротехнические установки на других объектах: НР (604,12 руб.): 97% от ФОТ (622,8 руб.) СП (317,63 руб.): 51% от ФОТ (622,8 руб.) | 1 шт. | 4 | 557.12 | 65.66 | 488.1 | 69.73 | 2228.48 | 262.64 | 1952.4 | 278.92 | 5.4 | 21.6 | 4.27 | 17.08
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 6981.84 | 3221.67 | 3474.31 | 400.67 |  | 264.93 |  | 24.53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-5)) | [8 empty] | 7986.24 | 3704.92 | 3995.46 | 460.77 |  | 304.67 |  | 28.21
Накладные расходы | [8 empty] | 4040.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 2124.5
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Электротехнические установки на других объектах | [8 empty] | 14151.46 |  |  |  |  | 304.67 |  | 28.21
Итого | [8 empty] | 14151.46 |  |  |  |  | 304.67 |  | 28.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 285.86
Машины и механизмы | [8 empty] | 3995.46
ФОТ | [8 empty] | 4165.69
Накладные расходы | [8 empty] | 4040.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 2124.5
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 14151.46 |  |  |  |  | 304.67 |  | 28.21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 6981.84 | 3221.67 | 3474.31 | 400.67 |  | 264.93 |  | 24.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7986.24 | 3704.92 | 3995.46 | 460.77 |  | 304.67 |  | 28.21
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-5) | [8 empty] | 1004.4 | 483.25 | 521.15 | 60.1 |  | 39.7395 |  | 3.6795
Накладные расходы | [8 empty] | 4040.72
В том числе, справочно:
97% ФОТ (от 4165,69) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 4040.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 2124.5
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 4165,69) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 2124.5
Итоги по смете:
Электротехнические установки на других объектах:
Итого Поз. 1-5 | [8 empty] | 6981.84 | 3221.67 | 3474.31 | 400.67 |  | 264.93 |  | 24.53
Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 7986.24 | 3704.92 | 3995.46 | 460.77 |  | 304.67 |  | 28.21
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 165,69) | [8 empty] | 4040.72
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 165,69) | [8 empty] | 2124.5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 14151.46 |  |  |  |  | 304.67 |  | 28.21
Итого | [8 empty] | 14151.46 |  |  |  |  | 304.67 |  | 28.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 285.86
Машины и механизмы | [8 empty] | 3995.46
ФОТ | [8 empty] | 4165.69
Накладные расходы | [8 empty] | 4040.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 2124.5
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 14151.46 |  |  |  |  | 304.67 |  | 28.21
Составил: Сидорова Е.Н.
Проверил: Степанова Г.Ф.