## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-43-23
(локальная смета)
ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду300мм - 200п.м. восточная сторона здания Р-20/1
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 108
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________102,842 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________102,235 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,607 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________22,969 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1803,19 |  | чел.час
Составлен 14.04.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду300мм - 200п.м. восточная сторона здания Р-20/1
Монтажные работы
1 | ТССЦпг01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12.5 | 11.64 |  | 11.64 |  | 145.5 |  | 145.5
2 | ТССЦпг01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12.5 | 11.64 |  | 11.64 |  | 145.5 |  | 145.5
Снятие теплоизоляции при помощи АГП на высоте - 4 метра /СТОИМОСТЬ АГП УЧЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/
Труба Ø325мм
3 | ТЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) Теплоизоляционные работы: НР (2285,35 руб.): 97% от ФОТ (2356,03 руб.) СП (1295,82 руб.): 55% от ФОТ (2356,03 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,7946 (3,14*(0,325+2*0,06)*200) / 100 | 834.88 | 733.1 | 101.78 |  | 2333.15 | 2048.72 | 284.43 |  | 59.408 | 166.02
4 | ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (574,17 руб.): 89% от ФОТ (645,14 руб.) СП (283,86 руб.): 44% от ФОТ (645,14 руб.) | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 2,7946 (3,14*(0,325+2*0,06)*200) / 100 | 200.74 | 200.74 |  |  | 560.99 | 560.99 |  |  | 19.1 | 53.38
Демонтаж трубопровода Ø325х8мм с высоты - 4 метра при помощи автокрана, АГП и газорезки
5 | ТЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1680,06 руб.): 117% от ФОТ (1435,95 руб.) СП (1062,6 руб.): 74% от ФОТ (1435,95 руб.) | 1 км трубопровода | 0,2 200/1000 | 16279.13 | 4665.28 | 11613.85 | 1577.95 | 3255.83 | 933.06 | 2322.77 | 315.59 | 356.4 | 71.28 | 99.18 | 19.84
Монтаж трубопровода Ø325х8мм на высоте - 4 метра при помощи автокрана, АГП
6 | ТЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм 31 138,01 = 457 888,21 - 1004 x 425,05 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3290,87 руб.): 117% от ФОТ (2812,71 руб.) СП (1772,01 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2812,71 руб.) | 1 км трубопровода | 0,2 200/1000 | 37143.43 | 8941.78 | 24195.51 | 3287.4 | 7428.69 | 1788.36 | 4839.1 | 657.48 | 683.1 | 136.62 | 206.625 | 41.33
Уд | 1. 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1004 200,8 | 425.05 |  |  |  | 85350.04
7 | Материал заказчика | Труба ст. Ø325х8мм Материалы | м | 200
Изготовление и монтаж стальных опор под трубопровод (лодочки)
8 | ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (113,4 руб.): 93% от ФОТ (121,94 руб.) СП (64,63 руб.): 53%=62%*0.85 от ФОТ (121,94 руб.) | 1 т конструкций | 0.1 | 1711.35 | 1058.14 | 347.64 | 2.25 | 171.13 | 105.81 | 34.76 | 0.23 | 92.253 | 9.23 | 0.1375 | 0.01
Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 0,1
9 | ТЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 3 634,16 = 10 802,97 - 1,06 x 6 763,03 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (131,27 руб.): 73% от ФОТ (179,82 руб.) СП (61,14 руб.): 34% от ФОТ (179,82 руб.) | 1 т конструкций | 0.1 | 3634.16 | 1545.7 | 1835.87 | 17.89 | 363.42 | 154.57 | 183.59 | 1.79 | 130 | 13 | 1.3 | 0.13
Уд | 1. 101-1139 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | т | 1,06 0,106 | 6763.03 |  |  |  | 716.88
10 | Материал заказчика | Лист 4 мм Материалы | т | 0,106 0,1*1,06
Покраска трубопровода Ø325 за 2 слоя
11 | ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 530,59 = 884,07 - 0,0246 x 14 369,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (1227,55 руб.): 100% от ФОТ (1227,55 руб.) СП (515,57 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (1227,55 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,041 204,1 / 100 | 599.52 | 522.8 | 3.69 | 0.2 | 1223.61 | 1067.03 | 7.53 | 0.41 | 46.6785 | 95.27 | 0.0125 | 0.03
Уд | 1. 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0246 0,0502 | 14369 |  |  |  | 721.32
12 | ТССЦ-113-0290 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Эмаль ХС-436 на сополимерах винилхлорида Материалы | т | 0.0502 | 25672 |  |  |  | 1288.73
Монтаж теплоизоляции трубопровода Ø325 на эстакаде 4м
13 | ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 899,98 = 1 396,49 - 0,0106 x 6 593,93 - 0,0265 x 13 325,93 - 0,002204 x 15 776,28 - 0,78 x 49,61 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (4328,78 руб.): 97% от ФОТ (4462,66 руб.) СП (2097,45 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (4462,66 руб.) | 1 м3 изоляции | 14,5068 3,14*(0,325+0,06)*0,06*200 | 949.13 | 267.5 | 71.3 |  | 13768.84 | 3880.57 | 1034.33 |  | 21.6775 | 314.47
Уд | 1. 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,0106 0,1538 | 6593.93 |  |  |  | 1014.15
Уд | 2. 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0,0265 0,3844 | 13325.93 |  |  |  | 5122.49
Уд | 3. 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,002204 0,032 | 15776.28 |  |  |  | 504.84
Уд | 4. 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0,78 11,32 | 49.61 |  |  |  | 561.59
14 | ТЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной 2 148,33 = 15 698,97 - 0,01156 x 6 593,93 - 0,00047 x 16 689,89 - 0,04277 x 13 325,93 - 122 x 105,71 (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов со спутниками ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (7227,39 руб.): 97% от ФОТ (7450,92 руб.) СП (3501,93 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (7450,92 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,7946 (3,14*(0,325+2*0,06)*200) / 100 | 2697.62 | 2318.42 | 318.06 |  | 7538.77 | 6479.06 | 888.85 |  | 187.8778 | 525.04
Уд | 1. 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,01156 0,0323 | 6593.93 |  |  |  | 212.98
Уд | 2. 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0,00047 0,0013 | 16689.89 |  |  |  | 21.7
Уд | 3. 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0,04277 0,1195 | 13325.93 |  |  |  | 1592.45
Уд | 4. 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 122 340,9 | 105.71 |  |  |  | 36036.54
15 | ТССЦ-101-3741 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм Материалы | т | 1,472014 (3,14*(0,325+2*0,06)*200)*7,85*0,55*1,22/1000 | 16048.31 |  |  |  | 23623.34
Очистка вручную демонтированного трубопровода Ø325мм от грязи и изоляции
16 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка поверхности щетками /прим./ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (2140,14 руб.): 94% от ФОТ (2276,74 руб.) СП (979 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ (2276,74 руб.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 204.1 | 9.7 | 9.7 |  |  | 1979.77 | 1979.77 |  |  | 0.9 | 183.69
Резка демонтированного трубопровода учтена в демонтаже трубопровода
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 63827.27 | 18997.94 | 9886.36 | 975.5 |  | 1568 |  | 61.34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 68159.92 | 21847.63 | 11369.32 | 1121.82 |  | 1803.19 |  | 70.54
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 13-14, 4-6, 8, 11, 16, 9) | [8 empty] | 4332.65 | 2849.69 | 1482.95 | 146.33 |  | 235.2 |  | 9.201
Накладные расходы | [8 empty] | 22998.97
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 179,82) (Поз. 9) | [8 empty] | 131.27
89% ФОТ (от 645,14) (Поз. 4) | [8 empty] | 574.17
93% ФОТ (от 121,94) (Поз. 8) | [8 empty] | 113.4
94% ФОТ (от 2276,74) (Поз. 16) | [8 empty] | 2140.14
97% ФОТ (от 14269,6) (Поз. 3, 13-14) | [8 empty] | 13841.51
100% ФОТ (от 1227,55) (Поз. 11) | [8 empty] | 1227.55
117% ФОТ (от 4248,66) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 4970.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 11634.01
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 179,82) (Поз. 9) | [8 empty] | 61.14
44% ФОТ (от 645,14) (Поз. 4) | [8 empty] | 283.86
42% = 49%*0,85 ФОТ (от 1227,55) (Поз. 11) | [8 empty] | 515.57
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 2276,74) (Поз. 16) | [8 empty] | 979
55% ФОТ (от 2356,03) (Поз. 3) | [8 empty] | 1295.82
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 11913,57) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 5599.38
53% = 62%*0,85 ФОТ (от 121,94) (Поз. 8) | [8 empty] | 64.63
74% ФОТ (от 1435,95) (Поз. 5) | [8 empty] | 1062.6
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2812,71) (Поз. 6) | [8 empty] | 1772.01
Итого по разделу 1 ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду300мм - 200п.м. восточная сторона здания Р-20/1 | [8 empty] | 102792.9 |  |  |  |  | 1803.19 |  | 70.54
Раздел 2. Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
Транспортировка трубопроводов на расстояние до 2 км
17 | ТССЦпг03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 12.5 | 3.91 |  | 3.91 |  | 48.88 |  | 48.88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 48.88 |  | 48.88
Итого по разделу 2 Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ) | [8 empty] | 48.88
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 63876.15 | 18997.94 | 9935.24 | 975.5 |  | 1568 |  | 61.34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 68208.8 | 21847.63 | 11418.2 | 1121.82 |  | 1803.19 |  | 70.54
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 13-14, 4-6, 8, 11, 16, 9) | [8 empty] | 4332.65 | 2849.69 | 1482.95 | 146.33 |  | 235.2 |  | 9.201
Накладные расходы | [8 empty] | 22998.97
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 179,82) (Поз. 9) | [8 empty] | 131.27
89% ФОТ (от 645,14) (Поз. 4) | [8 empty] | 574.17
93% ФОТ (от 121,94) (Поз. 8) | [8 empty] | 113.4
94% ФОТ (от 2276,74) (Поз. 16) | [8 empty] | 2140.14
97% ФОТ (от 14269,6) (Поз. 3, 13-14) | [8 empty] | 13841.51
100% ФОТ (от 1227,55) (Поз. 11) | [8 empty] | 1227.55
117% ФОТ (от 4248,66) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 4970.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 11634.01
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 179,82) (Поз. 9) | [8 empty] | 61.14
44% ФОТ (от 645,14) (Поз. 4) | [8 empty] | 283.86
42% = 49%*0,85 ФОТ (от 1227,55) (Поз. 11) | [8 empty] | 515.57
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 2276,74) (Поз. 16) | [8 empty] | 979
55% ФОТ (от 2356,03) (Поз. 3) | [8 empty] | 1295.82
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 11913,57) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 5599.38
53% = 62%*0,85 ФОТ (от 121,94) (Поз. 8) | [8 empty] | 64.63
74% ФОТ (от 1435,95) (Поз. 5) | [8 empty] | 1062.6
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2812,71) (Поз. 6) | [8 empty] | 1772.01
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 102235.22 |  |  |  |  | 1788.24 |  | 70.39
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 606.56 |  |  |  |  | 14.95 |  | 0.15
Итого | [8 empty] | 102841.78 |  |  |  |  | 1803.19 |  | 70.54
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 34942.97
Машины и механизмы | [8 empty] | 11418.2
ФОТ | [8 empty] | 22969.45
Накладные расходы | [8 empty] | 22998.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 11634.01
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 102841.78 |  |  |  |  | 1803.19 |  | 70.54
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 53.38
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 183.69
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 95.27
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 9.23
5 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 13
6 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 1005.53
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 207.9
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 61.34
Машины и механизмы
9 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.05
10 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.01
11 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.68
12 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.03
13 | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 12.88
14 | 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.час | 4.34
15 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 0.38
16 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 2.36
17 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 0.15
18 | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 6.44
19 | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 12.95
20 | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.61
21 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 39.88
22 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 6.42
23 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 1.38
24 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 38.44
25 | 330301 | Машины шлифовальные... | маш.час | 18.36
26 | 330301 | - Машины шлифовальные электрические | маш.час | 0.04
27 | 330301 | - Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 18.32
28 | 331002 | Станок сверлильный | маш.час | 0.24
29 | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 37.85
30 | 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.час | 59.81
31 | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0.08
32 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 16.87
33 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.05
Материалы
34 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т
35 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.255
36 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т
37 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т
38 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.012
39 | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0077
40 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0147
41 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0002
42 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.026
43 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014
44 | 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.0019
45 | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т
46 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0005
47 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.6123
48 | 101-1805 | Гвозди строительные | т
49 | 101-1821 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0054
50 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 5.511
51 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т
52 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.079
53 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0001
54 | 101-2562 | Флюс: АН-47 | т | 0.016
55 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0001
56 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.046
57 | 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м
58 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 22.34
59 | 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2
60 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т
61 | 411-0001 | Вода | м3 | 28.4
62 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0019
63 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 3.091
64 | Материал заказчика | Лист 4 мм | т | 0.106
65 | Материал заказчика | Труба ст. Ø325х8мм | м | 200
66 | ТССЦ-101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм | т | 1.472
67 | ТССЦ-113-0290 | Эмаль ХС-436 на сополимерах винилхлорида | т | 0.0502
Перевозка
68 | ТССЦпг03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 12.5
Погрузка/разгрузка
69 | ТССЦпг01-01-01-030 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 12.5
70 | ТССЦпг01-01-02-030 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 12.5
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.