## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-76-23
(локальная смета)
Замена участка ХПВ Ду500 с южной стороны С-23 (план 2023 года)
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 225
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________554,180 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________553,992 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,187 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,494 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________510,81 |  | чел.час
Составлен 06.09.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Замена участка ХПВ Ду500 с южной стороны С-23 (план 2023 года)
Монтажные работы
1 | ТССЦпг01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов /прим./ Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 7,788 0,046+0,282+7,46 | 11.64 |  | 11.64 |  | 90.65 |  | 90.65
2 | ТССЦпг01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов /прим./ Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 7,788 0,046+0,282+7,46 | 11.64 |  | 11.64 |  | 90.65 |  | 90.65
Снятие колючей проволоки с ж/б забора с последующим восстановлением
3 | ТЕР09-08-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Строительные металлические конструкции: НР (11,32 руб.): 93% от ФОТ (12,17 руб.) СП (7,55 руб.): 62% от ФОТ (12,17 руб.) | 100 м | 0,12 12 / 100 | 118.03 | 68.14 | 49.89 | 20.02 | 14.17 | 8.18 | 5.99 | 2.4 | 6.321 | 0.76 | 1.428 | 0.17
Н | 1. 101-9283 | Детали крепления барьерных ограждений | компл. | 0
Н | 2. 101-9390 | Сталь угловая | т | 0
Н | 3. 201-9101 | Спираль объемная | м | 0
4 | ТЕР09-08-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (18,94 руб.): 93% от ФОТ (20,37 руб.) СП (10,8 руб.): 53%=62%*0.85 от ФОТ (20,37 руб.) | 100 м | 0,12 12 / 100 | 274.43 | 111.94 | 89.09 | 35.75 | 32.93 | 13.43 | 10.69 | 4.29 | 10.3845 | 1.25 | 2.55 | 0.31
Н | 1. 101-9283 | Детали крепления барьерных ограждений | компл. | 183,32 22
Н | 2. 101-9390 | Сталь угловая | т | 0,0712 0,0085
Н | 3. 201-9101 | Спираль объемная | м | 100 12
5 | Материал б/у | Колючая проволока Материалы | м | 12
Демонтаж с последующим восстановлением ж/б забора
6 | ТЕР07-01-036-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: раствором, площадь панелей до 15 м2 /прим./ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве: НР (108,96 руб.): 110% от ФОТ (99,05 руб.) СП (72,31 руб.): 73% от ФОТ (99,05 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2 / 100 | 8239.94 | 3895.3 | 4344.64 | 411.13 | 164.8 | 77.91 | 86.89 | 8.22 | 315.664 | 6.31 | 25.176 | 0.5
Н | 1. 401-9021 | Бетон | м3 | 0
Н | 2. 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 0
7 | ТЕР07-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 1 т /прим./ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве: НР (133,79 руб.): 110% от ФОТ (121,63 руб.) СП (88,79 руб.): 73% от ФОТ (121,63 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2 / 100 | 10424.98 | 4410.53 | 6014.45 | 877.9 | 208.5 | 88.21 | 120.29 | 17.56 | 370.944 | 7.42 | 53.76 | 1.08
Н | 1. 401-9021 | Бетон | м3 | 0
Н | 2. 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 0
8 | ТЕР07-01-054-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка железобетонных оград из панелей длиной : 4 м /прим. 6м/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве: НР (354,66 руб.): 110% от ФОТ (322,42 руб.) СП (199,9 руб.): 62%=73%*0.85 от ФОТ (322,42 руб.) | 100 м ограды | 0,12 (6*2) / 100 | 7140.02 | 1614.51 | 5465.06 | 721.91 | 856.8 | 193.74 | 655.81 | 86.63 | 144.1525 | 17.3 | 44.425 | 5.33
Н | 1. 401-9021 | Бетон | м3 | 0,78 0,0936
Н | 2. 403-9012 | Панели | шт. | 24,8 2,976
Н | 3. 403-9025 | Фундаменты железобетонные | шт. | 24,8 2,976
9 | Материал б/у | Плита ж/б размер 6000х2800х200 Материалы | шт | 2
10 | Материал б/у | Столб ж/б размер 4000х300х300 Материалы | шт | 2
11 | ТССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 /объем уточнить по факту/ Материалы | м3 | 0.0936 | 497.57 |  |  |  | 46.57
Разработка грунта экскаватором
12 | ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (543,92 руб.): 92% от ФОТ (591,22 руб.) СП (230,58 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (591,22 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,68 680 / 1000 | 3988.51 | 153.87 | 3834.64 | 602.18 | 2712.19 | 104.63 | 2607.56 | 409.48 | 15.6055 | 10.61 | 36.875 | 25.08
Доработка грунта вручную вблизи высоковольтных эл.кабелей
13 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (20,55 руб.): 89% от ФОТ (23,09 руб.) СП (7,85 руб.): 34%=40%*0.85 от ФОТ (23,09 руб.) | 100 м3 грунта | 0,01 1 / 100 | 2008.14 | 2008.14 |  |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 203.665 | 2.04
Доработка грунта вручную вблизи трубопроводов
14 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (20,55 руб.): 89% от ФОТ (23,09 руб.) СП (7,85 руб.): 34%=40%*0.85 от ФОТ (23,09 руб.) | 100 м3 грунта | 0,01 1 / 100 | 2008.14 | 2008.14 |  |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 203.665 | 2.04
Вскрытие плит перекрытия камеры, размер плит 2780х1190х220мм с последующим закрытием
15 | ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве: НР (24,05 руб.): 110% от ФОТ (21,86 руб.) СП (15,96 руб.): 73% от ФОТ (21,86 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 1 / 100 | 5951.26 | 1139.92 | 4811.34 | 761.11 | 59.51 | 11.4 | 48.11 | 7.61 | 95.872 | 0.96 | 46.608 | 0.47
Н | 1. 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 0
16 | ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве: НР (35,77 руб.): 110% от ФОТ (32,52 руб.) СП (20,16 руб.): 62%=73%*0.85 от ФОТ (32,52 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 1 / 100 | 9356.89 | 1638.64 | 7517.73 | 1189.24 | 93.58 | 16.39 | 75.18 | 11.89 | 137.816 | 1.38 | 72.825 | 0.73
Н | 1. 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 1
17 | Материал б/у | Плита перекрытия камеры 2780х1190х220мм Материалы | шт | 1
Долбление ж/б камеры, стены здания в местах прохождения труб с последующим восстановлением
18 | ТЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (93,8 руб.): 91% от ФОТ (103,08 руб.) СП (53,6 руб.): 52% от ФОТ (103,08 руб.) | 1 м3 | 0.5 | 588.29 | 136.19 | 414.29 | 43.05 | 294.16 | 68.1 | 207.15 | 21.53 | 12.16 | 6.08 | 3.54 | 1.77
19 | ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен приямков и каналов (прим.) 149,67 = 236,56 - 0,221 x 393,17 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (58,78 руб.): 110% от ФОТ (53,44 руб.) СП (31,53 руб.): 59%=69%*0.85 от ФОТ (53,44 руб.) | 1 м3 кладки | 0.5 | 174.21 | 85.57 | 66.9 | 7.35 | 87.11 | 42.79 | 33.45 | 3.68 | 8.142 | 4.07 | 0.45 | 0.23
Уд | 1. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0,221 0,1105 | 393.17 |  |  |  | 43.45
Н | 2. 404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,4 0,2
20 | ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 Материалы | 1000 шт. | 0.2 | 1366 |  |  |  | 273.2
21 | ТССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 Материалы | м3 | 0.1105 | 497.57 |  |  |  | 54.98
Чистка камер от грязи
22 | ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (43,28 руб.): 89% от ФОТ (48,63 руб.) СП (21,4 руб.): 44% от ФОТ (48,63 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 1 | 42.29 | 42.29 |  |  | 42.29 | 42.29 |  |  | 4.32 | 4.32
Замена задвижек Ду200 Ру16 на Ду500 Ру16
23 | ТЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (66,3 руб.): 117% от ФОТ (56,67 руб.) СП (41,94 руб.): 74% от ФОТ (56,67 руб.) | 1 фланец | 2 1*2 | 97.75 | 13.96 | 83.79 | 10.68 | 195.5 | 27.92 | 167.58 | 21.36 | 0.996 | 1.99 | 0.654 | 1.31
24 | ТЕРр66-26-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (33,56 руб.): 89% от ФОТ (37,71 руб.) СП (16,59 руб.): 44% от ФОТ (37,71 руб.) | 1 задвижка | 1 | 78.07 | 26.75 | 51.32 | 6.04 | 78.07 | 26.75 | 51.32 | 6.04 | 2.45 | 2.45 | 0.37 | 0.37
25 | ТЕР22-03-007-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 500 мм 499,60 = 14 325,26 - 0,49 x 21,24 - 0,0092 x 12 601,54 - 1 x 13 699,32 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (378,02 руб.): 117% от ФОТ (323,09 руб.) СП (203,55 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (323,09 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 602.72 | 250.47 | 352.25 | 30.48 | 602.72 | 250.47 | 352.25 | 30.48 | 21.574 | 21.57 | 1.7625 | 1.76
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,49 0,49 | 21.24 |  |  |  | 10.41
Уд | 2. 101-2580 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 30 мм | т | 0,0092 0,0092 | 12601.54 |  |  |  | 115.93
Уд | 3. 302-1718 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с507нж под приварку диаметром 500 мм | шт. | 1 1 | 13699.32 |  |  |  | 13699.32
26 | Материал заказчика | Задвижка 30с41нж Ду500 Ру16 с КОФ Материалы | шт | 1
27 | ТЕР22-03-014-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм 814,25 = 1 455,76 - 1 x 641,51 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (439,36 руб.): 117% от ФОТ (375,52 руб.) СП (236,58 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (375,52 руб.) | 1 фланец | 2 1*2 | 1005.65 | 60.63 | 917.43 | 102.64 | 2011.3 | 121.26 | 1834.86 | 205.28 | 4.324 | 8.65 | 6.0625 | 12.13
Уд | 1. 507-1643 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм | шт. | 1 2 | 641.51 |  |  |  | 1283.02
Водоотлив из траншеи
28 | ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Водоотлив: из траншей /объем уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (569,77 руб.): 89% от ФОТ (640,19 руб.) СП (224,07 руб.): 35%=41%*0.85 от ФОТ (640,19 руб.) | 100 м3 мокрого грунта | 0,5 50 / 100 | 3930.3 | 1113.37 | 2816.93 |  | 1965.16 | 556.69 | 1408.47 |  | 112.9185 | 56.46
Демонтаж трубопровода Ø530х10мм с помощью газорезки
29 | ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (69,71 руб.): 117% от ФОТ (59,58 руб.) СП (44,09 руб.): 74% от ФОТ (59,58 руб.) | 1 км трубопровода | 0,005 5/1000 | 28738.58 | 7641.94 | 21096.64 | 2720.69 | 143.69 | 38.21 | 105.48 | 13.6 | 583.8 | 2.92 | 170.256 | 0.85
Монтаж трубопровода Ø530х10мм
30 | ТЕР22-01-021-13 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм /прим. 530 мм/ 31 828,23 = 4 475 757,53 - 1010 x 4 399,93 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2995,21 руб.): 117% от ФОТ (2560,01 руб.) СП (1612,81 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2560,01 руб.) | 1 км трубопровода | 0,17 170/1000 | 38186.53 | 10198.89 | 25140.04 | 2895.84 | 6491.71 | 1733.81 | 4273.81 | 492.29 | 889.18 | 151.16 | 194.6125 | 33.08
Уд | 1. 507-3702 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 1010 171,7 | 4399.93 |  |  |  | 755467.98
31 | ТССЦ-507-3700 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) Материалы | м | 170 | 2775.91 |  |  |  | 471904.7
Монтаж отводов Ø530х10мм
32 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 273,95 = 369,95 - 1 x 96,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (62,76 руб.): 117% от ФОТ (53,64 руб.) СП (33,79 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (53,64 руб.) | 10 фасонных частей | 0,4 (2+2) / 10 | 336.93 | 63.32 | 273.61 | 53.28 | 134.77 | 25.33 | 109.44 | 21.31 | 5.52 | 2.21 | 3.2625 | 1.31
Уд | 1. 507-0775 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. | 1 0,4 | 96 |  |  |  | 38.4
33 | ТССЦ-507-0766 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 500х45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002) /прим. НСПС 560х530 SDR17/ Материалы | шт. | 2 | 2508.81 |  |  |  | 5017.62
34 | ТССЦ-507-3953 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм /прим./ Материалы | шт. | 2 | 6109.29 |  |  |  | 12218.58
Монтаж перехода Ø530х10мм-Ø219х10мм
35 | ТЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм /530-219 мм/ 14 045,56 = 19 737,23 - 1 x 5 691,67 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (257,8 руб.): 117% от ФОТ (220,34 руб.) СП (138,81 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (220,34 руб.) | 1 т фасонных частей | 0.046 | 17176.19 | 2484.55 | 14032.79 | 1680.65 | 790.11 | 114.29 | 645.51 | 77.31 | 177.215 | 8.15 | 101.55 | 4.67
Уд | 1. 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 1 0,046 | 5691.67 |  |  |  | 261.82
Н | 2. 507-9506 | Фланцы стальные | компл. | 0
36 | Ориентировочная цена https://tnmk.ru/ | Переход ст. 530х10мм-219х10мм МАТ=17284/1,2/7,74 Материалы | шт. | 1 | 1860,9 17284/1,2/7,74 |  |  |  | 1860.9
Врезка фланцевой пары
37 | РН5-1-23 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 500мм (Индекс ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35; Сборка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) Ремонт технологического оборудования: НР (64,98 руб.): 90% от ФОТ (72,2 руб.) СП (33,21 руб.): 46% от ФОТ (72,2 руб.) | шт. | 2 | 38.81 | 31.05 | 6.7 | 0.34 | 77.62 | 62.1 | 13.4 | 0.68 | 3.5 | 7
38 | ТССЦ-507-1825 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм Материалы | компл. | 1 | 5801.62 |  |  |  | 5801.62
39 | ТЕР22-03-014-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм 814,25 = 1 455,76 - 1 x 641,51 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (439,36 руб.): 117% от ФОТ (375,52 руб.) СП (236,58 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (375,52 руб.) | 1 фланец | 2 | 1005.65 | 60.63 | 917.43 | 102.64 | 2011.3 | 121.26 | 1834.86 | 205.28 | 4.324 | 8.65 | 6.0625 | 12.13
Уд | 1. 507-1643 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм | шт. | 1 2 | 641.51 |  |  |  | 1283.02
Изготовление временной врезки в трубопровод Ø530х10мм
40 | ТЕР22-06-005-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 500 мм 968,53 = 1 677,68 - 0,5 x 1 418,29 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (361,54 руб.): 117% от ФОТ (309,01 руб.) СП (194,68 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (309,01 руб.) | 1 врезка | 1 | 1178.56 | 161.43 | 944.86 | 107.28 | 1178.56 | 161.43 | 944.86 | 107.28 | 11.6725 | 11.67 | 6.4625 | 6.46
Уд | 1. 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,5 0,5 | 1418.29 |  |  |  | 709.15
41 | ТССЦ-103-0230 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм Материалы | м | 1.5 | 1757.06 |  |  |  | 2635.59
Установка отвода Ø530х10 мм
42 | ТЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм /530 мм/ 14 045,56 = 19 737,23 - 1 x 5 691,67 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (857,46 руб.): 117% от ФОТ (732,87 руб.) СП (461,71 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (732,87 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,153 153/1000 | 17176.19 | 2484.55 | 14032.79 | 1680.65 | 2627.96 | 380.14 | 2147.02 | 257.14 | 177.215 | 27.11 | 101.55 | 15.54
Уд | 1. 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 1 0,153 | 5691.67 |  |  |  | 870.83
Н | 2. 507-9506 | Фланцы стальные | компл. | 0
43 | ТССЦ-507-2093 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм Материалы | шт. | 1 | 1661.44 |  |  |  | 1661.44
Монтаж заглушки стальной эллиптической Дн 530х9-10
44 | ТССЦ-507-2407 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм /прим. 530х9 мм/ Материалы | шт. | 1 | 757.34 |  |  |  | 757.34
45 | ТЕР22-03-014-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка заглушек к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм 814,25 = 1 455,76 - 1 x 641,51 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (219,68 руб.): 117% от ФОТ (187,76 руб.) СП (118,29 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (187,76 руб.) | 1 фланец | 1 | 1005.65 | 60.63 | 917.43 | 102.64 | 1005.65 | 60.63 | 917.43 | 102.64 | 4.324 | 4.32 | 6.0625 | 6.06
Уд | 1. 507-1643 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм | шт. | 1 1 | 641.51 |  |  |  | 641.51
Врезка трубопровода Ду200 длиной 500мм в трубопровод Ду200
46 | ТЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм /прим./ 315,28 = 420,72 - 0,4 x 263,61 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (131,91 руб.): 117% от ФОТ (112,74 руб.) СП (71,03 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (112,74 руб.) | 1 врезка | 1 | 381.44 | 65.37 | 288.14 | 32.66 | 381.44 | 65.37 | 288.14 | 32.66 | 4.7265 | 4.73 | 2 | 2
Уд | 1. 103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0,4 0,4 | 263.61 |  |  |  | 105.44
47 | ТССЦ-103-0190 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм /толщину стенки уточнить и принять по факту/ Материалы | м | 0.5 | 299.41 |  |  |  | 149.71
Изоляция весьма усиленная (в 4 слоя)
трубы Ø530х10мм
48 | ТЕР22-02-010-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм 204 197,93 = 205 009,50 - 0,8 x 39,09 - 0,15 x 76,62 - 0,3 x 511,08 - 0,05 x 12 309,74 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (48,72 руб.): 117% от ФОТ (41,64 руб.) СП (26,23 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (41,64 руб.) | 1 км трубопровода | 0,005 5/1000 | 215010.82 | 1892.56 | 52830.13 | 5349.59 | 1075.05 | 9.46 | 264.15 | 26.75 | 157.32 | 0.79 | 313.575 | 1.57
Уд | 1. 101-1597 | Брезент | м2 | 0,8 0,004 | 39.09 |  |  |  | 0.16
Уд | 2. 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 0,0008 | 76.62 |  |  |  | 0.06
Уд | 3. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,3 0,0015 | 511.08 |  |  |  | 0.77
Уд | 4. 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,05 0,0003 | 12309.74 |  |  |  | 3.69
Н | 5. 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 2090 10,45
Обратная засыпка траншеи (ОБЪЕМ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
49 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (95,83 руб.): 92% от ФОТ (104,16 руб.) СП (40,62 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (104,16 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,68 680 / 1000 | 912.58 |  | 912.58 | 133.19 | 620.55 |  | 620.55 | 90.57 |  |  | 9.5 | 6.46
Подсыпка и подбивка ПГС под трубу
50 | ТЕР23-01-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под трубопроводы: гравийного /прим. ПГС/ 154,08 = 1 680,71 - 12,5 x 122,13 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (884,73 руб.): 117% от ФОТ (756,18 руб.) СП (476,39 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (756,18 руб.) | 10 м3 основания | 5,1 51 / 10 | 182.07 | 121.18 | 60.89 | 7.75 | 928.56 | 618.02 | 310.54 | 39.53 | 11.73 | 59.82 | 0.6375 | 3.25
Уд | 1. 408-0103 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 12,5 63,75 | 122.13 |  |  |  | 7785.79
51 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная Материалы | м3 | 63,75 51*1,25 | 100.45 |  |  |  | 6403.69
Планировка территории при помощи бульдозера или автогрейдера
52 | ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2,39 руб.): 92% от ФОТ (2,6 руб.) СП (1,01 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (2,6 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,34 340 / 1000 | 45.63 |  | 45.63 | 6.66 | 15.51 |  | 15.51 | 2.26 |  |  | 0.475 | 0.16
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 535908.67 | 5080.37 | 20337.6 | 2305.75 |  | 444.19 |  | 144.78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 539721.37 | 5842.43 | 23388.24 | 2651.61 |  | 510.81 |  | 166.51
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 6-7, 15, 8, 16, 12, 49, 52, 13-14, 18-19, 22, 24, 23, 29, 25, 27, 30, 32, 35, 39-40, 42, 45-46, 48, 50, 28, 37) | [8 empty] | 3812.7 | 762.06 | 3050.64 | 345.86 |  | 66.6285 |  | 21.717
Накладные расходы | [8 empty] | 9447.5
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 772,72) (Поз. 13-14, 22, 24, 28) | [8 empty] | 687.72
90% ФОТ (от 72,2) (Поз. 37) | [8 empty] | 64.98
91% ФОТ (от 103,08) (Поз. 18) | [8 empty] | 93.8
92% ФОТ (от 697,98) (Поз. 12, 49, 52) | [8 empty] | 642.14
93% ФОТ (от 32,54) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 30.26
110% ФОТ (от 650,94) (Поз. 6-7, 15, 8, 16, 19) | [8 empty] | 716.04
117% ФОТ (от 6164,58) (Поз. 23, 29, 25, 27, 30, 32, 35, 39-40, 42, 45-46, 48, 50) | [8 empty] | 7212.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 4980.27
В том числе, справочно:
34% = 40%*0,85 ФОТ (от 46,18) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 15.7
35% = 41%*0,85 ФОТ (от 640,19) (Поз. 28) | [8 empty] | 224.07
44% ФОТ (от 86,35) (Поз. 22, 24) | [8 empty] | 37.99
46% ФОТ (от 72,2) (Поз. 37) | [8 empty] | 33.21
39% = 46%*0,85 ФОТ (от 697,98) (Поз. 12, 49, 52) | [8 empty] | 272.21
52% ФОТ (от 103,08) (Поз. 18) | [8 empty] | 53.6
62% ФОТ (от 12,17) (Поз. 3) | [8 empty] | 7.55
53% = 62%*0,85 ФОТ (от 20,37) (Поз. 4) | [8 empty] | 10.8
59% = 69%*0,85 ФОТ (от 53,44) (Поз. 19) | [8 empty] | 31.53
73% ФОТ (от 242,55) (Поз. 6-7, 15) | [8 empty] | 177.06
62% = 73%*0,85 ФОТ (от 354,95) (Поз. 8, 16) | [8 empty] | 220.07
74% ФОТ (от 116,25) (Поз. 23, 29) | [8 empty] | 86.03
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 6048,33) (Поз. 25, 27, 30, 32, 35, 39-40, 42, 45-46, 48, 50) | [8 empty] | 3810.45
Итого по разделу 1 Замена участка ХПВ Ду500 с южной стороны С-23 (план 2023 года) | [8 empty] | 554149.14 |  |  |  |  | 510.81 |  | 166.51
Раздел 2. Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
Транспортировка трубопроводов на расстояние до 2 км
53 | ТССЦпг03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 7,788 0,046+0,282+7,46 | 3.91 |  | 3.91 |  | 30.45 |  | 30.45
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 30.45 |  | 30.45
Итого по разделу 2 Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ) | [8 empty] | 30.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 535939.12 | 5080.37 | 20368.05 | 2305.75 |  | 444.19 |  | 144.78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 539751.82 | 5842.43 | 23418.69 | 2651.61 |  | 510.81 |  | 166.51
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 6-7, 15, 8, 16, 12, 49, 52, 13-14, 18-19, 22, 24, 23, 29, 25, 27, 30, 32, 35, 39-40, 42, 45-46, 48, 50, 28, 37) | [8 empty] | 3812.7 | 762.06 | 3050.64 | 345.86 |  | 66.6285 |  | 21.717
Накладные расходы | [8 empty] | 9447.5
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 772,72) (Поз. 13-14, 22, 24, 28) | [8 empty] | 687.72
90% ФОТ (от 72,2) (Поз. 37) | [8 empty] | 64.98
91% ФОТ (от 103,08) (Поз. 18) | [8 empty] | 93.8
92% ФОТ (от 697,98) (Поз. 12, 49, 52) | [8 empty] | 642.14
93% ФОТ (от 32,54) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 30.26
110% ФОТ (от 650,94) (Поз. 6-7, 15, 8, 16, 19) | [8 empty] | 716.04
117% ФОТ (от 6164,58) (Поз. 23, 29, 25, 27, 30, 32, 35, 39-40, 42, 45-46, 48, 50) | [8 empty] | 7212.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 4980.27
В том числе, справочно:
34% = 40%*0,85 ФОТ (от 46,18) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 15.7
35% = 41%*0,85 ФОТ (от 640,19) (Поз. 28) | [8 empty] | 224.07
44% ФОТ (от 86,35) (Поз. 22, 24) | [8 empty] | 37.99
46% ФОТ (от 72,2) (Поз. 37) | [8 empty] | 33.21
39% = 46%*0,85 ФОТ (от 697,98) (Поз. 12, 49, 52) | [8 empty] | 272.21
52% ФОТ (от 103,08) (Поз. 18) | [8 empty] | 53.6
62% ФОТ (от 12,17) (Поз. 3) | [8 empty] | 7.55
53% = 62%*0,85 ФОТ (от 20,37) (Поз. 4) | [8 empty] | 10.8
59% = 69%*0,85 ФОТ (от 53,44) (Поз. 19) | [8 empty] | 31.53
73% ФОТ (от 242,55) (Поз. 6-7, 15) | [8 empty] | 177.06
62% = 73%*0,85 ФОТ (от 354,95) (Поз. 8, 16) | [8 empty] | 220.07
74% ФОТ (от 116,25) (Поз. 23, 29) | [8 empty] | 86.03
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 6048,33) (Поз. 25, 27, 30, 32, 35, 39-40, 42, 45-46, 48, 50) | [8 empty] | 3810.45
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 553992.45 |  |  |  |  | 502.76 |  | 166.51
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 187.14 |  |  |  |  | 8.05
Итого | [8 empty] | 554179.59 |  |  |  |  | 510.81 |  | 166.51
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 510490.7
Машины и механизмы | [8 empty] | 23418.69
ФОТ | [8 empty] | 8494.04
Накладные расходы | [8 empty] | 9447.5
Сметная прибыль | [8 empty] | 4980.27
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 554179.59 |  |  |  |  | 510.81 |  | 166.51
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7
2 | 1-1-9 | Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.-ч | 4.32
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 71.15
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 59.82
5 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 4.07
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 2.01
7 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 2.45
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 23.38
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 153.37
10 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 21.57
11 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 9.76
12 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 0.79
13 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 6.31
14 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 2.92
15 | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 16.4
16 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 58.87
17 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 144.78
Машины и механизмы
18 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.23
19 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 18.54
20 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 2.28
21 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 3.25
22 | 030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 0.33
23 | 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.час | 0.48
24 | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 21
25 | 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.час | 0.44
26 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.44
27 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 5.44
28 | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.11
29 | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 11.86
30 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 1.77
31 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 25.08
32 | 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.час | 0.18
33 | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.03
34 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 6.62
35 | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 1.3
36 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 0.09
37 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 38.95
38 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.час | 23.95
39 | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 0.14
40 | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 0.41
41 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.02
42 | 151801 | Установки для сушки труб диаметром: до 500 мм | маш.час | 0.03
43 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.час | 184.11
44 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 0.25
45 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 3.54
46 | 350155 | Гайковерт: электрический | маш.час | 0.48
47 | 392207 | Сварочный агрегат «OMICRON» | маш.час | 29.75
48 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.11
49 | 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.час | 0.51
50 | 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.час | 0.36
51 | 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.час | 0.15
Материалы
52 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.79
53 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0012
54 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т
55 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т
56 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т
57 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0143
58 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0124
59 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.657
60 | 101-1805 | Гвозди строительные | т
61 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0014
62 | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 30.19
63 | 101-2562 | Флюс: АН-47 | т
64 | 101-3876 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,5 мм | т | 0.0007
65 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3
66 | 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3
67 | 102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3
68 | 102-0120 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3
69 | 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м
70 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0002
71 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.0051
72 | 411-0001 | Вода | м3 | 115.53
73 | 507-0989 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт.
74 | Материал б/у | ... | шт | 5
75 | Материал б/у | - Плита ж/б размер 6000х2800х200 | шт | 2
76 | Материал б/у | - Плита перекрытия камеры 2780х1190х220мм | шт | 1
77 | Материал б/у | - Столб ж/б размер 4000х300х300 | шт | 2
78 | Материал б/у | Колючая проволока | м | 12
79 | Материал заказчика | Задвижка 30с41нж Ду500 Ру16 с КОФ | шт | 1
80 | Ориентировочная цена https://tnmk.ru/ | Переход ст. 530х10мм-219х10мм | шт. | 1
81 | ТССЦ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм /толщину стенки уточнить и принять по факту/ | м | 0.5
82 | ТССЦ-103-0230 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 1.5
83 | ТССЦ-402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200... | м3 | 0.2041
84 | ТССЦ-402-0006 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.1105
85 | ТССЦ-402-0006 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 200 /объем уточнить по факту/ | м3 | 0.0936
86 | ТССЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.2
87 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 63.75
88 | ТССЦ-507-0766 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 500х45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002) /прим. НСПС 560х530 SDR17/ | шт. | 2
89 | ТССЦ-507-1825 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 1
90 | ТССЦ-507-2093 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 1
91 | ТССЦ-507-2407 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм /прим. 530х9 мм/ | шт. | 1
92 | ТССЦ-507-3700 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 170
93 | ТССЦ-507-3953 | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм /прим./ | шт. | 2
Перевозка
94 | ТССЦпг03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 7.788
Погрузка/разгрузка
95 | ТССЦпг01-01-01-030 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов /прим./ | 1 т груза | 7.788
96 | ТССЦпг01-01-02-030 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов /прим./ | 1 т груза | 7.788
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.