## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-60-23
(локальная смета)
ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду80мм-70п.м. с южной стороны здания К-30
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 153
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________43,938 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,710 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________227,08 |  | чел.час
Составлен 12.05.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду80мм-70п.м. с южной стороны здания К-30
Монтажные работы
1 | ТССЦпг01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.3 | 11.64 |  | 11.64 |  | 15.13 |  | 15.13
2 | ТССЦпг01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.3 | 11.64 |  | 11.64 |  | 15.13 |  | 15.13
Разработка грунта экскаватором
3 | ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (503,94 руб.): 92% от ФОТ (547,76 руб.) СП (213,63 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (547,76 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,63 630 / 1000 | 3988.51 | 153.87 | 3834.64 | 602.18 | 2512.76 | 96.94 | 2415.82 | 379.37 | 15.6055 | 9.83 | 36.875 | 23.23
Доработка грунта вручную вблизи трубопроводов
4 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (20,55 руб.): 89% от ФОТ (23,09 руб.) СП (7,85 руб.): 34%=40%*0.85 от ФОТ (23,09 руб.) | 100 м3 грунта | 0,01 1 / 100 | 2008.14 | 2008.14 |  |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 203.665 | 2.04
Вскрытие плит перекрытия колодцев Ø1000мм, размер плиты Ø1000х220мм с последующим закрытием
5 | ТЕР07-06-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве: НР (22,4 руб.): 110% от ФОТ (20,36 руб.) СП (14,86 руб.): 73% от ФОТ (20,36 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2 / 100 | 955.93 | 874.06 | 81.87 | 11.62 | 19.12 | 17.48 | 1.64 | 0.23 | 73.512 | 1.47 | 0.712 | 0.01
Н | 1. 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 0
6 | ТЕР07-06-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве: НР (32,24 руб.): 110% от ФОТ (29,31 руб.) СП (18,17 руб.): 62%=73%*0.85 от ФОТ (29,31 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2 / 100 | 1439.43 | 1256.46 | 127.93 | 18.16 | 28.79 | 25.13 | 2.56 | 0.36 | 105.6735 | 2.11 | 1.1125 | 0.02
Н | 1. 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 2
7 | Материал заказчика | Плита перекрытия колодца Ø1000мм, размер Ø1000х220мм Материалы | шт | 2
Долбление вокруг трубы ж/б колодца, δ-0,2м, площадь - 0,5м2, с последующим восстановлением ж/б колодца Ø1000мм
8 | ТЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (18,76 руб.): 91% от ФОТ (20,62 руб.) СП (10,72 руб.): 52% от ФОТ (20,62 руб.) | 1 м3 | 0.1 | 588.29 | 136.19 | 414.29 | 43.05 | 58.83 | 13.62 | 41.43 | 4.31 | 12.16 | 1.22 | 3.54 | 0.35
9 | ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен приямков и каналов (прим.) 149,67 = 236,56 - 0,221 x 393,17 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (11,76 руб.): 110% от ФОТ (10,69 руб.) СП (6,31 руб.): 59%=69%*0.85 от ФОТ (10,69 руб.) | 1 м3 кладки | 0.1 | 174.21 | 85.57 | 66.9 | 7.35 | 17.42 | 8.56 | 6.69 | 0.74 | 8.142 | 0.81 | 0.45 | 0.05
Уд | 1. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0,221 0,0221 | 393.17 |  |  |  | 8.69
Н | 2. 404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,4 0,04
10 | ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 Материалы | 1000 шт. | 0.04 | 1366 |  |  |  | 54.64
11 | ТССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 Материалы | м3 | 0.0221 | 497.57 |  |  |  | 11
Чистка колодца от грязи
12 | ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (43,28 руб.): 89% от ФОТ (48,63 руб.) СП (21,4 руб.): 44% от ФОТ (48,63 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 1 | 42.29 | 42.29 |  |  | 42.29 | 42.29 |  |  | 4.32 | 4.32
Монтаж-демонтаж пожарных гидрантов с подставкой под ПГ на трубопровод Ду80
13 | ТЕРр65-3-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие пожарных гидрантов Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (31,9 руб.): 87% от ФОТ (36,67 руб.) СП (16,13 руб.): 44% от ФОТ (36,67 руб.) | 100 шт. арматуры | 0,01 1 / 100 | 3275.17 | 3176.87 | 98.3 | 10.52 | 32.75 | 31.77 | 0.98 | 0.11 | 294.7 | 2.95 | 0.75 | 0.01
Н | 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 10 0,1
14 | ТЕР22-03-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка: гидрантов пожарных 26,28 = 1 565,91 - 0,06 x 21,24 - 0,0028 x 16 233,10 - 1 x 1 492,91 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (33,57 руб.): 117% от ФОТ (28,69 руб.) СП (18,07 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (28,69 руб.) | 1 шт. | 1 | 30.71 | 24.54 | 6.16 | 0.41 | 30.71 | 24.54 | 6.16 | 0.41 | 2.277 | 2.28 | 0.025 | 0.03
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,06 0,06 | 21.24 |  |  |  | 1.27
Уд | 2. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,0028 0,0028 | 16233.1 |  |  |  | 45.45
Уд | 3. 302-1113 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 1 1 | 1492.91 |  |  |  | 1492.91
15 | Материал заказчика | Гидрант пожарный ПГ Материалы | шт | 1
Замена задвижки Ду80 Ру16
16 | ТЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (12,74 руб.): 89% от ФОТ (14,32 руб.) СП (6,3 руб.): 44% от ФОТ (14,32 руб.) | 1 задвижка | 1 | 21.22 | 12.45 | 8.77 |  | 21.22 | 12.45 | 8.77 |  | 1.14 | 1.14
17 | ТЕР22-03-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (21,24 руб.): 117% от ФОТ (18,15 руб.) СП (13,43 руб.): 74% от ФОТ (18,15 руб.) | 1 фланец | 2 | 31.2 | 4.46 | 26.74 | 3.43 | 62.4 | 8.92 | 53.48 | 6.86 | 0.318 | 0.64 | 0.21 | 0.42
18 | ТЕР22-03-007-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм /прим. 80 мм/ 30,98 = 1 287,59 - 0,08 x 21,24 - 0,0015 x 16 233,10 - 1 x 1 230,56 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (41,15 руб.): 117% от ФОТ (35,17 руб.) СП (22,16 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (35,17 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 36.07 | 30.58 | 5.49 |  | 36.07 | 30.58 | 5.49 |  | 2.6335 | 2.63
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 0,08 | 21.24 |  |  |  | 1.7
Уд | 2. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,0015 0,0015 | 16233.1 |  |  |  | 24.35
Уд | 3. 302-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм | шт. | 1 1 | 1230.56 |  |  |  | 1230.56
19 | Материал заказчика | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 с КОФ Материалы | шт | 1
20 | ТЕР22-03-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм 54,63 = 129,29 - 1 x 74,66 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (42,23 руб.): 117% от ФОТ (36,09 руб.) СП (22,74 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (36,09 руб.) | 1 фланец | 2 | 66.88 | 8.54 | 55.7 | 7.15 | 133.76 | 17.08 | 111.4 | 14.3 | 0.6095 | 1.22 | 0.4375 | 0.88
Уд | 1. 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 2 | 74.66 |  |  |  | 149.32
Водоотлив из траншеи
21 | ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Водоотлив: из траншей /объем уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (569,77 руб.): 89% от ФОТ (640,19 руб.) СП (224,07 руб.): 35%=41%*0.85 от ФОТ (640,19 руб.) | 100 м3 мокрого грунта | 0,5 50 / 100 | 3930.3 | 1113.37 | 2816.93 |  | 1965.16 | 556.69 | 1408.47 |  | 112.9185 | 56.46
Демонтаж трубопровода Ø89х8мм
22 | ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм /прим. 89 мм/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (297,57 руб.): 117% от ФОТ (254,33 руб.) СП (188,2 руб.): 74% от ФОТ (254,33 руб.) | 1 км трубопровода | 0,07 70/1000 | 5583.8 | 2772.46 | 2811.34 | 386.93 | 390.86 | 194.07 | 196.79 | 27.09 | 211.8 | 14.83 | 24.756 | 1.73
Монтаж трубопровода Ø89х8мм
23 | ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм /прим. 89 мм/ 10 227,05 = 90 657,49 - 1004 x 80,11 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (576,41 руб.): 117% от ФОТ (492,66 руб.) СП (310,38 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (492,66 руб.) | 1 км трубопровода | 0,07 70/1000 | 12091.56 | 5313.89 | 5856.96 | 806.11 | 846.41 | 371.97 | 409.99 | 56.43 | 405.95 | 28.42 | 51.575 | 3.61
Уд | 1. 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1004 70,28 | 80.11 |  |  |  | 5630.13
24 | Материал заказчика | Труба ст. Ø89х8мм Материалы | м | 70
Изоляция весьма усиленная (в 4 слоя)
трубы Ø89мм
25 | ТЕР22-02-010-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм /прим. 89 мм/ 42 308,03 = 42 591,54 - 0,6 x 39,09 - 0,12 x 76,62 - 0,25 x 511,08 - 0,01 x 12 309,74 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (309,27 руб.): 117% от ФОТ (264,33 руб.) СП (166,53 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (264,33 руб.) | 1 км трубопровода | 0,07 70/1000 | 43050.3 | 3145.41 | 1659.98 | 138.18 | 3013.52 | 220.18 | 116.2 | 9.67 | 261.464 | 18.3 | 8.2 | 0.57
Уд | 1. 101-1597 | Брезент | м2 | 0,6 0,042 | 39.09 |  |  |  | 1.64
Уд | 2. 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,12 0,0084 | 76.62 |  |  |  | 0.64
Уд | 3. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,25 0,0175 | 511.08 |  |  |  | 8.94
Уд | 4. 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,01 0,0007 | 12309.74 |  |  |  | 8.62
Н | 5. 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 420 29,4
Обратная засыпка траншеи (ОБЪЕМ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
26 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (88,78 руб.): 92% от ФОТ (96,5 руб.) СП (37,64 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (96,5 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,63 630 / 1000 | 912.58 |  | 912.58 | 133.19 | 574.93 |  | 574.93 | 83.91 |  |  | 9.5 | 5.99
Засыпка ПГС автодороги
27 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (284,61 руб.): 126% от ФОТ (225,88 руб.) СП (182,96 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (225,88 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,42 42 / 100 | 3352.21 | 183.31 | 3139.5 | 284.35 | 1407.93 | 76.99 | 1318.59 | 119.43 | 18.078 | 7.59 | 18.5125 | 7.78
Н | 1. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0 | 100.45
28 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная Материалы | м3 | 51,24 42*1,22 | 100.45 |  |  |  | 5147.06
Подсыпка и подбивка ПГС под трубу
29 | ТЕР23-01-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под трубопроводы: гравийного /прим. ПГС/ 154,08 = 1 680,71 - 12,5 x 122,13 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (121,43 руб.): 117% от ФОТ (103,79 руб.) СП (65,39 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (103,79 руб.) | 10 м3 основания | 0,7 7 / 10 | 182.07 | 121.18 | 60.89 | 7.75 | 127.45 | 84.83 | 42.62 | 5.43 | 11.73 | 8.21 | 0.6375 | 0.45
Уд | 1. 408-0103 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 12,5 8,75 | 122.13 |  |  |  | 1068.64
30 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная Материалы | м3 | 8,75 7*1,25 | 100.45 |  |  |  | 878.94
Устройство щебеночного покрытия автодороги и площадки
31 | ТЕР27-04-013-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных /30 см/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (476,61 руб.): 126% от ФОТ (378,26 руб.) СП (306,39 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (378,26 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,21 210 / 1000 | 47648.65 | 670.07 | 6211.85 | 896.26 | 10006.21 | 140.71 | 1304.49 | 188.21 | 63.756 | 13.39 | 56.475 | 11.86
32 | ТЕР27-04-013-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 ((30-15)/1=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (208,08 руб.): 126% от ФОТ (165,14 руб.) СП (133,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (165,14 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,21 210 / 1000 | 40472.36 |  | 4757.06 | 683.81 | 8499.19 |  | 998.98 | 143.6 |  |  | 47.0625 | 9.88
Очистка вручную демонтированной трубы Ø89мм от грязи и изоляции
33 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка поверхности щетками /прим./ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (205,1 руб.): 94% от ФОТ (218,19 руб.) СП (93,82 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ (218,19 руб.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 19.56 | 9.7 | 9.7 |  |  | 189.73 | 189.73 |  |  | 0.9 | 17.6
Резка демонтированного трубопровода учтена в демонтаже трубопровода
Планировка территории при помощи бульдозера или автогрейдера
34 | ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1,48 руб.): 92% от ФОТ (1,61 руб.) СП (0,63 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (1,61 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,21 210 / 1000 | 45.63 |  | 45.63 | 6.66 | 9.58 |  | 9.58 | 1.4 |  |  | 0.475 | 0.1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 36169.07 | 2184.61 | 9065.32 | 1041.86 |  | 197.46 |  | 66.97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 37856.56 | 2512.3 | 10425.12 | 1198.14 |  | 227.08 |  | 77.01
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 26, 34, 4-6, 8-9, 12, 16, 13, 17, 22, 14, 18, 20, 23, 25, 29, 21, 27, 31-33) | [8 empty] | 1687.49 | 327.69 | 1359.8 | 156.28 |  | 29.619 |  | 10.0455
Накладные расходы | [8 empty] | 3974.88
В том числе, справочно:
87% ФОТ (от 36,67) (Поз. 13) | [8 empty] | 31.9
89% ФОТ (от 726,23) (Поз. 4, 12, 16, 21) | [8 empty] | 646.35
91% ФОТ (от 20,62) (Поз. 8) | [8 empty] | 18.76
92% ФОТ (от 645,86) (Поз. 3, 26, 34) | [8 empty] | 594.19
94% ФОТ (от 218,19) (Поз. 33) | [8 empty] | 205.1
110% ФОТ (от 60,36) (Поз. 5-6, 9) | [8 empty] | 66.4
117% ФОТ (от 1233,22) (Поз. 17, 22, 14, 18, 20, 23, 25, 29) | [8 empty] | 1442.87
126% ФОТ (от 769,29) (Поз. 27, 31-32) | [8 empty] | 969.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 2101.55
В том числе, справочно:
34% = 40%*0,85 ФОТ (от 23,09) (Поз. 4) | [8 empty] | 7.85
35% = 41%*0,85 ФОТ (от 640,19) (Поз. 21) | [8 empty] | 224.07
44% ФОТ (от 99,62) (Поз. 12, 16, 13) | [8 empty] | 43.83
39% = 46%*0,85 ФОТ (от 645,86) (Поз. 3, 26, 34) | [8 empty] | 251.89
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 218,19) (Поз. 33) | [8 empty] | 93.82
52% ФОТ (от 20,62) (Поз. 8) | [8 empty] | 10.72
59% = 69%*0,85 ФОТ (от 10,69) (Поз. 9) | [8 empty] | 6.31
73% ФОТ (от 20,36) (Поз. 5) | [8 empty] | 14.86
62% = 73%*0,85 ФОТ (от 29,31) (Поз. 6) | [8 empty] | 18.17
74% ФОТ (от 272,48) (Поз. 17, 22) | [8 empty] | 201.64
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 960,74) (Поз. 14, 18, 20, 23, 25, 29) | [8 empty] | 605.27
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 769,29) (Поз. 27, 31-32) | [8 empty] | 623.12
Итого по разделу 1 ОКР 2024г. Ремонт трубопровода Ду80мм-70п.м. с южной стороны здания К-30 | [8 empty] | 43932.99 |  |  |  |  | 227.08 |  | 77.01
Раздел 2. Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
Транспортировка трубопроводов на расстояние до 2 км
35 | ТССЦпг03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 1.3 | 3.91 |  | 3.91 |  | 5.08 |  | 5.08
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 5.08 |  | 5.08
Итого по разделу 2 Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ) | [8 empty] | 5.08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 36174.15 | 2184.61 | 9070.4 | 1041.86 |  | 197.46 |  | 66.97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 37861.64 | 2512.3 | 10430.2 | 1198.14 |  | 227.08 |  | 77.01
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 26, 34, 4-6, 8-9, 12, 16, 13, 17, 22, 14, 18, 20, 23, 25, 29, 21, 27, 31-33) | [8 empty] | 1687.49 | 327.69 | 1359.8 | 156.28 |  | 29.619 |  | 10.0455
Накладные расходы | [8 empty] | 3974.88
В том числе, справочно:
87% ФОТ (от 36,67) (Поз. 13) | [8 empty] | 31.9
89% ФОТ (от 726,23) (Поз. 4, 12, 16, 21) | [8 empty] | 646.35
91% ФОТ (от 20,62) (Поз. 8) | [8 empty] | 18.76
92% ФОТ (от 645,86) (Поз. 3, 26, 34) | [8 empty] | 594.19
94% ФОТ (от 218,19) (Поз. 33) | [8 empty] | 205.1
110% ФОТ (от 60,36) (Поз. 5-6, 9) | [8 empty] | 66.4
117% ФОТ (от 1233,22) (Поз. 17, 22, 14, 18, 20, 23, 25, 29) | [8 empty] | 1442.87
126% ФОТ (от 769,29) (Поз. 27, 31-32) | [8 empty] | 969.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 2101.55
В том числе, справочно:
34% = 40%*0,85 ФОТ (от 23,09) (Поз. 4) | [8 empty] | 7.85
35% = 41%*0,85 ФОТ (от 640,19) (Поз. 21) | [8 empty] | 224.07
44% ФОТ (от 99,62) (Поз. 12, 16, 13) | [8 empty] | 43.83
39% = 46%*0,85 ФОТ (от 645,86) (Поз. 3, 26, 34) | [8 empty] | 251.89
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 218,19) (Поз. 33) | [8 empty] | 93.82
52% ФОТ (от 20,62) (Поз. 8) | [8 empty] | 10.72
59% = 69%*0,85 ФОТ (от 10,69) (Поз. 9) | [8 empty] | 6.31
73% ФОТ (от 20,36) (Поз. 5) | [8 empty] | 14.86
62% = 73%*0,85 ФОТ (от 29,31) (Поз. 6) | [8 empty] | 18.17
74% ФОТ (от 272,48) (Поз. 17, 22) | [8 empty] | 201.64
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 960,74) (Поз. 14, 18, 20, 23, 25, 29) | [8 empty] | 605.27
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 769,29) (Поз. 27, 31-32) | [8 empty] | 623.12
Итоги по смете:
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 34.8
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 4407.94 |  |  |  |  | 11.3 |  | 33.72
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 51.49 |  |  |  |  | 2.35
Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | [8 empty] | 142.6 |  |  |  |  | 4.12 |  | 0.03
Материалы | [8 empty] | 6091.64
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [8 empty] | 96.56 |  |  |  |  | 1.4 |  | 0.4
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 37.77 |  |  |  |  | 0.93 |  | 0.06
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 156.77 |  |  |  |  | 6.28
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 85.7 |  |  |  |  | 3.39 |  | 0.01
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 7175.11 |  |  |  |  | 88.01 |  | 8.84
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 3053.77 |  |  |  |  | 64.93
Автомобильные дороги | [8 empty] | 22081.73 |  |  |  |  | 24.13 |  | 33.95
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 517.11 |  |  |  |  | 20.24
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [8 empty] | 5.08
Итого | [8 empty] | 43938.07 |  |  |  |  | 227.08 |  | 77.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 24919.14
Машины и механизмы | [8 empty] | 10430.2
ФОТ | [8 empty] | 3710.44
Накладные расходы | [8 empty] | 3974.88
Сметная прибыль | [8 empty] | 2101.55
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 43938.07 |  |  |  |  | 227.08 |  | 77.01
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-9 | Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.-ч | 4.32
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 68.33
3 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 7.59
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 8.21
5 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 14.2
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 22.83
7 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 1.14
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 1.22
9 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 2.63
10 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 3.58
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 18.3
12 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 43.25
13 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 1.86
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66.97
Машины и механизмы
15 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.05
16 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.06
17 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 7.32
18 | 031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.час | 0.01
19 | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 1.45
20 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 0.24
21 | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.24
22 | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 1.55
23 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.35
24 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 23.23
25 | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.15
26 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 6.09
27 | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.68
28 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1.12
29 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.час | 5.94
30 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.час | 9.45
31 | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.час | 3.72
32 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 1.43
33 | 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.час | 0.33
34 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 4.88
35 | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 0.28
36 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.18
37 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.час | 184.11
38 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 5.85
39 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 0.71
40 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.23
Материалы
41 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2
42 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0002
43 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0032
44 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.026
45 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0039
46 | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 101.6
47 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0126
48 | 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м
49 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.0028
50 | 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2.1
51 | 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 3.15
52 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 79.38
53 | 411-0001 | Вода | м3 | 8.285
54 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт.
55 | Материал заказчика | ... | шт | 4
56 | Материал заказчика | - Гидрант пожарный ПГ | шт | 1
57 | Материал заказчика | - Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 с КОФ | шт | 1
58 | Материал заказчика | - Плита перекрытия колодца Ø1000мм, размер Ø1000х220мм | шт | 2
59 | Материал заказчика | Труба ст. Ø89х8мм | м | 70
60 | ТССЦ-402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.0221
61 | ТССЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.04
62 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 59.99
Перевозка
63 | ТССЦпг03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 1.3
Погрузка/разгрузка
64 | ТССЦпг01-01-01-030 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 1.3
65 | ТССЦпг01-01-02-030 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 1.3
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.