## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ОАО "СНХЗ" цех Е-1-9-12а отделение Е-1-9
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 245-21
(локальная смета)
|  | на | 19436-А см. № 245-21 Автоматизация системы дегазации отгонного агрегата №3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 19436-А
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________96,623 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________65,163 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31,461 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,298 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________650,38 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
КИП и средства автоматизации
1 | ТЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм/OPTIMASS 7400/ НР (35,33 руб.): 90% от ФОТ (39,26 руб.) СП (18,06 руб.): 46% от ФОТ (39,26 руб.) | 1 шт. | 1 | 52.22 | 34.14 | 9.65 |  | 52.22 | 34.14 | 9.65 |  | 3.09 | 3.09
2 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг/конвертер/ НР (6,75 руб.): 90% от ФОТ (7,5 руб.) СП (3,45 руб.): 46% от ФОТ (7,5 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.61 | 6.52 |  |  | 7.61 | 6.52 |  |  | 0.52 | 0.52
3 | Ц11-711-1 | Ввод кабельный, количество жил, до: 10 (Перевод в цены 2001г ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (18,57 руб.): 90% от ФОТ (20,63 руб.) СП (9,49 руб.): 46% от ФОТ (20,63 руб.) | ввод | 2 | 9.16 | 8.97 |  |  | 18.32 | 17.94 |  |  | 1 | 2
4 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.3.4 При применении сметных норм на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и другие металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (112,76 руб.): 90% от ФОТ (125,29 руб.) СП (57,63 руб.): 46% от ФОТ (125,29 руб.) | 1 стык | 2 1*2 | 77.3 | 52.35 | 22.06 | 2.12 | 154.6 | 104.7 | 44.12 | 4.24 | 3.9445 | 7.89 | 0.13 | 0.26
5 | ТЕРм11-02-022-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм /PROMAG P 500/ НР (11,78 руб.): 90% от ФОТ (13,09 руб.) СП (6,02 руб.): 46% от ФОТ (13,09 руб.) | 1 шт. | 1 | 15.45 | 11.38 |  |  | 15.45 | 11.38 |  |  | 1.03 | 1.03
6 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг/преобразователь сигналов/ НР (6,75 руб.): 90% от ФОТ (7,5 руб.) СП (3,45 руб.): 46% от ФОТ (7,5 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.61 | 6.52 |  |  | 7.61 | 6.52 |  |  | 0.52 | 0.52
7 | Ц11-711-1 | Ввод кабельный, количество жил, до: 10 (Перевод в цены 2001г ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (9,29 руб.): 90% от ФОТ (10,32 руб.) СП (4,75 руб.): 46% от ФОТ (10,32 руб.) | ввод | 1 | 9.16 | 8.97 |  |  | 9.16 | 8.97 |  |  | 1 | 1
8 | ТЕРм12-20-001-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм НР (80,09 руб.): 90% от ФОТ (88,99 руб.) СП (40,94 руб.): 46% от ФОТ (88,99 руб.) | 1 стык | 2 1*2 | 51.41 | 37.55 | 11.82 | 1.14 | 102.82 | 75.1 | 23.64 | 2.28 | 2.79 | 5.58 | 0.07 | 0.14
9 | ТЕРм11-02-022-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм /PROMAG P 500/ НР (11,78 руб.): 90% от ФОТ (13,09 руб.) СП (6,02 руб.): 46% от ФОТ (13,09 руб.) | 1 шт. | 1 | 17.48 | 11.38 |  |  | 17.48 | 11.38 |  |  | 1.03 | 1.03
10 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг /преобразователь сигналов/ НР (6,75 руб.): 90% от ФОТ (7,5 руб.) СП (3,45 руб.): 46% от ФОТ (7,5 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.61 | 6.52 |  |  | 7.61 | 6.52 |  |  | 0.52 | 0.52
11 | Ц11-711-1 | Ввод кабельный, количество жил, до: 10 (Перевод в цены 2001г ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (9,29 руб.): 90% от ФОТ (10,32 руб.) СП (4,75 руб.): 46% от ФОТ (10,32 руб.) | ввод | 1 | 9.16 | 8.97 |  |  | 9.16 | 8.97 |  |  | 1 | 1
12 | ТЕРм12-20-001-28 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 38 мм НР (87,15 руб.): 90% от ФОТ (96,83 руб.) СП (44,54 руб.): 46% от ФОТ (96,83 руб.) | 1 стык | 2 1*2 | 59.31 | 40.47 | 16.61 | 1.63 | 118.62 | 80.94 | 33.22 | 3.26 | 3.05 | 6.1 | 0.1 | 0.2
13 | ТЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм /Prowirl R/ НР (47,12 руб.): 90% от ФОТ (52,36 руб.) СП (24,09 руб.): 46% от ФОТ (52,36 руб.) | 1 шт. | 1 | 84.41 | 45.53 | 14.04 |  | 84.41 | 45.53 | 14.04 |  | 4.12 | 4.12
14 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг/преобразователь сигналов/ НР (6,75 руб.): 90% от ФОТ (7,5 руб.) СП (3,45 руб.): 46% от ФОТ (7,5 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.61 | 6.52 |  |  | 7.61 | 6.52 |  |  | 0.52 | 0.52
15 | Ц11-711-1 | Ввод кабельный, количество жил, до: 10 (Перевод в цены 2001г ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (18,57 руб.): 90% от ФОТ (20,63 руб.) СП (9,49 руб.): 46% от ФОТ (20,63 руб.) | ввод | 2 | 9.16 | 8.97 |  |  | 18.32 | 17.94 |  |  | 1 | 2
16 | ТЕРм12-20-001-32 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм НР (111,99 руб.): 90% от ФОТ (124,43 руб.) СП (57,24 руб.): 46% от ФОТ (124,43 руб.) | 1 стык | 2 1*2 | 89.82 | 51.49 | 34.4 | 2.61 | 179.64 | 102.98 | 68.8 | 5.22 | 3.88 | 7.76 | 0.16 | 0.32
17 | ТЕРм11-02-022-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм /Prowirl F 200/ НР (83,83 руб.): 90% от ФОТ (93,14 руб.) СП (42,84 руб.): 46% от ФОТ (93,14 руб.) | 1 шт. | 1 | 146.58 | 77.72 | 43.07 | 3.27 | 146.58 | 77.72 | 43.07 | 3.27 | 7.21 | 7.21 | 0.2 | 0.2
18 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг/преобразователь сигналов/ НР (6,75 руб.): 90% от ФОТ (7,5 руб.) СП (3,45 руб.): 46% от ФОТ (7,5 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.61 | 6.52 |  |  | 7.61 | 6.52 |  |  | 0.52 | 0.52
19 | Ц11-711-1 | Ввод кабельный, количество жил, до: 10 (Перевод в цены 2001г ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (18,57 руб.): 90% от ФОТ (20,63 руб.) СП (9,49 руб.): 46% от ФОТ (20,63 руб.) | ввод | 2 | 9.16 | 8.97 |  |  | 18.32 | 17.94 |  |  | 1 | 2
20 | ТЕРм12-20-001-35 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм НР (197,75 руб.): 90% от ФОТ (219,72 руб.) СП (101,07 руб.): 46% от ФОТ (219,72 руб.) | 1 стык | 2 1*2 | 160.06 | 91.12 | 59.78 | 4.41 | 320.12 | 182.24 | 119.56 | 8.82 | 6.77 | 13.54 | 0.27 | 0.54
21 | ТЕРм11-02-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг /ASKO NFS8327/ НР (20,24 руб.): 90% от ФОТ (22,49 руб.) СП (10,35 руб.): 46% от ФОТ (22,49 руб.) | 1 шт. | 1 | 21.15 | 19.56 |  |  | 21.15 | 19.56 |  |  | 1.56 | 1.56
22 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг /СКП-10.17/ НР (13,37 руб.): 90% от ФОТ (14,86 руб.) СП (6,84 руб.): 46% от ФОТ (14,86 руб.) | 1 шт. | 1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 14.38 | 12.92 |  |  | 1.03 | 1.03
23 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг /МС-104/ НР (13,37 руб.): 90% от ФОТ (14,86 руб.) СП (6,84 руб.): 46% от ФОТ (14,86 руб.) | 1 шт. | 1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 14.38 | 12.92 |  |  | 1.03 | 1.03
24 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (БАЗИС-100) НР (6,75 руб.): 90% от ФОТ (7,5 руб.) СП (3,45 руб.): 46% от ФОТ (7,5 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.61 | 6.52 |  |  | 7.61 | 6.52 |  |  | 0.52 | 0.52
25 | ТЕРм08-03-532-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне /УВГ1597Р20Ф000077/ 61,61 = 111,88 - 0,004 x 12 566,70 НР (39,09 руб.): 97% от ФОТ (40,3 руб.) СП (20,55 руб.): 51% от ФОТ (40,3 руб.) | 1 шт. | 1 | 61.61 | 34.89 | 3.55 | 0.16 | 61.61 | 34.89 | 3.55 | 0.16 | 2.9 | 2.9 | 0.01 | 0.01
Уд | 1. 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,004 0,004 | 12566.7 |  |  |  | 50.27
Шкафы
26 | ТЕРм08-03-571-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения (CQE) 745,94 = 2 017,19 - 8,17 x 31,01 - 0,081 x 12 566,70 НР (298,48 руб.): 97% от ФОТ (307,71 руб.) СП (156,93 руб.): 51% от ФОТ (307,71 руб.) | 1 м ширины по фронту | 0.8 | 745.94 | 297.2 | 406.77 | 37.27 | 596.75 | 237.76 | 325.42 | 29.82 | 23.7 | 18.96 | 2.2 | 1.76
Уд | 1. 101-2143 | Краска | кг | 8,17 6,536 | 31.01 |  |  |  | 202.68
Уд | 2. 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,081 0,0648 | 12566.7 |  |  |  | 814.32
Трубы защитные для электрических проводок
Трубы и детали трубопроводов
27 | ТЕРм08-02-408-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 25 мм (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (125,89 руб.): 97% от ФОТ (129,78 руб.) СП (66,19 руб.): 51% от ФОТ (129,78 руб.) | 100 м | 0,17 17 / 100 | 1021.23 | 657.09 | 100.13 | 6.7 | 173.61 | 111.71 | 17.02 | 1.14 | 55.264 | 9.39 | 0.41 | 0.07
Трубы для пневматических линий
28 | ТЕРм12-07-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм /ДКРНМ 8Х1/ НР (172,93 руб.): 90% от ФОТ (192,14 руб.) СП (88,38 руб.): 46% от ФОТ (192,14 руб.) | 100 м | 0,37 37 / 100 | 941.82 | 406.14 | 271.46 | 45.43 | 348.47 | 150.27 | 100.44 | 16.81 | 33.4 | 12.36 | 3.73 | 1.38
29 | ТЕРм11-08-002-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам трубных проводок: из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм /СМВ/ НР (4,61 руб.): 90% от ФОТ (5,12 руб.) СП (2,36 руб.): 46% от ФОТ (5,12 руб.) | 10 соединений | 0,6 6 / 10 | 7.56 | 7.41 |  |  | 4.54 | 4.45 |  |  | 0.52 | 0.31
30 | ТЕРм12-07-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 22 мм/14х2/ НР (106,05 руб.): 90% от ФОТ (117,83 руб.) СП (54,2 руб.): 46% от ФОТ (117,83 руб.) | 1000 м | 0,015 15 / 1000 | 21902.46 | 4718.08 | 16087.05 | 2112.63 | 328.54 | 70.77 | 241.31 | 31.69 | 388 | 5.82 | 157.19 | 2.36
31 | ТЕРм11-08-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 10 мм НР (5,79 руб.): 90% от ФОТ (6,43 руб.) СП (2,96 руб.): 46% от ФОТ (6,43 руб.) | 10 соединений | 0,2 2 / 10 | 43.87 | 27.93 | 14.54 |  | 8.77 | 5.59 | 2.91 |  | 1.96 | 0.39
Трубопроводная арматура
32 | ТЕРм12-12-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм /090-G 1/4/ НР (362,48 руб.): 90% от ФОТ (402,75 руб.) СП (185,27 руб.): 46% от ФОТ (402,75 руб.) | 1 шт. | 6 | 69.36 | 58.37 | 5.39 |  | 416.16 | 350.22 | 32.34 |  | 4.8 | 28.8
Электроизделия
33 | ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг /QUINT, MACX/ НР (122,91 руб.): 95% от ФОТ (129,38 руб.) СП (68,57 руб.): 53% от ФОТ (129,38 руб.) | 1 шт. | 10 2+3+2+1+2 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 123.5 | 112.5 | 8.8 |  | 1.03 | 10.3
34 | ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг /МОХА/ НР (12,29 руб.): 95% от ФОТ (12,94 руб.) СП (6,86 руб.): 53% от ФОТ (12,94 руб.) | 1 шт. | 1 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 1.03 | 1.03
35 | ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (619,51 руб.): 90% от ФОТ (688,34 руб.) СП (316,64 руб.): 46% от ФОТ (688,34 руб.) | 1 шт. | 1 | 610.53 | 598.56 |  |  | 610.53 | 598.56 |  |  | 32 | 32
36 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (188,44 руб.): 97% от ФОТ (194,27 руб.) СП (99,08 руб.): 51% от ФОТ (194,27 руб.) | 1 шт. | 9 1+1+2+5 | 50 | 18.77 | 1.4 |  | 450 | 168.93 | 12.6 |  | 1.56 | 14.04
37 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 /SON4AC230G/ НР (16,05 руб.): 97% от ФОТ (16,55 руб.) СП (8,44 руб.): 51% от ФОТ (16,55 руб.) | 1 шт. | 1 | 23.54 | 13.74 | 8.61 | 0.65 | 23.54 | 13.74 | 8.61 | 0.65 | 1.13 | 1.13 | 0.04 | 0.04
38 | ТЕРм08-03-545-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (152,65 руб.): 97% от ФОТ (157,37 руб.) СП (80,26 руб.): 51% от ФОТ (157,37 руб.) | 1 шт. | 2 1+1 | 186.33 | 68.42 | 3.33 |  | 372.66 | 136.84 | 6.66 |  | 5.687 | 11.37
39 | ТЕРм08-03-545-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) НР (173,47 руб.): 97% от ФОТ (178,83 руб.) СП (91,2 руб.): 51% от ФОТ (178,83 руб.) | 1 шт. | 2 1+1 | 195.66 | 77.75 | 3.33 |  | 391.32 | 155.5 | 6.66 |  | 6.4625 | 12.93
40 | ТЕРм08-03-545-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 НР (69,38 руб.): 97% от ФОТ (71,53 руб.) СП (36,48 руб.): 51% от ФОТ (71,53 руб.) | 1 шт. | 1 | 180.11 | 62.2 | 3.33 |  | 180.11 | 62.2 | 3.33 |  | 5.17 | 5.17
41 | ТЕРм11-04-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг /Eaton/ НР (36,86 руб.): 95% от ФОТ (38,8 руб.) СП (20,56 руб.): 53% от ФОТ (38,8 руб.) | 1 шт. | 1 | 37.04 | 33.74 | 2.63 |  | 37.04 | 33.74 | 2.63 |  | 3.09 | 3.09
Кабельные изделия
Межблочный кабель в комплекте с прибором
42 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (21,74 руб.): 97% от ФОТ (22,41 руб.) СП (11,43 руб.): 51% от ФОТ (22,41 руб.) | 100 м кабеля | 0,15 (7+3+5) / 100 | 221.24 | 126.66 | 56.46 | 3.27 | 33.19 | 19 | 8.47 | 0.49 | 10.416 | 1.56 | 0.2 | 0.03
43 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (13,82 руб.): 97% от ФОТ (14,25 руб.) СП (7,27 руб.): 51% от ФОТ (14,25 руб.) | 100 м кабеля | 0,1 (3*2+2*2) / 100 | 215.21 | 120.63 | 56.46 | 3.27 | 21.52 | 12.06 | 5.65 | 0.33 | 9.92 | 0.99 | 0.2 | 0.02
44 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (20,37 руб.): 97% от ФОТ (21 руб.) СП (10,71 руб.): 51% от ФОТ (21 руб.) | 100 м кабеля | 0,15 (3+7+5) / 100 | 205 | 118.48 | 55.34 | 3.27 | 30.75 | 17.77 | 8.3 | 0.49 | 9.744 | 1.46 | 0.2 | 0.03
45 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (38,86 руб.): 97% от ФОТ (40,06 руб.) СП (20,43 руб.): 51% от ФОТ (40,06 руб.) | 100 м кабеля | 0,3 (7*2+8*2) / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 59.81 | 33.85 | 16.6 | 0.98 | 9.28 | 2.78 | 0.2 | 0.06
46 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (71,03 руб.): 90% от ФОТ (78,92 руб.) СП (36,3 руб.): 46% от ФОТ (78,92 руб.) | 100 концов жил | 0,6 60 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 92.79 | 68.63 |  |  | 9.27 | 5.56
Уд | 1. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 0,024 | 38.7 |  |  |  | 0.93
КВВГЭнг 14х1
47 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (194,29 руб.): 97% от ФОТ (200,3 руб.) СП (102,15 руб.): 51% от ФОТ (200,3 руб.) | 100 м кабеля | 1,5 150 / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 299.04 | 169.26 | 83.01 | 4.91 | 9.28 | 13.92 | 0.2 | 0.3
КВВГнг 10х1
48 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (181,34 руб.): 97% от ФОТ (186,95 руб.) СП (95,34 руб.): 51% от ФОТ (186,95 руб.) | 100 м кабеля | 1,4 140 / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 279.1 | 157.98 | 77.48 | 4.58 | 9.28 | 12.99 | 0.2 | 0.28
КВВГЭнг 10х1
49 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (375,61 руб.): 97% от ФОТ (387,23 руб.) СП (197,49 руб.): 51% от ФОТ (387,23 руб.) | 100 м кабеля | 2,9 (140+150) / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 578.14 | 327.24 | 160.49 | 9.48 | 9.28 | 26.91 | 0.2 | 0.58
КВВГнг 7х1
50 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (194,29 руб.): 97% от ФОТ (200,3 руб.) СП (102,15 руб.): 51% от ФОТ (200,3 руб.) | 100 м кабеля | 1,5 150 / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 299.04 | 169.26 | 83.01 | 4.91 | 9.28 | 13.92 | 0.2 | 0.3
МКЭШнг 3х0,75
51 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (28,81 руб.): 97% от ФОТ (29,7 руб.) СП (15,15 руб.): 51% от ФОТ (29,7 руб.) | 100 м кабеля | 0,19 19 / 100 | 227.27 | 132.69 | 56.46 | 3.27 | 43.18 | 25.21 | 10.73 | 0.62 | 10.912 | 2.07 | 0.2 | 0.04
52 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (2,76 руб.): 97% от ФОТ (2,85 руб.) СП (1,45 руб.): 51% от ФОТ (2,85 руб.) | 100 м кабеля | 0,02 2 / 100 | 215.21 | 120.63 | 56.46 | 3.27 | 4.3 | 2.41 | 1.13 | 0.07 | 9.92 | 0.2 | 0.2
53 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (49,73 руб.): 97% от ФОТ (51,27 руб.) СП (26,15 руб.): 51% от ФОТ (51,27 руб.) | 100 м кабеля | 0,35 35 / 100 | 210.64 | 124.12 | 55.34 | 3.27 | 73.72 | 43.44 | 19.37 | 1.14 | 10.208 | 3.57 | 0.2 | 0.07
54 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (23,68 руб.): 90% от ФОТ (26,31 руб.) СП (12,1 руб.): 46% от ФОТ (26,31 руб.) | 100 концов жил | 0,2 20 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 30.93 | 22.88 |  |  | 9.27 | 1.85
Уд | 1. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 0,008 | 38.7 |  |  |  | 0.31
МКШнг 3х0,75
55 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (12,13 руб.): 97% от ФОТ (12,51 руб.) СП (6,38 руб.): 51% от ФОТ (12,51 руб.) | 100 м кабеля | 0,08 (3+1+2+2) / 100 | 227.27 | 132.69 | 56.46 | 3.27 | 18.18 | 10.62 | 4.52 | 0.26 | 10.912 | 0.87 | 0.2 | 0.02
56 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (2,76 руб.): 97% от ФОТ (2,85 руб.) СП (1,45 руб.): 51% от ФОТ (2,85 руб.) | 100 м кабеля | 0,02 2 / 100 | 215.21 | 120.63 | 56.46 | 3.27 | 4.3 | 2.41 | 1.13 | 0.07 | 9.92 | 0.2 | 0.2
57 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) НР (53,13 руб.): 97% от ФОТ (54,77 руб.) СП (27,93 руб.): 51% от ФОТ (54,77 руб.) | 100 м кабеля | 0,33 (7+3+23) / 100 | 227.57 | 141.05 | 55.34 | 3.27 | 75.1 | 46.55 | 18.26 | 1.08 | 11.6 | 3.83 | 0.2 | 0.07
58 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (14,21 руб.): 90% от ФОТ (15,79 руб.) СП (7,26 руб.): 46% от ФОТ (15,79 руб.) | 100 концов жил | 0,12 (3+2+2*2+3) / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 18.56 | 13.73 |  |  | 9.27 | 1.11
Уд | 1. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 0,0048 | 38.7 |  |  |  | 0.19
МКШнг 5х0,75
59 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (4,56 руб.): 97% от ФОТ (4,7 руб.) СП (2,4 руб.): 51% от ФОТ (4,7 руб.) | 100 м кабеля | 0,03 3 / 100 | 227.27 | 132.69 | 56.46 | 3.27 | 6.82 | 3.98 | 1.69 | 0.1 | 10.912 | 0.33 | 0.2 | 0.01
60 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (4,74 руб.): 90% от ФОТ (5,27 руб.) СП (2,42 руб.): 46% от ФОТ (5,27 руб.) | 100 концов жил | 0,04 4 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 6.19 | 4.58 |  |  | 9.27 | 0.37
Уд | 1. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 0,0016 | 38.7 |  |  |  | 0.06
МКЭШнг 5х0,75
61 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (5,53 руб.): 97% от ФОТ (5,7 руб.) СП (2,91 руб.): 51% от ФОТ (5,7 руб.) | 100 м кабеля | 0,04 (2+2) / 100 | 215.21 | 120.63 | 56.46 | 3.27 | 8.61 | 4.83 | 2.26 | 0.13 | 9.92 | 0.4 | 0.2 | 0.01
62 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (7,78 руб.): 97% от ФОТ (8,02 руб.) СП (4,09 руб.): 51% от ФОТ (8,02 руб.) | 100 м кабеля | 0,06 6 / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 11.96 | 6.77 | 3.32 | 0.2 | 9.28 | 0.56 | 0.2 | 0.01
63 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (9,47 руб.): 90% от ФОТ (10,52 руб.) СП (4,84 руб.): 46% от ФОТ (10,52 руб.) | 100 концов жил | 0,08 (4+4) / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 12.37 | 9.15 |  |  | 9.27 | 0.74
Уд | 1. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 0,0032 | 38.7 |  |  |  | 0.12
ПуГВ 1х0,75
64 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 НР (360,19 руб.): 97% от ФОТ (371,33 руб.) СП (189,38 руб.): 51% от ФОТ (371,33 руб.) | 100 м | 0,88 88 / 100 | 543.39 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 478.18 | 320.59 | 88.19 | 2.3 | 30.64 | 26.96 | 0.16 | 0.14
65 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец /уточнить по факту/ 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (101,83 руб.): 90% от ФОТ (113,14 руб.) СП (52,04 руб.): 46% от ФОТ (113,14 руб.) | 100 концов жил | 0,86 86 / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 133 | 98.38 |  |  | 9.27 | 7.97
Уд | 1. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 0,0344 | 38.7 |  |  |  | 1.33
ПуГВ 1х2,5 ж-з; ПуГВ 1х4 ж-з
66 | ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (102,51 руб.): 97% от ФОТ (105,68 руб.) СП (53,9 руб.): 51% от ФОТ (105,68 руб.) | 100 м | 0,24 (18+6) / 100 | 638.38 | 382.38 | 54.08 | 0.49 | 153.21 | 91.77 | 12.98 | 0.12 | 32.16 | 7.72 | 0.03 | 0.01
Кабель с витой парой UTP 5е КВП-5е 2х2х0,51
67 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) НР (3,44 руб.): 97% от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,81 руб.): 51% от ФОТ (3,55 руб.) | 100 м кабеля | 0,02 2 / 100 | 245.37 | 150.79 | 56.46 | 3.27 | 4.91 | 3.02 | 1.13 | 0.07 | 12.4 | 0.25 | 0.2
68 | ТЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) НР (28,66 руб.): 97% от ФОТ (29,55 руб.) СП (15,07 руб.): 51% от ФОТ (29,55 руб.) | 100 м | 0,14 14 / 100 | 278.31 | 181.91 | 45.95 | 1.63 | 38.96 | 25.47 | 6.43 | 0.23 | 15.3 | 2.14 | 0.1 | 0.01
69 | ТЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 НР (408,76 руб.): 97% от ФОТ (421,4 руб.) СП (214,91 руб.): 51% от ФОТ (421,4 руб.) | 100 м | 2,49 (173+45*2-14) / 100 | 241.93 | 145.53 | 45.95 | 1.63 | 602.41 | 362.37 | 114.42 | 4.06 | 12.24 | 30.48 | 0.1 | 0.25
70 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец 154,65 = 156,20 - 0,04 x 38,70 НР (78,15 руб.): 90% от ФОТ (86,83 руб.) СП (39,94 руб.): 46% от ФОТ (86,83 руб.) | 100 концов жил | 0,66 (3+3+3*2+9*3+9*3) / 100 | 154.65 | 114.39 |  |  | 102.07 | 75.5 |  |  | 9.27 | 6.12
Уд | 1. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 0,0264 | 38.7 |  |  |  | 1.02
Кабель с витой парой UTP 5е КВП-5е 4х2х0,51
71 | ТЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 НР (24,62 руб.): 97% от ФОТ (25,38 руб.) СП (12,94 руб.): 51% от ФОТ (25,38 руб.) | 100 м | 0,15 15 / 100 | 241.93 | 145.53 | 45.95 | 1.63 | 36.29 | 21.83 | 6.89 | 0.24 | 12.24 | 1.84 | 0.1 | 0.02
72 | ТЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. НР (8,59 руб.): 95% от ФОТ (9,04 руб.) СП (4,79 руб.): 53% от ФОТ (9,04 руб.) | 1 разъем | 3 | 2.67 | 2.62 |  |  | 8.01 | 7.86 |  |  | 0.22 | 0.66
ПВС 2х1, ПВС 2х2,5
73 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 НР (470,69 руб.): 97% от ФОТ (485,25 руб.) СП (247,48 руб.): 51% от ФОТ (485,25 руб.) | 100 м | 1,15 (105+10) / 100 | 543.39 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 624.9 | 418.96 | 115.25 | 3 | 30.64 | 35.24 | 0.16 | 0.18
74 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец НР (4,74 руб.): 90% от ФОТ (5,27 руб.) СП (2,42 руб.): 46% от ФОТ (5,27 руб.) | 100 концов жил | 0,04 (2+2) / 100 | 156.2 | 114.39 |  |  | 6.25 | 4.58 |  |  | 9.27 | 0.37
Монтажные изделия
75 | ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 1 258,30 = 1 308,10 - 10 x 4,98 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (232,73 руб.): 97% от ФОТ (239,93 руб.) СП (122,36 руб.): 51% от ФОТ (239,93 руб.) | 100 м | 0,57 57 / 100 | 1291.31 | 363.08 | 181.31 | 2.94 | 736.05 | 206.96 | 103.35 | 1.68 | 30.536 | 17.41 | 0.18 | 0.1
З | 1. 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 0 | 4.98
Уд | 2. 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 10 5,7 | 4.98 |  |  |  | 28.39
76 | ТЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг /DIN-рейка 600мм/ 10,40 = 39,06 - 0,00001 x 8 935,09 - 0,00004 x 11 994,44 - 0,2 x 3,12 - 0,001 x 7 427,51 - 0,95 x 19,34 - 0,00002 x 14 653,00 - 0,00003 x 17 931,00 - 0,00003 x 27 835,00 НР (53,66 руб.): 90% от ФОТ (59,62 руб.) СП (27,43 руб.): 46% от ФОТ (59,62 руб.) | 1 шт. | 8 | 10.4 | 5.75 | 4.26 | 0.73 | 83.2 | 46 | 34.08 | 5.84 | 0.52 | 4.16 | 0.06 | 0.48
Уд | 1. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 1E-5 0,00008 | 8935.09 |  |  |  | 0.71
Уд | 2. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 4E-5 0,00032 | 11994.44 |  |  |  | 3.84
Уд | 3. 101-2207 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 10 шт. | 0,2 1,6 | 3.12 |  |  |  | 4.99
Уд | 4. 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм | т | 0,001 0,008 | 7427.51 |  |  |  | 59.42
Уд | 5. 101-2250 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 0,95 7,6 | 19.34 |  |  |  | 146.98
Уд | 6. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 2E-5 0,00016 | 14653 |  |  |  | 2.34
Уд | 7. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 3E-5 0,00024 | 17931 |  |  |  | 4.3
Уд | 8. 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 3E-5 0,00024 | 27835 |  |  |  | 6.68
77 | ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Зажим наборный без кожуха 652,31 = 1 065,41 - 102 x 4,05 НР (626,74 руб.): 97% от ФОТ (646,12 руб.) СП (329,52 руб.): 51% от ФОТ (646,12 руб.) | 100 шт. | 0,98 (93+5) / 100 | 652.31 | 571.52 | 25.52 | 1.8 | 639.26 | 560.09 | 25.01 | 1.76 | 47 | 46.06 | 0.11 | 0.11
Уд | 1. 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 102 99,96 | 4.05 |  |  |  | 404.84
78 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 1 510,40 = 3 398,40 - 100 x 10,19 - 100 x 2,79 - 100 x 5,90 НР (49,39 руб.): 90% от ФОТ (54,88 руб.) СП (25,24 руб.): 46% от ФОТ (54,88 руб.) | 100 шт. | 0,06 6 / 100 | 1510.4 | 795.26 | 528.12 |  | 90.62 | 47.72 | 31.69 |  | 65.4 | 3.92
Уд | 1. 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | 100 6 | 10.19 |  |  |  | 61.14
Уд | 2. 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 100 6 | 2.79 |  |  |  | 16.74
Уд | 3. 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт. | 100 6 | 5.9 |  |  |  | 35.4
79 | ТЕРм12-12-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм /БКН2-08/ НР (120,83 руб.): 90% от ФОТ (134,25 руб.) СП (61,76 руб.): 46% от ФОТ (134,25 руб.) | 1 шт. | 2 | 69.36 | 58.37 | 5.39 |  | 138.72 | 116.74 | 10.78 |  | 4.8 | 9.6
80 | ТЕРм08-02-396-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) НР (30,89 руб.): 97% от ФОТ (31,85 руб.) СП (16,24 руб.): 51% от ФОТ (31,85 руб.) | 100 м | 0,06 (2*3) / 100 | 897.27 | 376.91 | 307.22 | 84.81 | 53.84 | 22.61 | 18.43 | 5.09 | 31.7 | 1.9 | 6.94 | 0.42
81 | ТЕРм08-02-396-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м НР (64,64 руб.): 97% от ФОТ (66,64 руб.) СП (33,99 руб.): 51% от ФОТ (66,64 руб.) | 100 м | 0,15 (5*3+2*3-2*3) / 100 | 821.89 | 301.53 | 307.22 | 84.81 | 123.28 | 45.23 | 46.08 | 12.72 | 25.36 | 3.8 | 6.94 | 1.04
82 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (11,47 руб.): 97% от ФОТ (11,82 руб.) СП (6,03 руб.): 51% от ФОТ (11,82 руб.) | 100 м | 0,08 8 / 100 | 882.81 | 101.78 | 120.81 | 26.8 | 70.62 | 8.14 | 9.66 | 2.14 | 8.56 | 0.68 | 2.17 | 0.17
Материалы
83 | ТЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конструкция сварная (труба 50х3,5,уголок 50х50х4, лист 3,0) НР (46,89 руб.): 97% от ФОТ (48,34 руб.) СП (24,65 руб.): 51% от ФОТ (48,34 руб.) | 1 т | 0,0953 (9,76+48,8+8,48+28,26)/1000 | 697.63 | 437.76 | 160.94 | 3.27 | 66.48 | 41.72 | 15.34 | 0.31 | 36 | 3.43 | 0.2 | 0.02
84 | ТЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 3 634,16 = 10 802,97 - 1,06 x 6 763,03 НР (113,1 руб.): 66% от ФОТ (171,37 руб.) СП (68,55 руб.): 40% от ФОТ (171,37 руб.) | 1 т конструкций | 0,0953 | 3634.16 | 1545.7 | 1835.87 | 17.89 | 346.34 | 147.31 | 174.96 | 1.7 | 130 | 12.39 | 1.3 | 0.12
Уд | 1. 101-1139 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | т | 1,06 0,101018 | 6763.03 |  |  |  | 683.19
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 12044.49 | 6985.77 | 2449.35 | 178.46 |  | 561.37 |  | 12.18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 6-8, 10-15, 17-20, 24, 28-32, 35, 46, 54, 58, 60, 63, 65, 70, 74, 76, 78-79, 5, 9, 21-23, 16, 25-27, 36-40, 42-45, 47-53, 55-57, 59, 61-62, 64, 66-69, 71, 73, 75, 77, 80-83, 33-34, 41, 72, 84)) | [8 empty] | 13459.76 | 8033.64 | 2816.75 | 205.23 |  | 645.57 |  | 14.01
Накладные расходы | [8 empty] | 7721.32
Сметная прибыль | [8 empty] | 4034.32
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Прокладка и монтаж сетей связи | [8 empty] | 7872.23 |  |  |  |  | 207.12 |  | 6.39
Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | [8 empty] | 199.65 |  |  |  |  | 6.53
Технологические трубопроводы | [8 empty] | 374.64 |  |  |  |  | 8.92 |  | 0.37
Электротехнические установки на других объектах | [8 empty] | 15703.58 |  |  |  |  | 391.41 |  | 7.11
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 488.97 |  |  |  |  | 17.34
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | [8 empty] | 576.33 |  |  |  |  | 14.25 |  | 0.14
Итого | [8 empty] | 25215.4 |  |  |  |  | 645.57 |  | 14.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2609.37
Машины и механизмы | [8 empty] | 2816.75
ФОТ | [8 empty] | 8238.87
Накладные расходы | [8 empty] | 7721.32
Сметная прибыль | [8 empty] | 4034.32
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 25215.4 |  |  |  |  | 645.57 |  | 14.01
Раздел 2. Демонтаж
85 | ТЕРм11-02-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: камерная, диаметр условного прохода до 125 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (19,04 руб.): 90% от ФОТ (21,16 руб.) СП (9,73 руб.): 46% от ФОТ (21,16 руб.) | 1 шт. | 5 | 3.68 | 3.68 |  |  | 18.4 | 18.4 |  |  | 0.309 | 1.55
86 | ТЕРм11-03-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (ДМПК, ДПП-2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (20,08 руб.): 90% от ФОТ (22,31 руб.) СП (10,26 руб.): 46% от ФОТ (22,31 руб.) | 1 шт. | 5 4+1 | 3.88 | 3.88 |  |  | 19.4 | 19.4 |  |  | 0.309 | 1.55
87 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (ПВ 10) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (10,14 руб.): 90% от ФОТ (11,27 руб.) СП (5,18 руб.): 46% от ФОТ (11,27 руб.) | 1 шт. | 5 | 1.96 | 1.96 |  |  | 9.8 | 9.8 |  |  | 0.156 | 0.78
88 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (МТИ) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (4,01 руб.): 90% от ФОТ (4,46 руб.) СП (2,05 руб.): 46% от ФОТ (4,46 руб.) | 1 шт. | 1 | 3.88 | 3.88 |  |  | 3.88 | 3.88 |  |  | 0.309 | 0.31
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 51.48 | 51.48 |  |  |  | 4.19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 85-88)) | [8 empty] | 59.2 | 59.2 |  |  |  | 4.82
Накладные расходы | [8 empty] | 53.28
Сметная прибыль | [8 empty] | 27.23
Итоги по разделу 2 Демонтаж :
Прокладка и монтаж сетей связи | [8 empty] | 139.71 |  |  |  |  | 4.82
Итого | [8 empty] | 139.71 |  |  |  |  | 4.82
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 59.2
Накладные расходы | [8 empty] | 53.28
Сметная прибыль | [8 empty] | 27.23
Итого по разделу 2 Демонтаж | [8 empty] | 139.71 |  |  |  |  | 4.82
Раздел 3. Стоимость оборудования
89 О | Поставка заказчика | Расходомер-счетчик массовый OPTIMASS 7400, комплект: 1.Первичный преобразователь OPTIMASS 7000 2.Конвертер MFC 400 | компл. | 1
90 О | Поставка заказчика | Ответный фланец воротниковый Ст12Х18Н10Т Ду50 Ру40 | компл. | 1
91 О | Поставка заказчика | Расходомер электромагнитный PROMAG P 500 DN15, комплект: 1.Расходомер электромагнитный PROMAG P 500 2.Ввод Peppers A3RCCBF 3. Фланец с прокладкой, шпильками, гайками | компл. | 1
92 О | Поставка заказчика | Расходомер электромагнитный PROMAG P 500 DN25, комплект: 1.Расходомер электромагнитный PROMAG P 500 2.Ввод Peppers A3RCCBF 3. Фланец с прокладкой, шпильками, гайками | компл. | 1
93 О | Поставка заказчика | Расходомер вихревой Prowirl R, комплект: 1.Расходомер вихревой 2. Преобразователь давления 3.Ввод Peppers A3RCCBF 4. Фланец с прокладкой, шпильками, гайками | компл. | 1
94 О | Поставка заказчика | Расходомер вихревой Prowirl F 200, комплект: 1.Расходомер вихревой 2. Преобразователь давления 3.Ввод Peppers A3RCCBF 4. Фланец с прокладкой, шпильками, гайками | компл. | 1
95 О | Поставка заказчика | Электромагнитный клапан ASKO NFX8327B011 | шт. | 1
96 О | Поставка заказчика | Сигнализатор конечных положений СКП-10.17 | шт. | 1
97 О | Поставка заказчика | Фильтр-редуктор МС-104.D.00 | шт. | 1
БАЗИС-100 Контроллер модульный противоаварийной защиты регистрации и управления. Комплектация:
98 О | Поставка заказчика | 1. Б100.311 Модуль процессорный | шт. | 2
99 О | Поставка заказчика | 2. Б100.111Ех Модуль входных каналов | шт. | 1
100 О | Поставка заказчика | 3. Б100.191Ех-ГП Модуль входных каналов | шт. | 1
101 О | Поставка заказчика | 4. Б100.212 Модуль выходных управляющих каналов | шт. | 1
102 О | Поставка заказчика | 5. Б100.291Ех Модуль входных каналов | шт. | 1
103 О | Поставка заказчика | 6. Б100.641 Панель управления | шт. | 1
104 О | Поставка заказчика | Панель управления взрывозащищенная УВГ1597Р20Ф000077 | шт | 1
Напольный сборный шкаф 800х2000х500 CQE Комплектация:
105 О | Поставка заказчика | 1. R5KTB85 Основание и потолок | комплект | 1
106 О | Поставка заказчика | 2. R5KMN20 Стойки | комплект | 1
107 О | Поставка заказчика | 3. R5BP01 Комплект угловых элементов с заглушками | комплект | 1
108 О | Поставка заказчика | 4. R5FP80 Комплект панелей цоколя 800 мм, высота 100 мм | комплект | 1
109 О | Поставка заказчика | 5. R5FP50 Комплект панелей цоколя 500 мм, высота 100 мм | комплект | 1
110 О | Поставка заказчика | 6. R5CRE2080 Панель задняя | шт. | 1
111 О | Поставка заказчика | 7. R5CPE2081 Дверь сплошная двустворчатая | шт. | 1
112 О | Поставка заказчика | 8. R5LE2052 Панели боковые | комплект | 1
113 О | Поставка заказчика | 9. R5PCE2080 Плата монтажная, толщина 3мм. | шт. | 1
114 О | Поставка заказчика | 10.R5LAS08 Светильник с розеткой , L=450 мм | шт. | 2
115 О | Поставка заказчика | 11.R5RF12 Решетка вентиляционная с фильтром | шт. | 2
116 О | Поставка заказчика | 12. R5RTF1500A Потолочный вентилятор | шт. | 1
117 О | Поставка заказчика | 13. R5THV2 Термостат | шт. | 1
118 О | Поставка заказчика | Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Phoenix Contact - 2904600 | шт. | 2
119 О | Поставка заказчика | Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/3,8 - Phoenix Contact - 2904599 | шт. | 3
120 О | Поставка заказчика | Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/1,3 - Phoenix Contact - 2904597 | шт. | 2
121 О | Поставка заказчика | Диодный модуль QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1Х40 - Phoenix Contact - 2907719 | шт. | 1
122 О | Поставка заказчика | Искробезопасный изолирующий усилитель с развязкой питания MACX MCR-EX-SL-RPSS I-I - Phoenix Contact - 2865340 | шт. | 2
123 О | Поставка заказчика | Коммутатор EtherDevice Switch EDS-316 | шт. | 1
124 О | прайс-лист ООО "ЭТМ" | А9F79216 Выключатель автоматический 16А ПЗ=1436,52/1.2/5,0 | шт. | 1 | 239,42 1436,52/1.2/5,0 |  |  |  | 239.42
125 О | прайс-лист ООО "ЭТМ" | А9F79210 Выключатель автоматический 10А ПЗ=1566.72/1.2/5,0 | шт. | 1 | 261,12 1566.72/1.2/5,0 |  |  |  | 261.12
126 О | прайс-лист ООО "ЭТМ" | А9F79206 Выключатель автоматический 6А ПЗ=1680,13/1.2/5,0 | шт. | 2 | 280,02 1680,13/1.2/5,0 |  |  |  | 560.04
127 О | прайс-лист ООО "ЭТМ" | А9F74204 Выключатель автоматический 4А ПЗ=4872,38/1.2/5,0 | шт. | 5 | 812,06 4872,38/1.2/5,0 |  |  |  | 4060.3
128 О | прайс-лист https://www.td-signal.ru/ | Сигнализатор комбинированный с ксеноновой лампой SON4AC230G/R ПЗ=8444,60/5 | шт. | 1 | 1688,92 8444,60/5 |  |  |  | 1688.92
129 О | Прайс-лист ОАО "ТД Вэлан" | Коробка КЗПМ3.1-28/15-РЕ/1-(ВК-12)х3(А)-(ВК-25)х1(С)-2ExeIIT6 (Т5)-В1,5 ПЗ=4700/5 | шт. | 3 | 940 4700/5 |  |  |  | 2820
130 О | Прайс-лист ОАО "ТД Вэлан" | Коробка КЗПМ3.1-28/15-РЕ/1-(ВК-12)х4(А)-(ВК-25)х1(С)-2ExeIIT6(Т5)-В1,5 ПЗ=5070/5 | шт. | 1 | 1014 5070/5 |  |  |  | 1014
131 О | Прайс-лист ОАО "ТД Вэлан" | Коробка КЗПМ3.1-28/20-РЕ/1-(ВК-12)х3(А)-(ВК-12)х2(С)-(ВК-25)х1(D)-2ExeIIT6(Т5)-В1,5 ПЗ=5600/5 | шт. | 1 | 1120 5600/5 |  |  |  | 1120
132 О | https://srv-trade.ru/ | Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 3000i ПЗ=98485/5 | шт. | 1 | 19697 98485/5 |  |  |  | 19697
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 31460.8
Итоги по разделу 3 Стоимость оборудования :
Оборудование | [8 empty] | 31460.8
Итого | [8 empty] | 31460.8
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 31460.8
Итого по разделу 3 Стоимость оборудования | [8 empty] | 31460.8
Раздел 4. Стоимость материалов
133 | ТССЦ-103-0050 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 17 | 21.02 |  |  |  | 357.34
134 | ТССЦ-103-0054 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 | 61.32 |  |  |  | 122.64
135 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | Труба ДКРНМ 8х1 НД М3 ГОСТ 617-2006 МАТ=864,30/5,0 | кг | 7.25 | 172,86 864,30/5,0 |  |  |  | 1253.24
136 | ТССЦ-103-2069 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 14 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 15 | 16.41 |  |  |  | 246.15
137 | текущ.ориентиров.цены/5,0 | 090-G 1/4 Вентиль шаровой, присоединение резьба G 1/4 МАТ=1296/5,0 | шт. | 6 | 259,2 1296/5,0 |  |  |  | 1555.2
138 | ТССЦ-501-1684 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0,15 150 / 1000 | 65687.68 |  |  |  | 9853.15
139 | ТССЦ-501-1643 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм2 | 1000 м | 0,14 140 / 1000 | 15486.81 |  |  |  | 2168.15
140 | ТССЦ-501-1683 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0,29 290 / 1000 | 52116.23 |  |  |  | 15113.71
141 | ТССЦ-501-1642 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм2 | 1000 м | 0,15 150 / 1000 | 10903.16 |  |  |  | 1635.47
142 | https://e-kc.ru/ | Кабель МКЭШнг 3х0,75 МАТ=47,97/5 | м | 56 | 9,59 47,97/5 |  |  |  | 537.04
143 | https://e-kc.ru/ | Кабель МКШнг 3х0,75 МАТ=34,87/5 | м | 43 | 6,97 34,87/5 |  |  |  | 299.71
144 | https://e-kc.ru/ | Кабель МКШнг 5х0,75 МАТ=55,11/5 | м | 3 | 11,02 55,11/5 |  |  |  | 33.06
145 | https://e-kc.ru/ | Кабель МКЭШнг 5х0,75 МАТ=78,81/5 | м | 10 | 15,76 78,81/5 |  |  |  | 157.6
146 | ТССЦ-502-0492 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 0,75 мм2 | 1000 м | 0,088 88 / 1000 | 573.76 |  |  |  | 50.49
147 | ТССЦ-502-0497 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2, зелено-желтый | 1000 м | 0,018 18 / 1000 | 1754.3 |  |  |  | 31.58
148 | ТССЦ-502-0499 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2, зелено-желтый | 1000 м | 0,006 6 / 1000 | 2656.3 |  |  |  | 15.94
149 | ТССЦ-501-1930 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е | 1000 м | 0,265 265 / 1000 | 2109.88 |  |  |  | 559.12
150 | ТССЦ-501-1932 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 1000 м | 0,015 15 / 1000 | 3168.95 |  |  |  | 47.53
151 | https://e-kc.ru/ | Провод ПВС 2х1,00 МАТ=27,58/5,0 | м | 105 | 5,52 27,58/5,0 |  |  |  | 579.6
152 | https://e-kc.ru/ | Провод ПВС 2х2,50 МАТ=63,23/5 | м | 10 | 12,65 63,23/5 |  |  |  | 126.5
153 | ТССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 57 | 9.14 |  |  |  | 520.98
154 | Прайс-лист ОАО "ТД Вэлан" | Муфты для соединения металлорукава ММРв-15-G3/4 МАТ=90/5 | шт. | 8 | 18 90/5 |  |  |  | 144
155 | Прайс-лист ОАО "ТД Вэлан" | Протяжные фитинги алюминиевые BHC-A-G3/4-B1.5 МАТ=430/5 | шт. | 2 | 86 430/5 |  |  |  | 172
156 | Прайс-лист ОАО "ТД Вэлан" | Протяжные фитинги алюминиевые BHC-F-G3/4-B1.5 МАТ=490/5 | шт. | 2 | 98 490/5 |  |  |  | 196
157 | ТССЦ-509-2643 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм (L=600 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | 942 |  |  |  | 75.36
158 | ТССЦ-507-3504 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 40/20 /ТТК (3:1)-39/13 | 100 м | 0,07 7 / 100 | 830 |  |  |  | 58.1
159 | Прайс-лист ООО "Спутник-комплектация" | UT 2,5 Винтовые проходные клеммы /3044076/ МАТ=0,29*86,5/5 | шт. | 93 | 5,02 0,29*86,5/5 |  |  |  | 466.86
160 | Прайс-лист ООО "Спутник-комплектация" | UT 4 Винтовые проходные клеммы /3044092/ МАТ=1,06*86,5/5 | шт. | 5 | 18,34 1,06*86,5/5 |  |  |  | 91.7
161 | Прайс-лист ООО "Спутник-комплектация" | Держатель концевой на DIN-рейку E/NS 35N /0800886/ МАТ=0,9*86,5/5 | шт. | 14 | 15,57 0,9*86,5/5 |  |  |  | 217.98
162 | текущ.ориентиров.цены/5 | СМВ 8хG 1/4 Соединение с развальцовкой труб МАТ=62,70/5,0 | шт. | 6 | 12,54 62,70/5,0 |  |  |  | 75.24
163 | Прайс-лист ООО "Кип Монтаж Поставка" | Соединение ниппельное с торцевым уплотнением НCH 14хМ20 МАТ=81/5 | шт. | 2 | 16,2 81/5 |  |  |  | 32.4
164 | текущ.ориентиров.цены/5 | Ш-G 1/4 Штуцер приварной МАТ=74,50/5,0 | шт. | 6 | 14,9 74,50/5,0 |  |  |  | 89.4
165 | Поставка заказчика | БКН2-08 Блок клапанный | шт. | 2
166 | Прайс-лист АО "ДКС" | 3526210 Лоток перфорированный 100х50 L3000, толщина стенка 1мм. МАТ=340,72/5 | м | 15 5*3 | 68,14 340,72/5 |  |  |  | 1022.1
167 | Прайс-лист АО "ДКС" | 35522 Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000 МАТ=161,89/5 | м | 15 5*3 | 32,38 161,89/5 |  |  |  | 485.7
168 | Прайс-лист АО "ДКС" | 3526012 Секция 50х50 L3000, толщина стенка 1мм. МАТ=325,55/5 | м | 6 2*3 | 65,11 325,55/5 |  |  |  | 390.66
169 | Прайс-лист АО "ДКС" | 01108RL Короб перфорированный RL6 60х60 МАТ=295,88/5 | м | 8 | 59,18 295,88/5 |  |  |  | 473.44
170 | ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 48.8 | 5.67 |  |  |  | 276.7
171 | ТССЦ-101-3806 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь листовая холоднокатаная марки: Ст3 толщиной 2,0-3,0 мм | т | 0,03674 (8,48+28,26)/1000 | 7503.53 |  |  |  | 275.68
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 39807.52
Итоги по разделу 4 Стоимость материалов :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 11255.14
Электротехнические установки на других объектах | [8 empty] | 28334.4
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 217.98
Итого | [8 empty] | 39807.52
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 39807.52
Итого по разделу 4 Стоимость материалов | [8 empty] | 39807.52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 83364.29 | 7037.25 | 2449.35 | 178.46 |  | 565.56 |  | 12.18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 6-8, 10-15, 17-20, 24, 28-32, 35, 46, 54, 58, 60, 63, 65, 70, 74, 76, 78-79, 85-88, 5, 9, 21-23, 16, 25-27, 36-40, 42-45, 47-53, 55-57, 59, 61-62, 64, 66-69, 71, 73, 75, 77, 80-83, 138, 140-150, 33-34, 41, 72, 84)) | [8 empty] | 84787.28 | 8092.84 | 2816.75 | 205.23 |  | 650.38 |  | 14.01
Накладные расходы | [8 empty] | 7774.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 4061.55
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 65162.63 |  |  |  |  | 650.38 |  | 14.01
Итого Оборудование | [8 empty] | 31460.8
Итого | [8 empty] | 96623.43 |  |  |  |  | 650.38 |  | 14.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 42416.89
Машины и механизмы | [8 empty] | 2816.75
ФОТ | [8 empty] | 8298.07
Оборудование | [8 empty] | 31460.8
Накладные расходы | [8 empty] | 7774.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 4061.55
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 96623.43 |  |  |  |  | 650.38 |  | 14.01
Составил: ___________________________Сидорова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)