## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-54-23
(локальная смета)
ОКР 2024г. Чистка ХЗК, ФК нефтехимия
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 137
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________263,397 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________47,398 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3506,95 |  | чел.час
Составлен 03.05.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОКР 2024г. Чистка ХЗК, ФК нефтехимия
От Н-13-14 до С-14а
Чистка колодцев Ду1000мм трубопровода Ду250мм от колодца № - 785, 782, 614, 616, 621. Заиленность 10%
1 | ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (34,62 руб.): 89% от ФОТ (38,9 руб.) СП (17,12 руб.): 44% от ФОТ (38,9 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 0.8 | 42.29 | 42.29 |  |  | 33.83 | 33.83 |  |  | 4.32 | 3.46
Чистка трубопровода ХЗК Ду150мм ввода в Н-13-14
2 | ТЕРр66-43-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм /прим./ 7 487,32 = 15 412,00 - 2,5 x 771,93 - 17,14 x 331,38 - 75 x 4,20 Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (542,41 руб.): 89% от ФОТ (609,45 руб.) СП (268,16 руб.): 44% от ФОТ (609,45 руб.) | 100 м трубопровода | 0,3 30 / 100 | 7487.32 | 1610.74 | 5876.58 | 155.8 | 2246.19 | 483.22 | 1762.97 | 46.74 | 130.53 | 39.16 | 36.78 | 11.03
Уд | 1. 380131 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля | маш.час | 2,5 0,75 | 771.93 |  | 771.93 | 9.09 | 578.95 |  | 578.95 | 6.82
Уд | 2. 380181 | Установка для очистки трубопроводов | маш.час | 17,14 5,14 | 331.38 |  | 331.38 | 9.09 | 1703.29 |  | 1703.29 | 46.72
Уд | 3. 411-0001 | Вода | м3 | 75 22,5 | 4.2 |  |  |  | 94.5
От Н-14 до С-14а
Чистка трубопровода ХЗК Ду250мм
3 | ТЕРр66-43-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм /прим./ 7 487,32 = 15 412,00 - 2,5 x 771,93 - 17,14 x 331,38 - 75 x 4,20 Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (8859,46 руб.): 89% от ФОТ (9954,45 руб.) СП (4379,96 руб.): 44% от ФОТ (9954,45 руб.) | 100 м трубопровода | 4,9 490 / 100 | 7487.32 | 1610.74 | 5876.58 | 155.8 | 36687.87 | 7892.63 | 28795.24 | 763.42 | 130.53 | 639.6 | 36.78 | 180.22
Уд | 1. 380131 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля | маш.час | 2,5 12,25 | 771.93 |  | 771.93 | 9.09 | 9456.14 |  | 9456.14 | 111.35
Уд | 2. 380181 | Установка для очистки трубопроводов | маш.час | 17,14 83,99 | 331.38 |  | 331.38 | 9.09 | 27832.61 |  | 27832.61 | 763.47
Уд | 3. 411-0001 | Вода | м3 | 75 367,5 | 4.2 |  |  |  | 1543.5
От Н-6 до С-54а
Чистка колодцев Ду1000мм трубопровода Ду200мм от колодца №221, 223, 226, 217, 134, 138. Заиленность 10%
4 | ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (34,62 руб.): 89% от ФОТ (38,9 руб.) СП (17,12 руб.): 44% от ФОТ (38,9 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 0.8 | 42.29 | 42.29 |  |  | 33.83 | 33.83 |  |  | 4.32 | 3.46
От Н-4 до колодца №135
Чистка колодцев Ду1000мм трубопровода Ду250мм от колодца № - 128, 133, 135, Заиленность 10%
5 | ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (25,97 руб.): 89% от ФОТ (29,18 руб.) СП (12,84 руб.): 44% от ФОТ (29,18 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 0.6 | 42.29 | 42.29 |  |  | 25.37 | 25.37 |  |  | 4.32 | 2.59
Чистка трубопровода ХЗК Ду250мм
6 | ТЕРр66-43-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм /прим./ 7 487,32 = 15 412,00 - 2,5 x 771,93 - 17,14 x 331,38 - 75 x 4,20 Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (5424,16 руб.): 89% от ФОТ (6094,56 руб.) СП (2681,61 руб.): 44% от ФОТ (6094,56 руб.) | 100 м трубопровода | 3 300 / 100 | 7487.32 | 1610.74 | 5876.58 | 155.8 | 22461.96 | 4832.22 | 17629.74 | 467.4 | 130.53 | 391.59 | 36.78 | 110.34
Уд | 1. 380131 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля | маш.час | 2,5 7,5 | 771.93 |  | 771.93 | 9.09 | 5789.48 |  | 5789.48 | 68.18
Уд | 2. 380181 | Установка для очистки трубопроводов | маш.час | 17,14 51,42 | 331.38 |  | 331.38 | 9.09 | 17039.56 |  | 17039.56 | 467.41
Уд | 3. 411-0001 | Вода | м3 | 75 225 | 4.2 |  |  |  | 945
От Н-6 до С-54а
Чистка трубопровода ХЗК Ду200мм
7 | ТЕРр66-43-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм /прим./ 7 487,32 = 15 412,00 - 2,5 x 771,93 - 17,14 x 331,38 - 75 x 4,20 Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (9853,89 руб.): 89% от ФОТ (11071,79 руб.) СП (4871,59 руб.): 44% от ФОТ (11071,79 руб.) | 100 м трубопровода | 5,45 545 / 100 | 7487.32 | 1610.74 | 5876.58 | 155.8 | 40805.89 | 8778.53 | 32027.36 | 849.11 | 130.53 | 711.39 | 36.78 | 200.45
Уд | 1. 380131 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля | маш.час | 2,5 13,63 | 771.93 |  | 771.93 | 9.09 | 10521.41 |  | 10521.41 | 123.9
Уд | 2. 380181 | Установка для очистки трубопроводов | маш.час | 17,14 93,41 | 331.38 |  | 331.38 | 9.09 | 30954.21 |  | 30954.21 | 849.1
Уд | 3. 411-0001 | Вода | м3 | 75 408,8 | 4.2 |  |  |  | 1716.96
Чистка трубопровода ХЗК Ду150мм, ввода в Н-6, Н-3, Н-5
8 | ТЕРр66-43-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм /прим./ 7 487,32 = 15 412,00 - 2,5 x 771,93 - 17,14 x 331,38 - 75 x 4,20 Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (904,04 руб.): 89% от ФОТ (1015,77 руб.) СП (446,94 руб.): 44% от ФОТ (1015,77 руб.) | 100 м трубопровода | 0,5 50 / 100 | 7487.32 | 1610.74 | 5876.58 | 155.8 | 3743.66 | 805.37 | 2938.29 | 77.9 | 130.53 | 65.27 | 36.78 | 18.39
Уд | 1. 380131 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля | маш.час | 2,5 1,25 | 771.93 |  | 771.93 | 9.09 | 964.91 |  | 964.91 | 11.36
Уд | 2. 380181 | Установка для очистки трубопроводов | маш.час | 17,14 8,57 | 331.38 |  | 331.38 | 9.09 | 2839.93 |  | 2839.93 | 77.9
Уд | 3. 411-0001 | Вода | м3 | 75 37,5 | 4.2 |  |  |  | 157.5
От Н-1а до С-14а
Чистка колодцев Ду1000мм трубопровода Ду300мм №350, 356, 358. Заиленность 10%
9 | ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (25,97 руб.): 89% от ФОТ (29,18 руб.) СП (12,84 руб.): 44% от ФОТ (29,18 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 0.6 | 42.29 | 42.29 |  |  | 25.37 | 25.37 |  |  | 4.32 | 2.59
Чистка трубопровода ХЗК Ду200мм
10 | ТЕРр66-43-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм /прим./ 7 487,32 = 15 412,00 - 2,5 x 771,93 - 17,14 x 331,38 - 75 x 4,20 Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (5966,58 руб.): 89% от ФОТ (6704,02 руб.) СП (2949,77 руб.): 44% от ФОТ (6704,02 руб.) | 100 м трубопровода | 3,3 330 / 100 | 7487.32 | 1610.74 | 5876.58 | 155.8 | 24708.15 | 5315.44 | 19392.71 | 514.14 | 130.53 | 430.75 | 36.78 | 121.37
Уд | 1. 380131 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля | маш.час | 2,5 8,25 | 771.93 |  | 771.93 | 9.09 | 6368.42 |  | 6368.42 | 74.99
Уд | 2. 380181 | Установка для очистки трубопроводов | маш.час | 17,14 56,56 | 331.38 |  | 331.38 | 9.09 | 18742.85 |  | 18742.85 | 514.13
Уд | 3. 411-0001 | Вода | м3 | 75 247,5 | 4.2 |  |  |  | 1039.5
От Н-15, Р-225 до С-17
Чистка колодцев Ду1000мм трубопровода Ду150мм от колодца №502, 528, 505, 418, 421. Заиленность 10%
11 | ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (25,97 руб.): 89% от ФОТ (29,18 руб.) СП (12,84 руб.): 44% от ФОТ (29,18 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 0.6 | 42.29 | 42.29 |  |  | 25.37 | 25.37 |  |  | 4.32 | 2.59
Чистка трубопровода ФК Ду150мм
12 | ТЕРр66-43-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм /прим./ 7 487,32 = 15 412,00 - 2,5 x 771,93 - 17,14 x 331,38 - 75 x 4,20 Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (10486,71 руб.): 89% от ФОТ (11782,82 руб.) СП (5184,44 руб.): 44% от ФОТ (11782,82 руб.) | 100 м трубопровода | 5,8 580 / 100 | 7487.32 | 1610.74 | 5876.58 | 155.8 | 43426.45 | 9342.29 | 34084.16 | 903.64 | 130.53 | 757.07 | 36.78 | 213.32
Уд | 1. 380131 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля | маш.час | 2,5 14,5 | 771.93 |  | 771.93 | 9.09 | 11192.99 |  | 11192.99 | 131.81
Уд | 2. 380181 | Установка для очистки трубопроводов | маш.час | 17,14 99,41 | 331.38 |  | 331.38 | 9.09 | 32942.49 |  | 32942.49 | 903.64
Уд | 3. 411-0001 | Вода | м3 | 75 435 | 4.2 |  |  |  | 1827
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 174223.94 | 37593.47 | 136630.47 | 3622.35 |  | 3049.52 |  | 855.12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 200357.53 | 43232.49 | 157125.04 | 4165.7 |  | 3506.95 |  | 983.39
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-12) | [8 empty] | 26133.59 | 5639.02 | 20494.57 | 543.35 |  | 457.428 |  | 128.268
Накладные расходы | [8 empty] | 42184.39
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 47398,19) (Поз. 1-12) | [8 empty] | 42184.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 20855.2
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 47398,19) (Поз. 1-12) | [8 empty] | 20855.2
Итого по разделу 1 ОКР 2024г. Чистка ХЗК, ФК нефтехимия | [8 empty] | 263397.12 |  |  |  |  | 3506.95 |  | 983.39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 174223.94 | 37593.47 | 136630.47 | 3622.35 |  | 3049.52 |  | 855.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 200357.53 | 43232.49 | 157125.04 | 4165.7 |  | 3506.95 |  | 983.39
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-12) | [8 empty] | 26133.59 | 5639.02 | 20494.57 | 543.35 |  | 457.428 |  | 128.268
Накладные расходы | [8 empty] | 42184.39
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 47398,19) (Поз. 1-12) | [8 empty] | 42184.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 20855.2
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 47398,19) (Поз. 1-12) | [8 empty] | 20855.2
Итоги по смете:
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 263397.12 |  |  |  |  | 3506.95 |  | 983.39
Итого | [8 empty] | 263397.12 |  |  |  |  | 3506.95 |  | 983.39
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 157125.04
ФОТ | [8 empty] | 47398.19
Накладные расходы | [8 empty] | 42184.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 20855.2
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 263397.12 |  |  |  |  | 3506.95 |  | 983.39
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-9 | Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.-ч | 14.69
2 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 3034.83
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 855.12
Машины и механизмы
4 | 310104 | Насосы мощностью 5,5 кВт | маш.час | 855.12
5 | 380161 | Машина промывочная на базе автомобиля | маш.час | 398.5