## 17-31-24 Ремонт изоляции трубо
АО "СНХЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17-31-24
(локальная смета)
на Ремонт изоляции трубопровода отопления II ввода в отделение Ж-7а (восточная сторона) | [17 empty] | на 17-31-24 Ремонт изоляции трубопровода отопления II ввода в отделение Ж-7а (востточная сторона),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Цех Ж-7-7а-7б
| Основание: | дефектная ведомость № 206
| Сметная стоимость |  | 3.816 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 3.816 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 0.65 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 70.41 | чел.час
Составлен 17.07.24 г. в ценах 2001 года
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. | [18 empty] | Раздел 1.
установка и разборка инвентарных лесов | [19 empty] | установка и разборка инвентарных лесов
1 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.28 | 1091.77 | 697.51 | 14.79 | 2.61 | 305.7 | 195.3 | 4.14 | 0.73 | 80.73 | 22.6 | 0.225 | 0.06 |  |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
|  | Объем=28 / 100 | [19 empty] | Объем=28 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Конструкции из кирпича и блоков | [22 empty] | Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 225,44) | З/пМех 10: 247.98
|  |  | Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 225,44) | З/пМех 10: 132.22
демонтаж изоляции трубопровода Ду 89х3 | [19 empty] | демонтаж изоляции трубопровода Ду 89х3
2 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 | 0.315 | 158.72 | 158.72 |  |  | 50 | 50 |  |  | 19.1 | 6.02 | 0 | 0 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=31,5 / 100 | [19 empty] | Объем=31,5 / 100
| Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [22 empty] | Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 57,50) | З/пМех 10: 51.18
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 57,50) | З/пМех 10: 25.3
монтаж изоляции трубопровода Ду 89х3 | [19 empty] | монтаж изоляции трубопровода Ду 89х3
3 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем Vизоляции = 3,14 x (Д + Т) x Т х L |  | м3 | 1.35 | 311.71 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 420.81 | 212.14 | 67.72 | 11.54 | 16.1 | 21.74 | 0.7375 | 1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем Vизоляции = 3,14 x (Д + Т) x Т х L
|  | Объем=3,142*(0,089+0,06)*0,06*48 | [19 empty] | Объем=3,142*(0,089+0,06)*0,06*48
|  | 281,18 = 475,59 - 0,0135 x 11 000,00 - 0,78 x 52,86 - 0,5 x 9,36 | [22 empty] | 281,18 = 475,59 - 0,0135 x 11 000,00 - 0,78 x 52,86 - 0,5 x 9,36
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [22 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 257,23) | З/пМех 10: 249.51
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 257,23) | З/пМех 10: 120.26
Уд | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  | 4: т; 5: 0,0135 0,018225; 6: 11000; З/пМех 10: 200.48 | [8 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
Уд | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм |  | 4: кг; 5: 0,78 1,053; 6: 52.86; З/пМех 10: 55.66 | [8 empty] | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм
Уд | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м |  | 4: м2; 5: 0,5 0,675; 6: 9.36; З/пМех 10: 6.32 | [8 empty] | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 1,458; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
4 | ФССЦ-12.2.04.04-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр техн. часть п. 1.26.8 прилож. 26.3 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 1.674; 6: 542.4; З/пМех 10: 907.98; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 60 мм
|  | Объем=1,35*1,24 | [19 empty] | Объем=1,35*1,24
| Материалы | [22 empty] | Материалы
5 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов Sизоляции = 3,14 x (Д + 2хТ) х L |  | 100 м2 | 0.315 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 268 | 93.9 | 14.92 | 1.97 | 34.5 | 10.87 | 0.5375 | 0.17 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов Sизоляции = 3,14 x (Д + 2хТ) х L
|  | Объем=(3,142*(0,089+2*0,06)*48) / 100 | [19 empty] | Объем=(3,142*(0,089+2*0,06)*48) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [22 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 110,26) | З/пМех 10: 106.95
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 110,26) | З/пМех 10: 51.55
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 36,225; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
6 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применит. | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В |  | 4: м2; 5: 36.23; 6: 21.61; З/пМех 10: 782.93; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В
|  | Объем=31,5*1,15 | [19 empty] | Объем=31,5*1,15
| Материалы | [22 empty] | Материалы
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 2735.42; Осн.З/п 11: 551.34; Эк.Маш 12: 86.78; З/пМех 13: 14.24; З/пМех 15: 61.23; З/пМех 17: 1.23 | [10 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 2831.15; Осн.З/п 11: 634.05; Эк.Маш 12: 99.8; З/пМех 13: 16.38; З/пМех 15: 70.41; З/пМех 17: 1.42 | [10 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5) |  |  |  | З/пМех 10: 95.73; Осн.З/п 11: 82.7; Эк.Маш 12: 13.02; З/пМех 13: 2.14; З/пМех 15: 9.1845; З/пМех 17: 0.1845 | [11 empty] | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5)
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 655.63 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 57,5) (Поз. 2) |  |  |  | З/пМех 10: 51.18 | [11 empty] | 89% ФОТ (от 57,5) (Поз. 2)
97% ФОТ (от 367,49) (Поз. 3, 5) |  |  |  | З/пМех 10: 356.47 | [11 empty] | 97% ФОТ (от 367,49) (Поз. 3, 5)
110% ФОТ (от 225,44) (Поз. 1) |  |  |  | З/пМех 10: 247.98 | [11 empty] | 110% ФОТ (от 225,44) (Поз. 1)
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 329.32 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 57,5) (Поз. 2) |  |  |  | З/пМех 10: 25.3 | [11 empty] | 44% ФОТ (от 57,5) (Поз. 2)
55%*0.85 ФОТ (от 367,49) (Поз. 3, 5) |  |  |  | З/пМех 10: 171.8 | [11 empty] | 55%*0.85 ФОТ (от 367,49) (Поз. 3, 5)
69%*0.85 ФОТ (от 225,44) (Поз. 1) |  |  |  | З/пМех 10: 132.22 | [11 empty] | 69%*0.85 ФОТ (от 225,44) (Поз. 1)
Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | З/пМех 10: 715.82; З/пМех 15: 25.99; З/пМех 17: 0.07 | [11 empty] | Конструкции из кирпича и блоков
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | З/пМех 10: 133.98; З/пМех 15: 6.92 | [11 empty] | Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
Теплоизоляционные работы |  |  |  | З/пМех 10: 1275.39; З/пМех 15: 37.5; З/пМех 17: 1.35 | [11 empty] | Теплоизоляционные работы
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 1690.91 | [11 empty] | Материалы
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 3816.1; З/пМех 15: 70.41; З/пМех 17: 1.42 | [11 empty] | Итого
В том числе: | [28 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 2097.3 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 99.8 | [11 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 650.43 | [11 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 655.63 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 329.32 | [11 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 3816.1; З/пМех 15: 70.41; З/пМех 17: 1.42 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Котельникова А.М.
Проверил: ____________________________ Степанова Г.Ф.

## Ведомость ресурсов
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
| Стройка | АО "СНХЗ", цех Ж-7-7а-7б
| Объект | Ремонт изоляции трубопровода отопления II ввода в отделение Ж-7а (восточная сторона)
| Смета № | 17-31-24 |  |  |  | 17-31-24 Ремонт изоляции трубопровода отопления II ввода в отделение Ж-7а (востточная сторона)
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика | [6 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [7 empty] | Трудозатраты
1 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) | чел.-ч | 6.02 | 1
2 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 33.47 | 1
3 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 21.74 | 1
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.23 | 1
Машины и механизмы | [7 empty] | Машины и механизмы
5 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 0.09 | 1
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.23 | 1
7 | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 1.56 | 1
Материалы | [7 empty] | Материалы
8 | 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.003969 | 1
9 | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения | т | 0.00945 | 1
10 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 5.4e-05 | 1
11 | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.00224 | 1
12 | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.00812 | 1
13 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.029115 | 1
14 | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0007155 | 1
15 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.0013635 | 1
16 | 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 1.54 | 1
17 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0003969 | 1
18 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В | м2 | 36.23 | 1
19 | ФССЦ-12.2.04.04-0004 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 60 мм | м3 | 1.674 | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [6 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [7 empty] | Материалы
20 | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.018225 | 1
21 | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 1.053 | 1
22 | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 0.675 | 1
Неучтенные ресурсы | [6 empty] | Неучтенные ресурсы
Материалы | [7 empty] | Материалы
23 | 12.1.02.15 | Материал рулонный | м2 | 36.225 | 1
24 | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.458 | 1